Łódź, dnia 27 czerwca 2017r.

Miasto Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Ignacego Skorupki 21

90-532 Łódź

Dot.: przetargu nieograniczonego pn.: „Wymiana windy w Hali Sportowej przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi”. Nr sprawy: 8/17/PN

Zamawiający - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dn.29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2015r.poz.2164 ze zmianami) przekazuje pytania Wykonawców do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień :

**2**. W SIWZ Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia oczekuje dźwigu z ilością przystanków 4 po jednej stronie. Rysunki załączone do ogłoszenia pokazują, że aktualnie zamontowany dźwig ma przelot kątowy. Czy Zamawiający oczekuje likwidacji dźwigu kątowego na rzecz dźwigu bez przelotu? Jeśli tak, to w jaki sposób ma być uzupełniona ściana z której likwidujemy drzwi szybowe?

**Ad. 2.** Zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SIWZ Zamawiający wymaga demontażu istniejącej kabiny a w ramach robót budowlanych należy zdemontować drzwi prowadzące z szybu na zewnątrz budynku, otwór zamurować.