INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

## Podstawa opracowania

- Zlecenie  Inwestora

- Dokumentacja  techniczna  zadania  inwestycyjnego

- Wizja  lokalna  terenu

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23. 06. 2003 roku w  sprawie  informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia

- (Dziennik  Ustaw  Nr  120  z  10  lipca  2003 roku  pozycja  120)

- Prawo  Budowlane - Ustawa  z  dnia  07. 07. 1994  roku  (Dziennik  Ustaw  Nr  207  pozycja  2016  z  2003  roku, z  późniejszymi  zmianami)

## Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy przebudowy terenów rekreacyjnych wraz z urządzeniami budowlanymi „Stawy Jana” przy ul. Rzgowskiej 247 w Łodzi , działki 746/15, 746/24 i 746/25 obręb G-27.

Zakres robót i kolejność realizacji

- Wykonanie korytowania pod projektowane alejki i chodniki

- Ustawienie krawężników na ławie betonowej z oporem

- Ustawienie obrzeży na podsypce

- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej  gr. 15 cm

- Wykonanie na zagęszczonej podbudowie podsypki cem.-piaskowej

- Ułożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

## Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W  istniejącym zagospodarowaniu działki występują elementy mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi. Na działce nr 746/15 przebiega podziemna linia niskiego napięcia. Należy zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania prac w jej pobliżu.

## Zagrożenia występujące podczas realizacji robót

Przewidywanym  zagrożeniem  występującym  podczas  realizacji  robót  jest  fakt realizowania  ich  w  terenie ogólnodostępnym jakim jest park. Podczas realizacji robót może wystąpić szereg zagrożeń z uwagi na pracę w bliskim sąsiedztwie maszyn i ludzi.

## Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Podczas  realizacji  robót  projektowanych chodników nie występują  roboty szczególnie  niebezpieczne.

## Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych

Środkiem  zapobiegającym  ewentualnym  niebezpieczeństwom  wynikającym z realizacji  obiektu  w  pasie  drogowym  jest  właściwa  organizacja  ruchu  oraz prawidłowe  oznakowanie  miejsca  prowadzonych  prac.

Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć poręczą, barierką  lub taśmą ostrzegawczą wokół wykopów, na odległość nie mniejszą niż  1,5 m. Na barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu prowadzonych prac.

Strefę niebezpieczną, w której istnieje źródło zagrożenia, należy oznakować i wygrodzić poręczą, barierką  lub taśmą ostrzegawczą wokół wykopów , na odległość nie mniejszą niż  1,5 m. Na barierce powinna być umieszczona tablica ostrzegawcza o istniejącym zagrożeniu w przypadku przebywania w pobliżu prowadzonych prac.

Maszyny, urządzenia i sprzęt, które podlegają dozorowi technicznemu, a są eksploatowane na budowie, powinny posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji, a osoby je obsługujące powinny posiadać odpowiednie uprawnienia.

Prace montażowe przy montażu prefabrykatów  powinny być prowadzone przez uprawnione do takich prac osoby, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Użytkowanie sprzętu może być dopuszczone po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

## Podstawa prowadzenia robót budowlano montażowych

- Ustawa z dnia  26.06.1974 roku  Kodeks  Pracy (tekst jednolity  Dziennik Ustaw z 1998 roku  Nr 21,  poz. 94  z  późniejszymi  zmianami);

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06. 02. 2003 roku  w

sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 47, poz. 401)

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  w  sprawie

ogólnych przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy (Dziennik Ustaw Nr 169, poz. 1650);

- Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  28. 05. 1996 roku w  sprawie  poszczególnych  zasad  szkolenia  w  dziedzinie   bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dziennik Ustaw  Nr  62,  poz. 285);

- Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  20. 09. 2001 roku  w sprawie bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych, urządzeń  technicznych  do  robót  ziemnych,  budowlanych  i  drogowych (Dziennik Ustaw  Nr  118, poz. 1263);

- Prawo  Budowlane - Ustawa  z  dnia  07. 07. 1994  roku  (Dziennik Ustaw  Nr 207  pozycja  2016  z  2003  roku, z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26. 06. 2002  roku  w   sprawie dziennika  budowy, montażu  i  rozbiórek, tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dziennik Ustaw  Nr  108, poz. 953).