OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

WYKONANIE CIĄGÓW PIESZOJEZDNYCH W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO STAWY STEFAŃSKIEGO I W RAMACH ZADNIA PN. ODMULENIE ZBIORNIKA WODNEGO STAWY JANA I UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ NIEGO
Numer ogłoszenia: 174359 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji , ul. Ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 27 21 417, faks 42 6367980.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.lodz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYKONANIE CIĄGÓW PIESZOJEZDNYCH W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO STAWY STEFAŃSKIEGO I W RAMACH ZADNIA PN. ODMULENIE ZBIORNIKA WODNEGO STAWY JANA I UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ NIEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - WYKONANIE CIĄGÓW PIESZOJEZDNYCH W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO STAWY STEFAŃSKIEGO. Część 2 - WYKONANIE CIĄGÓW PIESZOJEZDNYCH W RAMACH ZADANIA PN. ODMULENIE ZBIORNIKA WODNEGO STAWY JANA I UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ NIEGO. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.32.90-8, 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej: - jedną robotę budowlaną w zakresie budowy robót nawierzchniowych typu m.in. chodnik, ścieżka rowerowa, o łącznej ich powierzchni nie mniejszej niż 1.000 m2, wykonanych w technologii gliniastożwirowych. Uwaga: 1) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić te roboty rodzajowo i powierzchniowo.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

- III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował: - jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i posiada minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy. Uwaga: 1. Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2. W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394).

- III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mosir.lodz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Dział Ogólny - pokój 256.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 09:55, miejsce: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi 90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 Sekretariat - pokój 203.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: WYKONANIE CIĄGÓW PIESZOJEZDNYCH W RAMACH ZADANIA PN. MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO STAWY STEFAŃSKIEGO.

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1. Ukształtowanie terenu: Teren wymaga wykonania makroniwelacji. Rzędne wysokościowe ścieżek muszą zostać dopasowane do istniejących nawierzchni. Spadki ścieżek skierowane w stronę stawu, przewidziane w obszarze ścieżek i placu utwardzonego wynoszą 0.5-1%. Spadek placu utwardzonego skierowany w stronę południową, wynosi 0.5-1%. Na całej powierzchni ścieżek i placu utwardzonego należy usunąć wierzchnią warstwę nasypów ( gleba, humus ) ok.30cm. Korytowanie ścieżek na głębokość 15-30cm. Dogęścić istniejące podłoże do wskaźnika Is= 0.97. Teren należy wyrównać do rzędnej dna koryta poprzez wykonanie nasypu z gruntu piaszczystego z dokopu. Teren wokół ścieżek objęty robotami ziemnymi obsiać trawą. - Komunikacja Nadrzędnym celem jest poprawa atrakcyjności terenu Stawów Stefańskiego. Projekt zakłada poprawę czystości, usprawnienie komunikacji pieszo-rowerowej, które również spowoduje poprawę bezpieczeństwa na drogach pieszo-rowerowych. Wynikiem założeń projektowane są ścieżki piesze, rowerowe i pieszo rowerowe, plac utwardzony na sprzęt rowerowo-wodny oraz elementy małej architektury. - Ścieżki piesze, rowerowe i pieszo- rowerowe Ścieżki piesze zaprojektowano o szerokości 3m, natomiast ścieżki rowerowe o szerokości 2m. Ścieżki pieszo-rowerowe mają kształt nieregularny. Tam gdzie jest to możliwe ciąg pieszy zostaje odseparowany od ścieżki rowerowej pasem bezpieczeństwa o szerokości 1m bądź większej. Miejscami pas ma kształt nieregularny lub ze względów technicznych jest go brak, dlatego na odcinkach gdzie nie jest możliwe wprowadzenie pasa bezpieczeństwa ścieżki przylegają do siebie lub łączą się tworząc ścieżki pieszo-rowerowe. Ciąg pieszy zwłaszcza w części wschodniej powinien w większości pokrywać się z istniejącymi ścieżkami. Trasę ścieżek rowerowych należy ustalać na podstawie planu zagospodarowania terenu i warunków lokalnych. Zmianę tras ścieżek należy uzgodnić z inwestorem i autorem opracowania. - Roboty ziemne Roboty ziemne realizowane będą polegały na zdjęciu warstwy humusu i istniejącej nawierzchni gruntowej oraz wykonaniu nowego koryta dla nowych ścieżek i nawierzchni utwardzonych. Poziom projektowanych ścieżek należy dopasować do istniejącego ukształtowania terenu. W przypadku natrafienia na grunty nienadające się do posadowienia projektowanych ścieżek i nawierzchni należy dokonać ich wymiany. Wymianę gruntu wykonać z dobrze zagęszczonego piasku lub żwiru, posiadającego wskaźnik jednorodności uziarnienia Cu>7. Najlepszym materiałem na nasypy są grunty kamieniste, żwirowe, piaszczyste i piaszczystogliniaste. Zagęszczenie musi odbywać się warstwami przy użyciu odpowiedniego sprzętu (zgarniarki, równiarki, walce) i pod stałym nadzorem geotechnicznym zgodnie z PN-S-02205. Wskaźnik zagęszczenia Is =0.97. Wskaźnik zagęszczenia w wykopach Is =0.97. Zaleca się odbiór geotechniczny wykopów i nasypów. - Nawierzchnie i konstrukcja ścieżek Ścieżki zostaną wykonane o nawierzchni żwirowo-gliniastej gr. 8cm, asfaltowej, z płyty ażurowej betonowej gr.10cm oraz kostki betonowej gr. 8cm. Nawierzchnie ścieżek zostaną ukształtowane w sposób zapewniający sprawne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni na przyległe tereny zielone w spadkach od min 0,5% do max 1,0%. Szerokości ścieżek: - piesza szer. 3.00m - rowerowa szer. 2.00m - pieszo-rowerowa szer. Od 3.00m Obrzeża oraz chodniki obniżone do poziomu nowej nawierzchni, w celu odpływu wody. Od strony stawów całkowicie zatopić obrzeża i obniżyć o 5 cm powierzchnie trawnikowe dla umożliwienia sprawnego spływu wody. Wykonać I etap prac szczegółowo zaznaczony na planie zagospodarowania terenu i opisany w przedmiarze: NAWIERZCHNIA ŻWIROWO-GLINIASTA Przekrój 1. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta Ścieżka piesza, - warstwa żwirowo-gliniasta 8 cm - podsypka z pospółki średnioziarnistej gr.15-30cm zagęszczona do wskaźnika Js =0.98 - istniejące podłoże zagęszczona do wskaźnika Js =0.97 Dla obramowania nawierzchni ścieżek należy zastosować obrzeża chodnikowe 8 x 30 x 100 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ 1.Na istniejącej nawierzchni betonowej od wjazdu z ulicy Patriotycznej do mostu południowego pomiędzy stawami - przekrój 2 Ścieżka piesza i pieszo-rowerowa - wymiana nawierzchni betonowej na kostkę betonową z posypką gr.8cm uszlachetniającą - warstwa stabilizująca proj. podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm - istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika Js =0.97 Dla obramowania nawierzchni ścieżek należy zastosować obrzeża chodnikowe 8x30x100 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. 2. Na dojściach do istniejącego pawilonu handlowego przy budynku przystani wodnej (Wakepark) - przekrój 2prim. Ścieżka piesza - proj. kostka betonowa z posypką uszlachetniającą gr.8cm - warstwa stabilizująca proj. podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm - proj. podsypka gr. 15-30cm z pospółki średnioziarnistej zagęszczona do wskaźnika Js=0,98 - istniejące podłoże zagęszczona do wskaźnika Js =0.97 Dla obramowania nawierzchni ścieżek należy zastosować obrzeża chodnikowe 8x30x100 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. 3. Na mostku północnym między stawami- przekrój 2 Ścieżka piesza - wymiana nawierzchni z kostki brukowej na gr.8cm kostkę betonową z posypką uszlachetniającą - proj. podsypka cementowo - piaskowa gr.3cm - istniejące podłoże Dla obramowania nawierzchni ścieżek należy zastosować krawężnik betonowy najazdowy 8x30x100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH AŻUROWYCH POW. 1382,97m2 1. Na istniejących nawierzchniach nieutwardzonych w rejonie zaplecza budynku przystani wodnej (Wakepark) i placu dla sprzętu rowerowo-wodnego - przekrój 3. - proj. płyty betonowe ażurowe wym. 10 x 40 x 60 cm - proj. podsypka piaskowa zagęszczona do wskaźnika Js=0,98 gr.15cm - istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika Js=0,97 Dla obramowania nawierzchni ścieżek należy zastosować krawężnik betonowy 15x30x100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. 2. W miejscu zdemontowanych płyt drogowych ażurowych typu JOMB (od Wakeparku w kierunku południowym do wjazdu z ulicy Patriotycznej ) - przekrój 3prim Ścieżka piesza - wymiana starych istn. płyt na płyty betonowe ażurowe wym. 10 x 40 x 60 cm oraz ułożenie nowych płyt na ubitym gruncie -proj. podsypka piaskowa gr.3cm - istniejące podłoże zagęszczona do wskaźnika Js =0.97 Dla obramowania nawierzchni ścieżek należy zastosować krawężnik betonowy 15x30x100 cm ustawiony na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. UWAGA: Płyty betonowe ażurowe należy wypełnić trawą i ziemią. OBRZEŻE CHODNIKOWE KRAWĘŻNIK BETONOWY DŁ. 609,23m KRAWĘŻNIK DROGOWY NAJAZDOWY DŁ. 6m 3.3.3 Elementy małej architektury i znaki drogowe Elementy małej architektury stanowią następujące elementy: - ławki z oparciem - 36 szt. - kosze na śmieci - 36 szt. - stojaki na rowery - 10 szt. - tablica informacyjna - 2 szt. Znaki drogowe - słupki - 23szt. - tablice - 46szt. Ławki Ławki z rur stalowych z siedziskiem i oparciem drewnianym lekko odchylonym. Zlokalizowane będą wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych. Kosze na śmieci Kosze na śmieci z rur stalowych z obudową drewnianą posiadającą stalowy pojemnik wewnętrzny ocynkowany ogniowo. Posiadające mechanizm umożliwiający obrócenie w osi pionowej kosza i podniesienie górnej klapy osłonowej w celu opróżnienia kosza. Kosze należy ustawić przy ławkach. Stojaki rowerowe Z rur stalowych z pochwytem drewnianym należy usytuować na utwardzonym placu blisko wejścia do Wakeparku. Tablice informacyjne Tablice informacyjne z rur stalowych i tablicy ekspozycyjnej z OSB. Plansze należy wykonać z ocynkowanej blachy powlekanej laminatem chroniącym przed wandalizmem. Usytuowane przy Wakeparku i wejściu na teren Stawu Stefańskiego od strony Patriotycznej. - Znaki drogowe Każdy ze znaków składa się ze słupka z rury stalowej i dwóch tarcz usytuowanych po jednej z każdej strony słupka. Rodzaje znaków: + ścieżka dla rowerów i koniec ścieżki rowerowej 4 szt. + ścieżka dla rowerów po obu stronach słupka 36 szt. + ścieżka dla rowerów i ścieżka pieszo-rowerowa 4 szt. + ścieżka pieszo-rowerowa i koniec ścieżki rowerowej 2 szt. Prace związanie z instalowaniem w/w elementów będą wymagały wykonania kotew, zabetonowania ich w wykopach oraz przekryciem warstwą gruntu zgodnie z wytycznymi producenta. (Lokalizacja obiektów małej architektury wg. rysunku zagospodarowania terenu. Szczegółowa specyfikacja znajduję się w części rysunkowej dokumentacji pt. rysunki poglądowe) 3.4 zestawienie powierzchni - powierzchnia ścieżek pieszych 5530,64 m2 - powierzchnia ścieżek rowerowych 4281,58 m2 - powierzchnia ścieżek pieszo-rowerowych 989 m2 - powierzchnia placu utwardzonego 665,32 m2 na rowery i sprzęt wodny Zakres prac do wykonania został opisany w przedmiarze robót - Etap I - Pozycje od 1 do 35..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.32.90-8, 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: WYKONANIE CIĄGÓW PIESZOJEZDNYCH W RAMACH ZADANIA PN. ODMULENIE ZBIORNIKA WODNEGO STAWY JANA I UPORZĄDKOWANIE TERENU WOKÓŁ NIEGO..

- 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część 2. Ukształtowanie terenu Teren wymaga wykonania makroniwelacji. Rzędne wysokościowe ścieżek muszą zostać dopasowane do istniejących nawierzchni. Spadki ścieżek skierowane w stronę stawu, wynoszą 0.5-1%. Korytowanie ścieżek na głębokość 18 - 50cm. Dogęścić istniejące podłoże do wskaźnika Is= 0.97. Teren wokół ścieżek objęty robotami ziemnymi obsiać trawą. - Komunikacja Nadrzędnym celem jest poprawa atrakcyjności terenu Stawów Jana. Projekt zakłada usprawnienie komunikacji pieszo-rowerowej, ciągów jak i wykorzystanie dróg rowerowych przez osoby poruszające się na rolkach, deskorolkach korzystających ze skateparku znajdującego się na ternie. Projekt zakłada również poprawę bezpieczeństwa przez odseparowanie od siebie w/w ciągów komunikacyjnych jak i poprawę czystości. Wynikiem założeń projektowane są ścieżki piesze i rowerowe oraz elementy małej architektury. - Ścieżki piesze, rowerowe i pieszo- rowerowe Ścieżki piesze zaprojektowano o szerokości 3m, natomiast ścieżki rowerowe o szerokości 2m. Ścieżki pieszo i rowerowe mają kształt nieregularny. Ciąg pieszy zostaje odseparowany od ścieżki rowerowej. Trasę ścieżek pieszych i rowerowych należy ustalać na podstawie planu zagospodarowania terenu i warunków lokalnych. Zmianę tras ścieżek należy uzgodnić z inwestorem i autorem opracowania. - Roboty ziemne Roboty ziemne realizowane będą polegały na zdjęciu warstwy humusu i istniejącej nawierzchni gruntowej oraz wykonaniu nowego koryta dla nowych ścieżek i nawierzchni utwardzonych. Poziom projektowanych ścieżek należy dopasować do istniejącego ukształtowania terenu. W przypadku natrafienia na grunty nie nadające się do posadowienia projektowanych ścieżek i nawierzchni należy dokonać ich wymiany. Wymianę gruntu wykonać z dobrze zagęszczonego piasku lub żwiru, posiadającego wskaźnik jednorodności uziarnienia Cu>7. Najlepszym materiałem na nasypy są grunty kamieniste, żwirowe, piaszczyste i piaszczystogliniaste. Zagęszczenie musi odbywać się warstwami przy użyciu odpowiedniego sprzętu (zgarniarki, równiarki, walce) i pod stałym nadzorem geotechnicznym zgodnie z PN-S-02205. Wskaźnik zagęszczenia Is =0.97. Wskaźnik zagęszczenia w wykopach Is =0.97. Zaleca się odbiór geotechniczny wykopów i nasypów. - Nawierzchnie i konstrukcja ścieżek Ścieżki zostaną wykonane o nawierzchni żwirowo-gliniastej gr. 8cm i asfaltowej gr.10cm. Nawierzchnie ścieżek zostaną ukształtowane w sposób zapewniający sprawne odprowadzenie wód opadowych z nawierzchni na przyległe tereny zielone w spadkach od min 0,5% do max 1,0%. Szerokości ścieżek: - piesza szer. 3.00m - rowerowa szer. 2.00m Obrzeża obniżone do poziomu nowej nawierzchni, w celu odpływu wody. Od strony stawów całkowicie zatopić obrzeża i obniżyć o 5 cm powierzchnie trawnikowe dla umożliwienia sprawnego spływu wody. NAWIERZCHNIA ŻWIROWO-GLINIASTA POW. 2 074 m2 Przekrój 1. Nawierzchnia żwirowo-gliniasta / Ścieżka piesza / - warstwa żwirowo-gliniasta 8 cm - podsypka z pospółki średnioziarnistej gr.15-30cm zagęszczona do wskaźnika Js =0.98 - istniejące podłoże zagęszczona do wskaźnika Js =0.97 NAWIERZCHNIA ASFALTOWA POW. 1 824 m2 Przekrój 2. Nawierzchnia asfaltowa / Ścieżka rowerowa / - proj. warstwa asfaltowa ścieralna gr.4cm - proj. warstwa asfaltowa wiążąca gr.6cm - proj. podsypka gr. 15-30cm z pospółki 6 średnioziarnistej zagęszczona do wskaźnika js=0,98 - proj. podsypka piaskowa gr.15cm - istniejące podłoże zagęszczone do wskaźnika js=0,97 dla obramowania nawierzchni ścieżek należy zastosować obrzeża chodnikowe 8 x 30 x 100 cm ustawione na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm. OBRZEŻE CHODNIKOWE DŁ. 3 470m 3.3.3 Elementy małej architektury i znaki drogowe Elementy małej architektury stanowią następujące elementy: - ławki z oparciem - 20 szt. - kosze na śmieci - 20 szt. Ławki Ławki z rur stalowych z siedziskiem i oparciem drewnianym lekko odchylonym. Zlokalizowane będą wzdłuż ciągów pieszo-rowerowych. Kosze na śmieci Kosze na śmieci z rur stalowych z obudową drewnianą posiadającą stalowy pojemnik wewnętrzny ocynkowany ogniowo. Posiadające mechanizm umożliwiający obrócenie w osi pionowej kosza i podniesienie górnej klapy osłonowej w celu opróżnienia kosza. Kosze należy ustawić przy ławkach. Znaki drogowe - słupki - 11szt. - tablice - 22szt. Znaki drogowe Każdy ze znaków składa się ze słupka z rury stalowej i dwóch tarcz usytuowanych po jednej z każdej strony słupka. Rodzaje znaków: + ścieżka dla rowerów i koniec ścieżki rowerowej 6 szt. + ścieżka dla rowerów po obu stronach słupka 5 szt. Prace związanie z instalowaniem w/w elementów będą wymagały wykonania kotew, zabetonowania ich w wykopach oraz przekryciem warstwą gruntu zgodnie z wytycznymi producenta.(Lokalizacja obiektów małej architektury wg. rysunku zagospodarowania terenu. Szczegółowa specyfikacja znajduję się w części rysunkowej dokumentacji pt. rysunki poglądowe)..

- 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2, 45.23.32.90-8, 39.11.36.00-3, 34.92.84.80-6.

- 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 28.11.2014.

- 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.