Łódź, dnia 26.06.2012 r.

## dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu boisk sportowych wraz z zapleczem na terenie obiektu sportowego przy ul. Małachowskiego 3/5 w Łodzi w ramach rządowego programu moje boisko – Orlik 2012”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 22.06.2012 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Wnosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że obowiązującymi parametrami nawierzchni syntetycznych są te zawarte w SIWZ, a nie w projekcie budowlanym.

- Wnosimy o jednoznaczne określenie jakiego rodzaju dokumentów oczekuje Zamawiający  dot. Trawy syntetycznej. Czy ma to być certyfikat FIFA 1 Star lub FIFA 2 Star określony w SIWZ czy też tylko certyfikat FIFA 2 Star?

- Zamawiający w projekcie wymaga załączenia do ofert autoryzacji w oryginale.

- W projekcie budowlanym Zamawiający żąda przedstawienia autoryzacji wystawionej w oryginale. Zapis ten jest sprzeczny z ustawą gdyż Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Wnosimy o odstąpienie od tego wymogu na etapie składania ofert.

- Czy opisując nawierzchnię jako czerwoną Zamawiający ma na myśli standardowy kolor ceglasty?

- Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w metrażu boisk pomiędzy projektem a przedmiarem. W projekcie boisko piłkarskie ma mieć 1953,00 ma natomiast przedmiar wskazuje na wartość 2132,01, natomiast boisko wielofunkcyjne według projektu ma mieć 611,20 m2 a według przedmiaru 663,30 m2. Którą z wartości należy przyjąć do wyceny?

- Jakiej grubości ma być warstwa elastyczna ET pod nawierzchnię poliuretanową?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad 1

Potwierdzamy, że obowiązującymi parametrami nawierzchni syntetycznych są te zawarte w SIWZ.

Ad 2

Zamawiający żąda jedynie tych dokumentów, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział piąty i szósty.

Ad 3

j.w  pkt 2 Forma składania dokumentów została opisana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdziale piątym i jest obowiązująca.

Ad 4

j.w. pkt 2 i 3.

Ad 5

Zamawiający opisując nawierzchnię jako czerwoną ma na myśli standardowy kolor ceglasty.

Ad 6

Do wyceny należy przyjąć wartości z projektu.

Ad 7

Technologia wykonania boiska wielofunkcyjnego została opisana w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Rozdziale drugim pkt 2.2 „Technologia typu EPDM – nawierzchnia gładka, przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo. W przypadku zastosowania podbudowy przepuszczalnej nawierzchnie tego typu należy wykonać na podbudowie elastycznej typu ET o grubości min. 30 mm. W przypadku nieprzepuszczalnej podbudowy betonowej, asfaltowej lub asfaltowo-betonowej warstwa ET nie jest wymagana. Dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm, górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min. 7 mm.

UWAGA:

Zawarta w SIWZ technologia układania nawierzchni i warstwy są obowiązujące. Nie należy sugerować się technologią i grubością warstw zaproponowanych w projekcie.”