Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. informuje, iż w dniu 30.06.2011 r. wpłynęło zapytania następującej treści;

„W nawiązaniu do ogłoszonego przetargu składamy zapytanie do specyfikacji SIWZ czy zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnika dla słupów oświetleniowych aluminiowych, stalowych na słupy oświetleniowe wykonane
z innego materiału np. słupy oświetleniowe wykonane z kompozytów polimerowych wzmacnianych włóknem węglowym. Ewentualne zastosowanie słupów kompozytowych nie podwyższy kosztów inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzyści wynikające z unikalnych i właściwości materiału kompozytowego.

Produkcję słupów z kompozytów polimerowych reguluje norma europejska PN-EN 40-7 „Słupy z kompozytów wzmacnianych włóknem szklanym – wymagania”.”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji udziela odpowiedzi na pytanie do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów oświetleniowych z innych materiałów w tym z kompozytów polimerowych. Zastosowane słupy muszą posiadać cechy, w szczególności zaś wytrzymałość, nie gorsze od projektowanych. Wykonawca potwierdzi w tym wypadku jakość oferowanych towarów stosownym dokumentem.  W przypadku zastosowania słupów
z materiałów innych niż niepalne Wykonawca obowiązany jest dostarczyć atest
o niepalności produktu.

Informujemy że w przypadku jakichkolwiek rozbieżności, które mogą zajść między SIWZ a treścią odpowiedzi na pytania do SIWZ wiążąca Zamawiającego i Wykonawców jest treść wynikająca z udzielonych odpowiedzi.