Łódź, dnia 23.04.2014 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ STADIONU ŻUŻLOWEGO PRZY UL. 6-GO SIERPNIA 71 W ŁODZI

Nr sprawy: 07/14/PN

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

71.22.00.00-6 Usługi projektowania architektonicznego

79.93.30.00-3 Usługi towarzyszące usługom projektowym,

79.42.12.00-3 Usługi projektowe, inne niż w zakresie robót budowlanych

kat. Usług 12 i 27

Zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

Radosław Podogrocki

Łódź, kwiecień 2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zawiera:

Rozdział I		Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II		Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III		Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

załącznik nr 1.	Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr 2.	Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr 3.	Doświadczenie zawodowe;

załącznik nr 4.	Potencjał kadrowy;

załącznik nr 5.	Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

załącznik nr 6.		Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 7.	Wzór umowy;

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 10 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

- ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź

REGON: 100855997	NIP: 727-27-58-393

Internet: www.mosir.lodz.pl,

e-mail: przetargi@mosir.lodz.pl

Nr telefonu: (0 42) 27 21 404

Numer faxu: (0 42) 636 79 80

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia – art. 10 ust. 1 w związku 
z art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231).

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U., poz. 1692).

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U., poz. 1735).

    - Kodeks cywilny.

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

  - Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 
o której mowa w pkt 3.1.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej stadionu żużlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować do dnia 28 listopada 2014 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

    - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    - Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich trzech lat kalendarzowych (licząc 
od dnia składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dokumentację projektową (w tym w szczególności projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę) dla obiektu sportowego, którego wartość kosztorysowa przekraczała 20 mln zł.

### Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

### Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

### Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie:

      - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności architektonicznej, 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta oraz brała udział w projektowaniu obiektu sportowego, którego wartość kosztorysowa przekraczała 20 mln zł,

      - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 5-letnie doświadczenie na stanowisku projektanta oraz brała udział w projektowaniu obiektu sportowego, którego wartość kosztorysowa przekraczała 20 mln zł,

      - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności drogowej,

      - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

      - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

      - co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia bez ograniczeń do projektowania w specjalności telekomunikacyjnej.

Uwaga:

- Uprawnienia budowlane, o których mowa wyżej powinny być zgodne 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.).

- Dopuszcza się uprawnienia równoważne – dla osoby, która posiada uzyskane przed dniem wejścia ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, uprawnienia lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zakres posiadanych uprawnień winien być zgodny z zapisem § 17 ust. 1 pkt 2 Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 ze zm.) – upoważniające do projektowania w zakresie objętym zamówieniem.

- W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty Wykonawcy albo unieważnienie postępowania.

  - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych.

  - Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

  - Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z przesłanek określonych 
w artykule 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

  - O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

  - Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

    - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty.

  - W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

    - Wykaz wykonanych głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane – wzór wykazu stanowi - załącznik nr 3 do oferty.

Uwaga:

W wykazie Wykonawca winien ująć główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie odpowiadające swoim zakresem usługom określonym w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w pkt. 5.1.2 SIWZ.

      - dowody potwierdzające, że usługi opisane w pkt. 5.1.2 SIWZ zostały wykonane należycie,

Uwaga:

- Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot, na rzecz, którego były wykonane usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej, składa swoje oświadczenie świadczące o wykonaniu usług należycie.

- W miejsce ww. dowodów (poświadczeń) Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie usług wg przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów.

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do oferty.

    - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, opisane w pkt. 5.1.4 SIWZ - zawarte we wzorze wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

    - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do oferty.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do oferty.

  - Dokumenty dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.3.:

pkt 6.3.2. – 6.3.4. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

      - Dokument, o którym mowa w pkt. 6.5.2. lit. a, powinien być wystawiony niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5.2. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w punkcie 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2 SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, a także, że stosunek łączący wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów przedstawiając 
w tym celu dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział 
w realizacji części zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.1., 6.2.2. 
i 6.2.3. niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OBÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobą upoważnioną do porozumiewania się w sprawach dotyczących zapisów 
w SIWZ jest:

mgr Krzysztof Helman
St. Specjalista Działu Ogólnego
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21, pok. nr 256, II piętro.
nr telefonu: (042) 27 21 417 e-mail: przetargi@mosir.lodz.pl

  - Informacje dotyczące postępowania udzielane są w godzinach: 08.00 – 16.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

  - Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania 07/14/PN Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi, należy kierować w jednej z form:

  - pisemnie na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 lub

  - na nr faxu: (0 42) 636 79 80

  - drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosir.lodz.pl

UWAGA Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader.

  - Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

    - Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

    - Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.

    - Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

    - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

    - Oferta w tym: formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa 
w specyfikacji, muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

    - Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność 
z oryginałem. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

    - Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

    - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia 
i załączniki, o których mowa w specyfikacji.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

    - Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

    - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone 
do oferty.

    - Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.

    - Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

    - Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać 
do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

    - Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

    - Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

    - Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.

    - Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Zastrzeżone mogą być wyłącznie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

    - Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

    - Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

    - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:

      - zmiany zostaną dołączone do oferty,

      - w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium (jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.

  - Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ:

    - Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi Wykonawcom, którym przekazał SIWZ (w formie pisemnej), bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając również na stronie internetowej www.mosir.lodz.pl treść zapytania i odpowiedzi jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.mosir.lodz.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ (w formie pisemnej).

    - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

    - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

    - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ (w formie pisemnej) oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi,

ul. ks. Skorupki 21,

90-532 Łódź

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy 
ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi” 
nr sprawy 07/14/PN

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 06.05.2014 r. godz. 1000

  - Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, 
ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 203, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 06.05.2014 r. | do godziny | 09:55 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

    - złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

    - złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,

    - złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 06.05.2014 r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej, Łódź ul. ks. Skorupki 21.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, zwracając szczególną uwagę na kwestie, czy opis przedmiotu zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do realizacji przedmiotu zamówienia oraz czy Wykonawca może uzyskać wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

  - Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  - Cena może być tylko jedna.

  - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”.

  - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności związanych z opracowaniem dokumentacji. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku VAT. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

  - Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby 
do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

| L.p. | Nazwa kryterium | Waga | Maksymalnie ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena wraz z podatkiem VAT | 100 % | 100 punktów |
| RAZEM |  | 100 % | 100 punktów |

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:

Cp = CnCbx100pkt

gdzie:

Cp – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

Cn – cena najniższej oferty wraz podatkiem VAT

Cb – cena badanej oferty wraz z podatkiem VAT

  - W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku.

  - Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 
– 100 pkt.

  - Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

  - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (otrzymały taką samą ilość punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

  - Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

  - Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

            - umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

            - kserokopię uprawnień osób pełniących obowiązki kierownika budowy, wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

            - umowy spółki cywilnej, jeżeli dotyczy, jeżeli Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty.

  - Nie złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 16.5. będzie traktowane jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.

  - Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowią załącznik Nr 7 do SIWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

  - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank: Getin Noble Bank S.A.	Nr: 37 1560 0013 2027 1935 0505 0002 z podaniem tytułu:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi, nr sprawy 07/14/PN”.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Kwota, o której mowa w pkt. 15.9. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp.

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

UWAGA:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wykonanie dokumentacji projektowej stadionu żużlowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu oraz sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji.

Zamawiający wymaga, aby koszt krzesełka na stadionie nie przekraczał kwoty 5 tys. zł brutto. 
W kwocie tej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z budową obiektu stadionu żużlowego bez zagospodarowania terenu.

Obowiązki Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego zostały określone we wzorze umowy.

            - Stan istniejący

Teren przeznaczony na budowę stadionu żużlowego znajduje się w centrum Łodzi przy jednej 
z głównych arterii miejskich – al. Włókniarzy (zachodnia granica terenu). Natomiast od południa obszar objęty inwestycją przylega do ul. 6 Sierpnia.

Adres istniejących obiektów – ul. 6 Sierpnia 71, obręb P-17 działki numer: 28, 29, 16/100, 33/62, 33/63, 33/64, 33/11, 33/12, 33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/32, 33/33, 33/34, 33/35, 33/36, 33/37, 33/38, 33/54, 33/55, 33/56, 33/57, 33/70.

Obecnie na terenie w części wschodniej znajduje się istniejący stadion żużlowy z trybunami ziemnymi oraz budynkami parku maszyn, w części południowej zlokalizowane są dwa boiska typu „Orlik”, w części północno-zachodniej znajdują się cztery budynki przeznaczone do rozbiórki, w części zachodniej usytuowane jest boisko do piłki nożnej wraz z trybunami ziemnymi. Teren jest częściowo porośnięty zielenią wysoką.

- Zakres dokumentacji projektowej.

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej umożliwiającej:

a)	Wybudowanie stadionu żużlowego z parkiem maszyn, obiektami małej gastronomii oraz budynkiem wbudowanym w bryłę stadionu zlokalizowanym od strony zachodniej 
z bezpośrednim dostępem od al. Włókniarzy.

b)	Wykonanie wewnętrznego układu parkingowo – drogowo – pieszego połączonego 
z miejskim układem komunikacyjnym.

c)	Wykonanie infrastruktury towarzyszącej – instalacji podziemnych, oświetlenia terenu, monitoringu dla całego obiektu.

d)	Rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych i wycinkę drzew.

Wykonawca wykona dokumentację w następującej ilości i formie:

a)	koncepcję architektoniczno – urbanistyczną – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej wraz z wizualizacją oraz makietą;

b)	projekt architektoniczno - budowlany stadionu żużlowego zawierający projekty branżowe oraz projekty zagospodarowania terenu - 5 egz. w wersji drukowanej (w tym 4 egzemplarze do wniosku o pozwolenie na budowę i 1 egz. będący kopią potwierdzoną za zgodność załącznika do pozwolenia na budowę) i 2 egz. w wersji elektronicznej;

c)	projekty wykonawcze stadionu żużlowego - 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;

d)	projekt rozbiórki istniejących obiektów – 5 egz. w wersji drukowanej (w tym 4 egzemplarze do wniosku o pozwolenie na budowę i 1 egz. będący kopią potwierdzoną 
za zgodność załącznika do pozwolenia na budowę)  i 2 egz. w wersji elektronicznej;

e)	inwentaryzację zieleni oraz projekt wycinki drzew i nasadzeń zamiennych – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;

f)	specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;

g)	przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej.

Wersja elektroniczna powinna zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny być udostępniane w formacie .pdf, i winny być zoptymalizowane, rozdzielczość materiałów w postaci graficznej nie powinna przekraczać 150-200 dpi. Przedmiary i kosztorysy w wersji edytowalnej mogą znajdować się w formacie pliku edytowalnego programu kosztorysującego, natomiast w wersji do odczytu – w formacie .pdf. Płyta CD/DVD może zawierać więcej niż jedno opracowanie.

Dokumentację należy opracować w szczególności zgodnie z:

- Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ze zmianami;

- Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ze zmianami;

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ze zmianami;

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ze zmianami;

- aktualnymi wytycznymi Polskiego Związku Motorowego oraz Międzynarodowej Federacji Motocyklowej;

- innymi obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami i normami;

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich wymaganych opinii, uzgodnień, postanowień, decyzji, szczegółowych opracowań, które są konieczne do uzyskania pozwolenia 
na budowę, a także wszystkich dodatkowych dokumentów, które są konieczne do ich uzyskania. 
W szczególności należy uzyskać:

a)	mapy do celów projektowych;

b)	badania geotechniczne i hydrotechniczne;

c)	decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

d)	decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

e)	decyzję Wydziału Ochrony Środowiska dotyczącą wycinki drzew;

f)	warunki gestorów sieci;

g)	zgłoszenie rozbiórki istniejących obiektów lub pozwolenie na budowę;

h)	pozwolenia na budowę.

Zamawiający rozpoczął procedurę związaną z pozyskaniem mapy do celów projektowych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji. Uzyskanie pozostałych dokumentów leży po stronie Wykonawcy.

- Podział na etapy

Zamawiający wymaga podziału realizacji inwestycji na dwa etapy:

a)	I etap – obejmuje wybudowanie stadionu żużlowego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu. W zakresie miejsc parkingowych projekt powinien uwzględniać tylko parking VIP (min. 100 miejsc na samochody osobowe i min. 20 dla autobusów). Rozbiórki należy ograniczyć do minimum.

b)	II etap – obejmuje wybudowanie parkingu głównego na min. 180 miejsc dla samochodów osobowych oraz wykonanie rozbiórek pozostałych obiektów.

Na każdy etap należy sporządzić odpowiednią dokumentację projektową i uzyskać oddzielne pozwolenia na budowę.

- Terminy wykonania zamówienia

Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

a)	rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy,

b)	wykonanie koncepcji – 3 miesiące od dnia zawarcia umowy,

c)	wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę 
– 8 miesięcy od dnia zawarcia umowy,

d)	pełnienie nadzoru autorskiego – nastąpi na wniosek Zamawiającego złożony do Wykonawcy 
w ciągu 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub 24 miesięcy od upływu terminu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych dla danego zadania. Okres pełnienia nadzoru autorskiego nie może być dłuższy niż 48 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy.

- Ogólne wymagania funkcjonalo – użytkowe stadionu żużlowego.

Zamawiający wymaga, aby stadion żużlowy spełniał aktualne wymogi PZM i FIM oraz posiadał następujące własności funkcjonalno – użytkowe:

a)	tor żużlowy o długości toru 300  330 m,

b)	park maszyn,

c)	zadaszone trybuny na min. 10 000 miejsc siedzących, w tym min. 700 miejsc VIP oraz 50 miejsc dla prasy,

d)	budynek wbudowany w bryłę stadionu,

e)	pomieszczenia z funkcjami pomocniczymi,

f)	sanitariaty,

g)	obiekty kubaturowe przeznaczone dla małej gastronomii,

h)	wyposażenie pomieszczeń, komunikacji, zapleczy,

i)	infrastrukturę techniczną – instalacje, oświetlenie stadionu, nagłośnienie, monitoring.

  - Usytuowanie obiektów

Stadion żużlowy powinien być usytuowany dłuższym bokiem równolegle do al. Włókniarzy. 
W części zachodniej (od strony al. Włókniarzy) należy zlokalizować trybunę główną oraz trzykondygnacyjny budynek obsługiwany trzema klatkami schodowymi oraz trzema windami. 
Na parterze zlokalizowane powinny być powierzchnie komercyjne pod wynajem oraz zaplecze gastronomiczne. Lokale pod wynajem powinny mieć bezpośredni dostęp z al. Włókniarzy. 
Na kondygnacji pierwszej należy zaprojektować biura klubu i pomieszczenia obsługi VIP.

Stadion powinien mieć min. dwa wjazdy: jeden dla zawodników, drugi dla obsługi technicznej.

W południowo-zachodniej części działki zaleca się zaprojektowanie parkingu dla VIP 
z łatwym dostępem do budynku oraz wejść na trybunę główną.

W północnej części działki należy zaprojektować parking główny.

Działka powinna być skomunikowana wewnątrz i połączona z drogami zewnętrznymi minimum dwoma zjazdami.

Zagospodarowanie terenu obejmować powinno także zaprojektowanie elementów małej architektury i wyposażenia terenowego takie, jak: oświetlenie, ławki, kosze na śmieci itp. oraz iluminację obiektu.

Niezbędne jest wykonanie ciągów pieszo – jezdnych oraz zlokalizowanych na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie parkingów dla samochodów i autobusów.

Stadion wraz z parkingami powinien być ogrodzony. Przed wszystkimi wejściami na obiekt musi być zainstalowany system kontroli dostępu.

  - Tor żużlowy

Należy zaprojektować tor żużlowy wraz z barierami bezpieczeństwa, wiatą dla zawodników rezerwowych oraz całą infrastrukturą zgodnie z aktualnymi wymogami PZM oraz FIM.

Bandy stałej wys. 1,20 m ze sklejki gr. 18 mm okalającej tor żużlowy wraz z bramą wjazdową szer. 6,0 m oraz dwoma furtkami szer. 1,25 m.

Bandy pneumatycznej na łukach toru wys. 1,20 m posiadającej aktualną homologację wydaną przez FIM.

Utwardzenia nawierzchni w rejonie miejsc dla zawodników aż do parku maszyn np. z kostki betonowej szarej gr. 8,0 cm

Długość toru – 300  330 m.

Nawierzchnia z kruszywa sienitowego.

  - Park maszyn

Park maszyn zaprojektowany wg aktualnych wymogów PZM oraz FIM.

Każdy zawodnik musi mieć do swej dyspozycji minimum 8 m2 powierzchni o twardym podłożu.

W parku maszyn musi być zadaszony teren, chroniący przed deszczową pogodą. Podczas zawodów, jego uczestnicy muszą mieć zapewnioną pitną wodę oraz możliwość umycia rąk 
i twarzy. W parku maszyn muszą być kubły na śmieci, zużyty olej i opony.

  - Trybuny

Zamawiający wymaga, aby siedziska na stadionie spełniały następujące wymagania:

- niełamliwe, ognioodporne indywidualne miejsca przytwierdzone do podłoża,

- wszystkie siedzenia muszą być wolnostojące, wygodnie ukształtowane z oparciem 
o minimalnej wysokości 30cm, bez składanych siedzeń,

- wszystkie miejsca muszą być ponumerowane w sposób pozwalający na ich jasną, łatwą 
i szybką identyfikację,

- bez barier ogrodzeniowych pomiędzy widzami a torem.

Ponadto w celu uniknięcia problemów z widocznością dla widzów, pierwszy rząd siedzeń dla widzów powinien znajdować się 1,5m powyżej poziomu toru.

Stadion musi mieć krytą trybunę dla VIP-ów znajdującą się w środku głównej trybuny. Trybuna musi być zlokalizowana w zachodniej części stadionu. Powinna ona mieć zamknięte wejście z zewnątrz oddzielone od wszystkich wejść publicznie dostępnych a także musi istnieć pośredni i zabezpieczony dostęp z trybuny VIP-ów do strefy pomieszczeń klubowych i pomieszczeń dla prasy i stanowisk komentatorskich. Strefa dla VIP-ów powinna być oddzielona od innych stref siedzeń a siedzenia powinny być wyściełane i wyższej jakości niż standardowe siedzenia na reszcie stadionu. Trybuna VIP powinna posiadać minimum 700 miejsc.

Należy przewidzieć obowiązek udostępnienia miejsc niepełnosprawnym widzom, w tym konieczność zapewnienia dobrej widoczności oraz ramp dla wózków, przystosowanych toalet oraz urządzeń pomocniczych.

Miejsca dla osób niepełnosprawnych powinny być zlokalizowane w miejscu, w którym nie stanowią one zagrożenia dla siebie ani dla innych widzów w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.

Przewiduje się minimum 20 miejsc dla osób niepełnosprawnych.

  - Budynek

W parterze budynku, powinny znaleźć się: zaplecze dla cateringu oraz powierzchnie przeznaczone pod wynajem, z bezpośrednim dostępem od strony al. Włókniarzy. Ich wielkość powinna wynosić 
ok 1000  1200m² z możliwością podziału na 5 – 8 niezależnych lokali.

Na kolejnych kondygnacjach powinny się znaleźć biura klubu i pomieszczenia obsługi VIP (kondygnacja II) i miejsca pracy dziennikarzy.

  - Pomieszczenia z funkcjami pomocniczymi

a)	Szatnie dla zawodników

Zamknięte pomieszczenie przeznaczone dla co najmniej 20 osób wbudowane w bryłę stadionu w pobliżu parku maszyn. Powinny znajdować się tam toalety, woda, prysznice 
i miejsca do siedzenia. Należy zaprojektować szatnie i toalety dla kobiet i mężczyzn.

b)	Miejsce przeznaczone do mycia motocykli

W projekcie należy przewidzieć miejsce przeznaczone do mycia motocykli, które powinno spełniać następujące wymagania:

- jest to wyznaczony teren nieprzepuszczalny, całkowicie zdrenowany, z kolektorem oleju,

lub

- jest to zagłębienie, wyłożone wodoodporną membraną, dostatecznie pojemne, 
aby pomieścić wszystkie zanieczyszczenia powstające podczas mycia motocykla, wyposażone w próżniowe urządzenie ssące z pojemnikiem, które zbiera nieczystości, aby móc je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.

c)	Pokój pierwszej pomocy

W bryle stadionu obok szatni zawodników należy zaprojektować pokój pierwszej pomocy, do którego nie mają dostępu osoby nieupoważnione. Pokój musi być wyposażony w co najmniej jedno łóżko, dostęp do ciepłej wody i odpowiedni sprzęt medyczny.

d)	Strefa przyjęcia

Na stadionie musi być dostępna odpowiednia powierzchnia stanowiąca strefę przyjęcia VIP-ów, partnerów komercyjnych oraz miejsce realizacji oficjalnego programu przyjęcia.

e)	Kabina sędziego

Kabina sędziego musi być zgodne z aktualnymi wymogami PZM oraz FIM. Sędzia musi mieć 
do dyspozycji pomieszczenie obserwacyjne, przylegające do pola startowego i umieszczone wystarczająco wysoko, aby umożliwić mu dobrą widoczność całego toru i pola startowego. Pomieszczenie to musi posiadać dach, w pełni chroniący przed deszczową pogodą. Musi być umieszczone po stronie startowej, na zewnątrz toru i w taki sposób, aby sędzia mógł znajdować się na przedłużeniu linii startowej. Kabina sędziego musi znajdować się poza strefą lub strefami neutralnymi i musi być wyposażone w pulpit, umożliwiający operowanie maszyną startową, lampami sygnalizacyjnymi, klaksonem, syreną lub dzwonkiem ostrzegawczym. Powinno także posiadać właściwą instalację telefoniczną umożliwiającą komunikowanie się z kierownikiem startu, kierownikiem parku maszyn i spikerem oraz odpowiednie miejsce do pisania.

f)	Pokój sędziowski

W pobliżu biura zawodów należy zaprojektować osobny pokój sędziowski, do którego mają jedynie wstęp: sędzia zawodów, komisarz toru, przewodniczący jury zawodów, obserwator GKSŻ/SE, delegat GKSŻ / SE, kwalifikator, komisarz ds. ochrony środowiska, komisarz techniczny, praktykant sędziowski.

g)	Wymogi w zakresie mediów

W celu umożliwienia realizacji jak najlepszego przekazu medialnego, stadion musi posiadać nowoczesną infrastrukturę na potrzeby mediów gwarantującą najlepszą i najbardziej zaawansowaną technologię i usługi towarzyszące stacjom telewizyjnym i radiowym, przedstawicielom prasy oraz fotografom.

Stadion musi posiadać trybunę dla mediów znajdującą się w centralnym miejscu głównej trybuny, w której zlokalizowane są główne stanowiska kamer TV.

Trybuna dla mediów musi być kryta, dobrze oświetlona i musi gwarantować łatwy dostęp do strefy roboczej dla mediów oraz pokoju konferencji prasowych. Trybuna dla mediów na stadionie musi obejmować odrębne strefy dla komentatorów stacji telewizyjnych i radiowych, dla prasy oraz dla obserwatorów telewizyjnych.

Należy również przewidzieć pokój dla prasy ze stołami, krzesłami i urządzeniami do pisania:

- 1 fax z bezpośrednim numerem,

- 1 aparat telefoniczny z bezpośrednim numerem,

- 1 kserokopiarka,

- łącze internetowe.

Należy wyznaczyć także przestrzeń w pobliżu przejścia z toru do szatni / parku maszyn, najlepiej we wnętrzu, gdzie można będzie prowadzić krótkie wywiady z zawodnikami i trenerami. Musi, więc być wystarczająco dużo miejsca do postawienia tła i realizacji wywiadu bez blokowania przejścia. Ponadto jedno pomieszczenie lub strefa, powinny być dostępne dla celów pomeczowych indywidualnych wywiadów. Takie pomieszczenie lub strefa powinny znajdować się jak najbliżej szatni i zapewniać stanowiska o wymiarach w przybliżeniu 3m x 2.5m.

Strefa wozów transmisyjnych (zewnętrzna strefa transmisyjna).

Strefa wozów transmisyjnych to obszar na terenie stadionu zapewniający odpowiednią powierzchnię parkingową dla samochodów ciężarowych wykorzystywanych przez stacje telewizyjne dla celów zewnętrznych transmisji z meczów. Strefa wozów transmisyjnych powinna być zlokalizowana w obrębie ogrodzenia stadionu. W celu uniknięcia problemów z okablowaniem strefa wozów transmisyjnych powinna być po tej samej stronie budynku stadionu co główna trybuna.

Stanowiska kamer

Na stadionie należy zaprojektować 2 stanowiska kamer telewizyjnych o wymiarach 2 x 3 m. Dodatkowo należy przewidzieć min. 2 miejsca umożliwiające ustawienie kamer po zdemontowaniu krzesełek i montażu platformy.

  - Sanitariaty

W obrysie stadionu należy przewidzieć obiekty kubaturowe przeznaczone na sanitariaty.

Należy przyjąć minimalną ilość toalet stałych, którą należy zapewnić w projekcie stadionu w ilości:

a)	WC damskie: 40 ustępów + 40 umywalek

b)	WC męskie: 30 ustępów +50 pisuarów + 40 umywalek.

Toalety dla widzów powinny być zlokalizowane w minimum 4 punktach.

Toalety dla trybuny VIP i trybuny mediów w ilości :

a)	WC damskie: 8 ustępów + 8 umywalek

b)	WC męskie: 6 ustępów +10 pisuarów + 8 umywalek.

  - Obiekty kubaturowe dla małej gastronomii

W obrysie stadionu należy przewidzieć obiekty kubaturowe przeznaczone na małą gastronomię.

  - Wyposażenie

Wyposażenie winno uwzględniać całe wyposażenie technologiczne obiektu oraz umeblowanie obiektu w elementy stałe wszystkich pomieszczeń, za wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do indywidualnego wykończenia przez przyszłych najemców. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny spełniać wymogi ochrony p.poż., posiadać niezbędne atesty i certyfikaty lub dokumentacje oraz być wprowadzone do obrotu lub dopuszczone do jednostkowego zastosowania w rozumieniu przepisów ustawy o wyrobach budowlanych. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i wyrobów lecz o parametrach równych lub lepszych od podanych powyżej.

Należy uwzględnić konieczność pierwszego wyposażenia stadionu, czyli wyposażenia umożliwiającego po odbiorze obiektu objętego zamówieniem rozpoczęcie jego eksploatacji, zgodnie z jego podstawowym przeznaczeniem. Pierwsze wyposażenie obejmuje wszystkie pomieszczenia niezbędne do funkcjonowania stadionu, z wyłączeniem wyposażenia, gastronomii, komercji, pomieszczeń biurowych.

W projekcie należy przewidzieć konieczność opomiarowania mediów w pomieszczeniach przewidzianych na komercję oraz możliwość sekcyjnego wyłączania obwodów.

Należy zaprojektować wyposażenie sportowe wymagane przepisami PZM i FIM, w tym jeden telebim o wymiarach 8 x 5 m i jeden zegar.

- Zagospodarowanie terenu

  - Ciąg pieszo - jezdny z parkingami

Niezbędne jest wykonanie w bezpośrednim pobliżu stadionu parkingów dla samochodów 
i autobusów. W projekcie należy przewidzieć etapowanie budowy parkingów. W I etapie 
w bezpośrednim pobliżu trybuny głównej należy wykonać parking na min. 100 miejsc dla VIP z łatwym dostępem do budynku oraz wejść na trybunę oraz parking dla min. 20 autobusów. 
W II etapie należy przewidzieć parking dla min. 200 samochodów osobowych.

Należy też zadbać o odpowiednie skomunikowanie terenu za pomocą ciągów pieszo – jezdnych.

Wewnętrzna komunikacja samochodowa musi zapewnić połączenie z drogami publicznymi. Projekty zjazdów należy uzgodnić w ZDiT.

  - Mała architektura

Zagospodarowanie terenu obejmować powinno także zaprojektowanie elementów małej architektury i wyposażenia terenowego takie, jak: oświetlenie, ławki, kosze na śmieci itp. oraz iluminację obiektu.

- Rozbiórki i wycinka drzew

Rozbiórkę istniejących obiektów należy przewidzieć w dwóch etapach. W I etapie należy rozebrać obiekty kolidujące z projektowanymi obiektami. II etap rozbiórek będzie dotyczył pozostałej infrastruktury istniejącej na terenie przewidzianym pod inwestycję.

W trakcie realizacji projektu należy wykonać inwentaryzację zieleni oraz projekt wycinki 
i nasadzeń zamiennych, zgodnie z uzyskaną Decyzją Wydziału Ochrony Środowiska.

- Wymagania szczegółowe

  - Architektura stadionu

Stadion powinien stanowić jednorodną, zwartą formę architektoniczno-przestrzenną. Należy unikać nadmiernego rozrzeźbienia rzutu poziomego oraz bryły, a wszystkie funkcje powinny maksymalnie wykorzystywać przestrzeń wytworzoną przez układ konstrukcyjny stadionu. Architektura obiektu powinna zapewnić standard odpowiedni dla obiektu użyteczności publicznej najwyższej klasy, oraz funkcjonalność i maksymalne wykorzystanie przestrzeni. Eksponowana lokalizacja w sąsiedztwie jednej z głównych arterii miasta, ranga i znaczenie stadionu narzuca wymóg zapewnienia w zakresie wszystkich funkcji najwyższego standardu architektoniczno-urbanistycznego.

Podstawowymi wymaganiami jakim powinien odpowiadać obiekt są: odpowiadająca otoczeniu skala, zwarta, prosta bryła, czytelny układ przestrzenny, powiązania widokowe z bliższym i dalszym otoczeniem, jakość architektury i detalu.

Bryłę obiektu, jak i wewnętrzny układ przestrzenny należy zaprojektować w sposób zapewniający pełną integrację zarówno kubatury, jak i zagospodarowania terenu z otaczającą przestrzenią.

Należy zaprojektować układ przestrzenny umożliwiający widzom (uczestnikom imprez) łatwą orientację w przestrzeni obiektu.

  - Standard wykończeń

a)	Posadzki

W części ogólnodostępnej ( komunikacja, gastronomia) z materiałów o wysokim stopniu trwałości np. gres, sztuczny marmur.

Trybuny VIP: z zastosowaniem materiałów ceramicznych i tłumiących hałas wykładzin syntetycznych.

Pomieszczenia techniczne: posadzki przemysłowe i gres.

Pokoje użytkowników, pomieszczenia administracyjne oraz sale konferencyjne - wykładziny dywanowe, posadzki drewniane.

Pomieszczenia sanitarne ogólnodostępne: gres, płytki ceramiczne.

Szatnie, węzły sanitarne: gres, płytki ceramiczne, wykładziny specjalne.

b)	Ściany i sufity

Ściany - wzdłuż ciągów komunikacyjnych okładziny z materiałów o wysokim stopniu trwałości.

Pomieszczenia ogólnodostępne wg. indywidualnych rozwiązań wnętrz z zastosowanie okładzin systemowych.

Pomieszczenia sanitarne: gres, płytki ceramiczne do wysokości 220 cm.

Sufity podwieszone systemowe wg indywidualnych rozwiązań aranżacji wnętrz z płyt gipsowo kartonowych, lameli aluminiowych i kasetonowe z prasowanej wełny mineralnej.

Okładziny słupów stal nierdzewna, beton architektoniczny.

Ścianki działowe systemowe z płyt gipsowo kartonowych, aluminiowe przeszklone, stalowe przeszklone i murowane wg proponowanych rozwiązań podziałów funkcjonalnych.

c)	Drzwi i okna

Drzwi aluminiowe pełne i przeszklone, płytowe pełne, stalowe pełne i p.poż.

Okna aluminiowe termoizolacyjne. Szklenie szkłem bezpiecznym i hartowanym, zestawy szklane zewnętrzne o dużej izolacyjności termicznej.

d)	Zestawy szklane i ściany osłonowe

W konstrukcji systemowej słupowo-ryglowej od zewnątrz szklenie szkłem hartowanym, 
od wewnątrz bezpiecznym.

e)	Balustrady

Balustrady zewnętrzne stalowe, wewnętrzne ze stali nierdzewnej, wypełnienie szkłem bezpiecznym i aluminiowe systemowe.

f)	Oświetlenie

Wg projektu wnętrz dobierane indywidualnie do wystroju wnętrz, zapewniające wymagane parametry techniczne ( transmisje TV) i walory estetyczne. Oświetlenie zainstalowane na stadionie musi spełniać następujący warunek: minimum 900 luxów, równomiernie rozproszone na torze i 400 luxów równomiernie rozproszone w parku maszyn. Oświetlenie toru należy zaprojektować na przekryciu trybun.

g)	Wykończenie zewnętrzne

Z zastosowaniem materiałów okładzinowych, odpornych na warunki atmosferyczne 
i dewastację (okładziny kamienne, z blach stalowych, tynki szlachetne).

h)	Pomieszczenia sanitarne - wyposażenie

Armatura i wyposażenie: umywalki ceramiczne wpuszczane w blaty, baterie umywalkowe 
na fotokomórkę osadzane w umywalkach, muszle ustępowe ceramiczne podwieszone do systemów montażowych naściennych, zabudowanych typu Geberit lub równoważne, pisuary podwieszane do systemów montażowych naściennych zabudowanych wraz z systemem spłukiwania na fotokomórkę typu Geberit lub równoważne, kabiny ustępowe systemowe z płyt MDF laminowane. Akcesoria łazienkowe: suszarka do rąk, dozowniki na mydło, pojemniki na papier toaletowy i ręczniki papierowe, kosze na śmieci – stalowe.

  - Konstrukcja stadionu

a)	Trybuny

Elementy trybun stałych oraz kubatury użytkowej pod trybunami należy zaprojektować jako konstrukcję żelbetową wielokondygnacyjną, w układach ramowych jedno lub wielonawowych, prefabrykowaną.

Słupy główne i ramy na których opierają się elementy trybun oraz konstrukcja dachu rozmieszczone na odcinkach prostych w rozstawie osiowym co 10,25m. Trybuny o wymiarach (na odcinkach prostych): wysokość 45 – 57 cm, głębokość 85 – 90 cm, grubość płyty 18 – 24 cm zaprojektowane jako elementy prefabrykowane do których instalowane będą siedziska. Pierwszy rząd siedzeń dla widzów powinien znajdować się 1,5 m powyżej poziomu toru. Przestrzeń pod trybunami dostępna dla przyszłego użytkownika, z możliwością przebywania ludzi. Elementy konstrukcyjne trybun powinny spełniać założenia odporności ogniowej wymagane dla całego obiektu.

b)	Przekrycia trybun

Konstrukcję przekrycia trybun należy zaprojektować jako wspornikową (bez możliwości podparcia przy torze), wspartą tylko na zewnętrznym obrysie trybun. Preferowane rozwiązania to konstrukcja stalowa kratowa płaska lub przestrzenna z lekkim pokryciem zewnętrznym np. płyta warstwowa. Wszelkie materiały użyte do systemu konstrukcyjnego powinny być niepalne i ognioodporne, spełniające wymogi odporności ogniowej dla całego obiektu. Uwagę powyższą należy odnieść także do elementów wykończenia wewnętrznego i zewnętrznego stadionu. Konstrukcja przekrycia powinna zapewnić możliwość instalowania (podwieszania) konstrukcji wsporczych między innymi dla systemów nagłośnienia, oświetlenia, monitoringu i efektów specjalnych oraz odpowiednich pomostów technicznych.

Należy zaprojektować ogrzewanie przeciwoblodzeniowe przekrycia trybun.

c)	Pozostałe elementy konstrukcyjne

Stropy między kondygnacyjne - żelbetowe prefabrykowane lub wylewane „na mokro”.

Strop ostatniej kondygnacji powinien przewidywać możliwość ustawienia na nim urządzeń technicznych (np. urządzenia klimatyzacji i wentylacji).

Schody wewnętrzne żelbetowe wylewane „na mokro” lub prefabrykowane.

Trzony nośne wind o konstrukcji stalowej, przeszklone.

  - Instalacje sanitarne

a)	Instalacja grzewcza

Projekt ma obejmować wykonanie ogrzewania elektrycznego w węzłach sanitarnych oraz 
w pomieszczeniu loży VIP, za pomocą grzejników konwektorowych elektrycznych, wieszanych na ścianie, z zabezpieczeniem przed odłączeniem grzejnika z sieci elektrycznej przez osoby niepowołane.

Ogrzewanie pomieszczeń oraz zaplecza maszynowego za pomocą grzejników elektrycznych. Źródłem ciepła powinien być węzeł cieplny zasilany z sieci cieplnej miejskiej. Instalacja rurowa rozprowadzająca czynnik grzewczy ze stali, ze wskazaniem na systemy zaciskowe. Mocowanie rur poprzez uchwyty systemowe zawieszeń instalacyjnych.

b)	Instalacja wodno - kanalizacyjna

W pomieszczeniach sanitariatów należy zaprojektować miski ustępowe ceramiczne wiszące 
na stelażach do zabudowy systemowych, z spłuczkami dwudzielnymi, z możliwością ustawienia ilości wody spłukującej. Deski klozetowe tworzywowe antybakteryjne.

Umywalki ceramiczne 60-65cm z otworem i przelewem, z półpostumentem mocowane 
za pomocą stelaża systemowego do zabudowy, syfon butelkowy, zawory podłączeniowe z filtrem. Armatura czerpalna bezdotykowa.

Pisuary ceramiczne z natynkową spłuczką ciśnieniową, mocowane za pomocą stelaża systemowego do zabudowy.

Zlewy ze stali nierdzewnej z armaturą ręczną, w częściach socjalnych.

Instalacja podgrzewania wody ciepłej miejscowa za pomocą podgrzewaczy elektrycznych.

Rury do instalacji wodnej – stalowe lub tworzywowe z atestem PZH.

Instalacja wody zimnej z sieci miejskiej poprzez wodomierz zlokalizowany w studni wodomierzowej lub pomieszczeniu technicznym.

Instalacja kanalizacyjna z rur PVC-u odprowadzona do sieci sanitarnej miejskiej.

W części usługowej i socjalnej dla kierowców i obsługi wyścigów ciepła woda podgrzewana 
w podgrzewaczach przepływowych.

c)	Instalacja hydrantowa

W obiekcie zaprojektować instalacje hydrantową z rur stalowych z hydrantami dn25.

d)	Odwodnienie dachu

Odwodnienie dachu grawitacyjne systemem rynnowym. Rynny wprowadzone do kanalizacji deszczowej przy przejściach przez stopy fundamentowe zapewnić system lub systemy zapobiegające zamarzaniu.

Wpusty dachowe ogrzewane, dodatkowo ogrzewany obszar w promieniu 30cm od wpustu. Ogrzewanie elektryczne kablem grzejnym z termostatem.

Odwodnienie dachu zaplecza maszynowego – grawitacyjne odprowadzone do kanalizacji deszczowej miejskiej.

e)	Odwodnienie toru wyścigowego

Odwodnienie toru ma zapewnić odprowadzenie wody deszczowej z toru, umożliwiając prowadzenie zawodów w przypadku niewielkich opadów. Dla obliczeń odwodnienia należy przyjąć natężenie deszczu I=300 [dm3/s*ha].

Odwodnienie toru wyścigowego poprzez dwa systemy. System 1: odwodnienie poprzez drenaż z pionowym geokompozytem.

System 2: drenaż pod torem wyścigowym. Drenaż z poziomym geokompozytem.

Odwodnienie wnętrza toru ( płyty stadionu-teren zielony). Odwodnienie zaprojektować jako drenaż.

Odprowadzenie wody z owdowienia do kanalizacji deszczowej miejskiej z uwzględnieniem zbiornika retencyjnego, separatora substancji ropopochodnych oraz piaskownika.

f)	Odwodnienie parkingów

Odwodnienie parkingów należy zaprojektować jako odwodnienia liniowe oraz wpusty uliczne z odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej miejskiej przez separator olejów i zbiornik retencyjny.

g)	Zewnętrzna instalacja hydrantowa

Należy zaprojektować zewnętrzną sieć hydrantową z hydrantami podziemnymi, podłączoną 
do sieci wodociągowej miejskiej.

- Zewnętrzna instalacja wody.

Wodę należy doprowadzić z sieci miejskiej do stadionu oraz zaplecza warsztatowego. Należy zaprojektować system podlewania płyty stadionu.

- Zewnętrzna sieć cieplna

Należy zaprojektować przyłącze sieci cieplnej.

- Zewnętrzna sieć kanalizacyjna

Należy zaprojektować odprowadzenie od budynku stadionu i budynku warsztatu (zaplecza maszynowego) kanalizacji sanitarnej i deszczowej z rur kanalizacyjnych PVC-U SN8.

  - Instalacje elektryczne

Należy wykonać:

- przyłącze zasilające w energię elektryczną zgodnie z warunkami przyłączenia,

- przyłącze teletechniczne,

- rozdział energii, opomiarowanie obiektów,

- rozdzielnica główna i rozdzielnice obwodowe,

- instalacje oświetlenia podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne pomieszczeń,

- instalacje oświetlenia główne stadionu,

- instalacje oświetlenia zewnętrznego,

- instalacje gniazd wtykowych,

- instalacje zasilania urządzeń klimatyzacji i wentylacji,

- instalacje zasilania urządzeń technologicznych,

- instalacje LAN,

- instalacje Kontroli Dostępu,

- instalację monitoringu CCTV,

- instalacje alarmowe,

- instalację BMS,

- instalacje ochrony ppoż.,

- instalację SAP,

- instalację DSO,

- instalacje odgromową, uziemiającą, połączeń wyrównawczych,

- instalację ogrzewania rynien i rur spustowych,

- instalację audio, nagłośnienia, komunikacji zewnętrznej i transmisji sygnału.

Rozdział III

Formularz oferty
i Formularze załączników do Oferty

FORMULARZ OFERTOWY

Nr sprawy: 07/14/PN

    - Dane dotyczące Wykonawcy:

a) firma:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

____ - ______ , ___________________________ , _________________________ , __________________________

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

_____________________________________________ , _______ , ___________

e) internet: http:// _________________ pl e-mail: ____@______________ - wpisać gdy oferent posiada

f) numer kierunkowy ___________

tel.____________________________________faks________________________________

w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika,

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi”

Oświadczenia:

  - Oświadczam (y), że zapoznałem/(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę/(imy) żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/(liśmy) informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - Oświadczam (y), że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik Nr 7 do SIWZ, zostały przeze mnie/(nas) zaakceptowane bez zastrzeżeń 
i zobowiązuję się (my), w przypadku wyboru mojej/(naszej) oferty, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia];

  - Nie uczestniczę/(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

  - Akceptuję/(my) termin płatności wynoszący 30 dni.

  - Uważam (y) się za związanego/(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

  - W przypadku udzielenia mi (nam) zamówienia zobowiązuję/(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

wykonanie ………..……………………………………………………………………

wykonanie ………..……………………………………………………………………

  - Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na następujących stronach …………… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  - Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………

Oferta zawiera …… ponumerowanych stron

- CENA OFERTY

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 12 SIWZ]

gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty wynosi:

cena oferty brutto (z VAT): ………………………… PLN

………………, dnia …………………

........................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy

Uwaga:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

..............................................						Załącznik Nr 1 do oferty (pieczęć Wykonawcy) 					(składają wszyscy Wykonawcy)

Nr sprawy: 07/14/PN

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa oferenta: .........................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi”

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………, dnia ………………

.................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

..............................................						Załącznik Nr 2 do oferty (pieczęć Wykonawcy) 					(składają wszyscy Wykonawcy)

Nr sprawy: 07/14/PN

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 pkt 1 – 4

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi”

## Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,  w szczególności dotyczące:

            - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

            - posiadania wiedzy i doświadczenia,

            - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

            - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………, dnia ………………

......................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

..............................................						Załącznik Nr 3 do oferty (pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: 07/14/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi” oświadczam/(y), w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.2 SIWZ wykazuję następujące roboty:

Wykaz nr 1

| L.p. | Nazwa, rodzaj i zakres (robót) wykonanych samodzielnie lub przez podmioty udostępniające doświadczenie | Wartość robót brutto (tylko w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla obiektu sportowego, którego wartość kosztorysowa przekraczała 20 mln zł.) | Miejsce wykonania i zakres prac | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koniec dzień/miesiąc/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Oświadczam/y* że:

poz………….wykazu nr 1 stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę, poz………….wykazu nr 1 jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

Uwaga:

# W wykazie Wykonawca winien ująć główne usługi w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
- w tym okresie odpowiadające swoim zakresem usługom określonym w warunku posiadania wiedzy i doświadczenia w pkt. 5.1.2 SIWZ.

# Do niniejszego wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi opisane 
w pkt. 5.1.2 SIWZ są wykonywane należycie.

# W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone 
w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie:

- średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych,

- jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

…………, dnia ………………

......................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy

* Niepotrzebne skreślić

..............................................													Załącznik Nr 4 do oferty (pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: 07/14/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

POTENCJAŁ KADROWY

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu określonego w 5.1.4. SIWZ.

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe -uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi | Doświadczenie zawodowe w latach na stanowisku projektanta | Informacja czy osoba brała udział w projektowaniu obiektu sportowego którego wartość kosztorysowa przekraczała 20 mln. zł | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  |  | 3 |
|  | Projektant w specjalności architektonicznej | Nr …………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………...........…. Zakres............................................. |  | TAK* NIE* | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |
|  | Projektant w specjalności konstrukcyjno-budowlanej | Nr…………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………..........…. Zakres .................................... |  | TAK* NIE* | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |
|  | Projektant w specjalności drogowej | Nr…………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………..........…. Zakres .................................... |  |  | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |
|  | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Nr…………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………..........…. Zakres .................................... |  |  | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |
|  | Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych | Nr…………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………..........…. Zakres .................................... |  |  | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |
|  | Projektant w specjalności telekomunikacyjnej | Nr…………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………..........…. Zakres .................................... |  |  | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

    - Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa  z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).

    - Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy.

    - W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby oraz co najmniej:

## - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

…………, dnia ………………

......................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy

..............................................						Załącznik Nr 5 do oferty (pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: 07/14/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

......................................................

Pieczęć i podpis Wykonawcy

..............................................						Załącznik Nr 6 do oferty (pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: 07/14/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę stadionu żużlowego przy ul. 6-go Sierpnia 71 w Łodzi”

PRZEDKŁADAMY:

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

| L.p | Nazwa podmiotu | Adres | Tel. Fax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

……………………………………………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

LUB:

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,poz.331, z późn. zm.)

……………………………………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

(*) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. 2 (pod oświadczeniem).

Załącznik Nr 7 do oferty

Wzór Umowy Nr  ……/……/ 2014

zawarta w dniu ….….2014 r. pomiędzy Gminą Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 21, działającym na podstawie Uchwały Nr XIX/354/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r., REGON: 100855997, NIP: 727-27-58-393, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

- ……………………………………………………

a

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) o następującej treści

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest:

- opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wraz z wizualizacją i makietą,

- opracowanie kompleksowych projektów budowlanych i wykonawczych wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót (zwanych dalej na potrzeby niniejszego postępowania „dokumentacją projektową”) umożliwiające realizację inwestycji, zawierające niezbędne do wykonania zadania dokumentacje branżowe, uzgodnienia, decyzje, pozwolenie na budowę i/lub brak sprzeciwu organu budowlanego na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych na budowę stadionu żużlowego przy u. 6 Sierpnia 71 w Łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu dla dwóch etapów realizacji,

- pełnienie nadzoru autorskiego nad zgodnością realizowanej inwestycji z dokumentacją projektową, na wniosek Zamawiającego, na zasadach określonych w załączniku nr 3
do umowy.

- Szczegółowy opis przedmiotu niniejszej umowy określa załącznik nr 2 do umowy.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Obowiązki Wykonawcy

      - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu przedmiot zamówienia w następującej ilości i formie:

- koncepcję architektoniczno – urbanistyczną wraz z wizualizacją– 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;

- makietę – 1 egz;

- projekt architektoniczno - budowlany stadionu żużlowego zawierający projekty branżowe oraz projekty zagospodarowania terenu - 5 egz. w wersji drukowanej (w tym 4 egzemplarze do wniosku o pozwolenie na budowę i 1 egz. będący kopią potwierdzoną za zgodność załącznika do pozwolenia na budowę) i 2 egz. w wersji elektronicznej;

- projekty wykonawcze stadionu żużlowego - 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;

- projekt rozbiórki istniejących obiektów – 5 egz. w wersji drukowanej (w tym 4 egzemplarze do wniosku o pozwolenie na budowę i 1 egz. będący kopią potwierdzoną za zgodność załącznika do pozwolenia na budowę)  i 2 egz. w wersji elektronicznej;

- inwentaryzację zieleni oraz projekt wycinki drzew i nasadzeń zamiennych – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych branż – 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej;

- przedmiary i kosztorysy inwestorskie - 3 egz. w wersji drukowanej i 2 egz. w wersji elektronicznej.

      - Wersja elektroniczna powinna zawierać wersję edytowalną opracowania w formacie .doc (dokumenty tekstowe), .xls (arkusze kalkulacyjne), .dwg (rysunki) oraz wersję do odczytu. Pliki przeznaczone do odczytu winny być udostępniane w formacie .pdf, i winny być zoptymalizowane, rozdzielczość materiałów w postaci graficznej nie powinna przekraczać 150-200 dpi. Przedmiary i kosztorysy w wersji edytowalnej mogą znajdować się w formacie pliku edytowalnego programu kosztorysującego, natomiast w wersji do odczytu – w formacie .pdf. Płyta CD/DVD może zawierać więcej niż jedno opracowanie.

      - Wykonawca opracuje dokumentację projektową w zakresie i w sposób zgodny 
z wymaganiami określonymi w umowie oraz będzie zobowiązany do:

- udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowych i zawartych w nich rozwiązań projektowych - na wezwanie Zamawiającego;

- realizacji zaleceń Zamawiającego;

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych.

      - Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy z najwyższą starannością.

      - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania dyskrecji i nieudostępniania osobom trzecim, otrzymanych od Zamawiającego materiałów oraz informacji powziętych w związku z realizacją niniejszej umowy.

      - Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe wg prawa polskiego i ważne zaświadczenia o przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394 ze zmianami).

      - Wykonawca przy opracowywaniu dokumentacji projektowej jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego dotyczących rozwiązań projektowych, funkcjonalnych i standardów materiałowych, zgłoszonych Wykonawcy w protokole z narady koordynacyjnej, o której mowa w § 9, ust. 7.

§3

Terminy

- Ustala się następujące terminy realizacji zamówienia:

- rozpoczęcie od dnia zawarcia umowy,

- termin realizacji: 2 miesiące od dnia zawarcia umowy - wykonanie koncepcji wraz 
z wizualizacją i makietą,

- termin realizacji: do dnia 28 listopada 2014 r. - wykonanie pozostałej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleń na budowę i/lub brak sprzeciwu organu budowlanego na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 1) Strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru koncepcji.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 2) Strony przyjmują datę podpisania protokołu odbioru całości dokumentacji wraz z pozwoleniami na budowę i/lub brakiem sprzeciwu organu budowlanego na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru wcześniejszego niż w terminie określonym w ust. 1 poszczególnych opracowań wchodzących w skład dokumentacji projektowej. W takim przypadku sporządzany jest protokół odbioru częściowego. Do odbiorów częściowych mają odpowiednio zastosowanie postanowienia umowy dotyczące odbioru całości dokumentacji.

- Pełnienie nadzoru autorskiego, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt 3) nastąpi na wniosek Zamawiającego złożony do Wykonawcy w ciągu 36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i/lub 24 miesięcy od upływu terminu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych dla danego zadania. Okres pełnienia nadzoru autorskiego nie może być dłuższy niż 48 miesięcy od daty podpisania niniejszej umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od nadzoru w przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w pkt. II, ppkt. 3 załącznika nr 5 do umowy.

§4

Warunki realizacji

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować na rzecz Zamawiającego przedmiot niniejszej umowy zgodnie z:

- warunkami określonymi w niniejszej umowie,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, obowiązującymi przepisami, normami oraz z wytycznymi PZM i FIM.

§ 5

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1.	Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6, ust. 1 tj. ……………… PLN (słownie: ……………………… złotych), które Wykonawca wniósł przed podpisaniem umowy.

2.	Zabezpieczenie zostało wniesione w formie:……………………………... Dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres obejmujący wykonanie przedmiotu zamówienia oraz okres rękojmi stanowi załącznik nr 4 do umowy.

3.	Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót.

4.	Część kwoty zabezpieczenia w wysokości 70%, gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu zamówienia, zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy po upływie 30 dni od dnia uprawomocnienia wszystkich pozwoleń na budowę i uznania przez Zamawiającego, że przedmiot zamówienia został należycie wykonany.

5.	Pozostała kwota zabezpieczenia w wysokości 30% służąca do pokrycia ewentualnych roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w ciągu 15 dni od upływu okresu rękojmi określonego w § 13 umowy.

6.	Zabezpieczenie może zostać pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający potrąci w związku z realizacją uprawnień określonych w § 11 umowy.

7.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy (z zastrzeżeniem ust. 6).

8.	Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

§6

Wynagrodzenie/warunki płatności

- Łączna wartość wynagrodzenia, jakie może przysługiwać Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy, wynosi netto ... PLN (słownie: … złotych), plus należny podatek VAT …% w wysokości……… PLN (słownie: … złotych) , co stanowi kwotę brutto: ... PLN (słownie: … złotych), zgodnie ze szczegółową wyceną zawartą ofercie Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. W tym:

- Łączna wartość wynagrodzenia za opracowanie koncepcji stanowiąca 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy wraz z wizualizacją oraz makietą wynosi netto….. PLN (słownie: … złotych) , plus należny podatek VAT …% , w wysokości ……. PLN (słownie: … złotych), co stanowi kwotę brutto: ... PLN (słownie: … złotych).

- Łączna wartość wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji projektowej stanowiąca 80 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy wynosi netto….. PLN (słownie: … złotych), plus należny podatek VAT …%, w wysokości….. PLN (słownie: … złotych), co stanowi kwotę brutto: ... PLN (słownie: … złotych),

- Łączna wartość wynagrodzenia za sprawowanie nadzoru autorskiego stanowiąca 10 % wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy wynosi netto….. PLN (słownie: … złotych), plus należny podatek VAT …% w wysokości …… PLN (słownie: … złotych), co stanowi kwotę brutto: ... PLN (słownie: … złotych).

- Podstawę do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru koncepcji, o którym mowa w § 3 ust. 2.

- Podstawą do wystawienia faktury, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 2) niniejszej umowy, stanowi podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru całości dokumentacji projektowej, o którym mowa w § 3 ust. 3.

- Podstawą do wystawienia faktury, za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 pkt. 3) niniejszej umowy, będzie podpisany „protokół końcowego przeglądu technicznego” inwestycji, potwierdzony przez Wykonawcę inwestycji.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1) i pkt. 2) niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy (tj. opracowanie i uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień od instytucji i władz, wraz z opłatami skarbowymi za udzielone pełnomocnictwa oraz przekazanie na rzecz Zamawiającego – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji praw autorskich majątkowych, praw zależnych w zakresie wskazanym w § 8) oraz podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt. 3) niniejszego paragrafu jest również wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty i opłaty związane z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Wykonawca do faktur będzie naliczał podatek od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 ze zm.). Kwota podatku opisana jest w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Faktury wystawione będą na Zamawiającego – MOSiR i dostarczane do siedziby Zamawiającego w Łodzi z potwierdzonym „protokołem odbioru” przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Płatności regulowane będą przez Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia oryginału prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie faktur w formie elektronicznej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrąceń z dowolnej należności Wykonawcy wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego wynikających z tej umowy np. kary umowne.

- W przypadku zmiany ustawowej wartości VAT nie przewiduje się możliwości podwyższenia wynagrodzenia.

§7

Warunki odbioru

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 pkt. 1), 
tj. koncepcję architektoniczno – urbanistyczną wraz z wizualizacją oraz makietą wydane 
na Zamawiającego - w jego siedzibie w terminie określonym w §3 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 pkt. 2), 
tj. kompletne dokumentacje projektowe niezbędne do realizacji inwestycji wraz z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zawierające komplet opinii, decyzji administracyjnych, pozwolenia na budowę i/lub brak sprzeciwu organu budowlanego na zgłoszenie o zamiarze wykonywania robót budowlanych w oryginale, wydane na Zamawiającego - w jego siedzibie w terminie określonym w §3 ust. 1 lub ust. 3 niniejszej umowy.

- Każdą dokumentację należy zaopatrzyć oświadczeniem o jej kompletności pod względem celu, któremu ma służyć, oraz oświadczeniem, że została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z wiedzą techniczną.

- Podpisanie przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru koncepcji architektoniczno – urbanistycznej wraz z wizualizacją oraz makietą, uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu niniejszej umowy określonego w §6 ust. 1 pkt. 1).

- Podpisanie przez Zamawiającego bez uwag protokołu odbioru całości dokumentacji projektowej, uprawnia Wykonawcę do wystawienia faktury obejmującej wynagrodzenie za realizację całości przedmiotu niniejszej umowy określonego w §6 ust. 1 pkt. 2).

- Zamawiający ma prawo do odmowy podpisania protokołu odbioru koncepcji lub całości dokumentacji projektowej w sytuacji stwierdzenia niezgodności przekazanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszą umową lub w przypadku jej niekompletności. Wówczas Zamawiający zgłosi swoje zastrzeżenia na piśmie w odrębnym protokole, wyznaczając termin na usunięcie wad lub jej uzupełnienie.

- W wyznaczonym terminie Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu prawidłowo wykonany przedmiot umowy i dopiero wówczas zostanie podpisany protokół odbioru koncepcji lub całości dokumentacji projektowej.

- Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane wadami dokumentacji projektowej. Aprobata Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za prawidłową realizację przedmiotu umowy.

§8

Prawa autorskie

- Wykonawca zapewnia, że koncepcja oraz dokumentacja projektowa będzie całkowicie oryginalna i nie będzie naruszać praw autorskich innych osób/podmiotów, w tym również będzie wolna od wad prawnych i fizycznych, które mogłyby spowodować odpowiedzialność Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zapewnia, że dokumentacja projektowa nie będzie naruszać żadnych praw osób trzecich i że prawa autorskie Autora do opracowania nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że wszelkie utwory wykorzystywane przy wykonaniu przedmiotu umowy, a które nie zostały dostarczone przez Zamawiającego lub osoby trzecie (np. urzędy), zostały stworzone przez Wykonawcę i przysługują mu do nich wyłączne prawa autorskie.

- W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia Wykonawca łącznie z przekazaną koncepcjaą oraz dokumentacją projektową przekazuje na rzecz Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej, stanowiącej podstawę do realizacji inwestycji, w ramach wynagrodzenia opisanego w §6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, w zakresie:

- prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej, w postaci cyfrowego zapisu dokumentacji, zarówno poprzez umieszczanie dokumentacji jako produktu multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności pamięć USB, CD, DVD, czy poprzez wprowadzanie do pamięci komputera), jak i poprzez udostępnianie dokumentacji jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w szczególności poprzez umieszczenie projektu na serwerze, jednostkach roboczych, w sieci Internet, Intranet, w sieci komputerowej czy pamięci RAM);

- prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, rozpowszechniania dokumentacji projektowej w postaci materialnych nośników projektu, w szczególności techniką drukarską, reprograficzną czy zapisu magnetycznego;

- prawa do rozpowszechniania dokumentacji projektowej, zarówno w formie materialnych nośników, jak i w postaci cyfrowej, przez publiczne wystawienie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne udostępnianie, czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

- prawa do obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dokumentację projektową utrwalono przez wprowadzenie do obrotu, udzielenie licencji, użyczenie lub najem oryginału albo jego egzemplarzy, zarówno w formie materialnych nośników dokumentacji, jak i jej cyfrowej postaci.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu wyłącznego prawa do rozporządzania i korzystania 
z koncepcji oraz dokumentacji projektowej, w szczególności do dokonywania przeróbek i adaptacji dokumentacji projektowej bez uszczerbku dla prawa do dokumentacji projektowej w wersji utworu pierwotnego (prawa zależne). Wykonawca w szczególności wyraża zgodę na dokonywanie zmian i przeróbek w przekazanej dokumentacji projektowej wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, materiałów, ograniczania wydatków, wprowadzania zaleceń, zwielokrotniania projektu w postaci cyfrowej itp., jak również udostępnianie projektu osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej.

- Koncepcja oraz dokumentacja projektowa wykonana w ramach umowy może być wykorzystywana przez Zamawiającego bez żadnych ograniczeń do dalszych prac związanych realizacją inwestycji, a także przez osoby trzecie po wprowadzeniu jej do obrotu i przeniesieniu na te osoby praw autorskich, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Przejście autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych, o których mowa powyżej, 
na Zamawiającego następuje z momentem przekazania Zamawiającemu koncepcji lub dokumentacji projektowej.

- Zamawiający ma prawo dalszej sprzedaży, udzielenia licencji, najmu, użyczenia koncepcji oraz dokumentacji projektowej w zakresie nabytych praw autorskich majątkowych bez zgody Wykonawcy i upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu zmian, adaptacji, uzupełnień i opracowań dzieła osobom mającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie przy projektowaniu.

§9

Nadzór nad realizacją przedmiotu umowy

- Do kierowania pracami projektowymi, stanowiącymi przedmiot umowy, ze strony Wykonawcy wyznacza się wiodącego Projektanta:…………………………., który w okresie realizacji umowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją niniejszej umowy jest: ……………………………………………………………….

- Wykonawca może dokonywać zmiany wiodącego Projektanta jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego.

- W przypadku zmiany wiodącego Projektanta Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające kwalifikacje zgodne z wymogami zawartymi w SIWZ. Zmiana Projektanta nie może mieć wpływu na zmianę terminów przekazania kompletnej dokumentacji projektowej, określonego w §3 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany Projektanta, składając żądanie na piśmie, jeżeli uzna, że Projektant nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy. Wówczas Wykonawca obowiązany jest zmienić Projektanta zgodnie z żądaniem Zamawiającego, w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

- Zmiana osób wymienionych w ust. 1-2 niniejszego paragrafu, nie wymaga pisemnej zmiany niniejszej umowy w formie aneksu.

- Strony ustalają, że w celu należytego wykonania umowy, organizowane będą narady koordynacyjne. W naradach tych brać będą udział przedstawiciele Wykonawcy oraz Zamawiającego. Narady odbywać się będą nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Z każdej narady sporządzany będzie protokół uzgodnień, który będzie wiążący dla obu stron Umowy. Protokół uzgodnień będzie sporządzany w terminie 1 tygodnia od dnia narady. Narady będą odbywały się siedzibie MOSiR. Informacja o terminie narady będzie przesyłana drogą elektroniczną z wyprzedzeniem 5 dni.

§10

Zmiany do umowy

      - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy 
w następującym zakresie:

  - zmiany terminu określonego w §3 ust. 1, pkt 2) i 3) niniejszej umowy spowodowanej okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi od Zamawiającego lub Wykonawcy, w szczególności:

- przedłużający się termin uzyskania uzgodnień, postanowień i decyzji wydawanych przez Organy Administracyjne, gestorów sieci oraz innych podmiotów których uzgodnienia są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- trudności terenowo – prawne,

- konieczność zmiany wcześniej przyjętych i zaakceptowanych rozwiązań;

  - zmiany zakresu przedmiotu umowy oraz przedstawionych rozwiązań zawartych w koncepcji i/lub dokumentacji projektowej, przy czym zmiana taka może być spowodowana wyłącznie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczególności:

- trudnościami uzyskania prawa do dysponowania terenem dla planowanej inwestycji,

- warunkami geologicznymi,

- ewentualnymi kolizjami z projektowaną i istniejącą infrastrukturą,

W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu, pod warunkiem, że taka zmiana zakresu przedmiotu umowy wpływa na termin.

  - zmiany terminu świadczenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w przypadku zmiany terminu realizacji robót, których dotyczy dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy.

      - Zmiany do umowy określone w ust. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy i muszą być udokumentowane.

      - Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) niniejszego paragrafu, winny zostać udokumentowane przez Wykonawcę na piśmie, w sposób nie budzący wątpliwości. Pismo zostanie złożone w siedzibie Zamawiającego w Łodzi nie później niż na 7 dni przed upływem terminu określonego w §3 ust. 1 pkt 2) i 3) niniejszej umowy.

§11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:

  - odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy bądź jej części z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, bez dodatkowego wezwania, w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy;

  - przekroczenia terminu dostarczenia Zamawiającemu koncepcji, o którym mowa w §3 ust. 1, pkt 2) niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - przekroczenia terminu dostarczenia Zamawiającemu całości dokumentacji projektowej, o którym mowa w §3 ust. 1, pkt 3) niniejszej umowy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1, pkt2) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §13 ust. 4 niniejszej umowy terminu na usunięcie wad w koncepcji architektoniczno - urbanistycznej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

  - przekroczenia wyznaczonego zgodnie z §13 ust. 4 niniejszej umowy terminu na usunięcie wad w dokumentacji projektowej, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający ma prawo zmniejszenia zapłaty zobowiązań wynikających z wystawionych przez Wykonawcę faktur, o kwotę naliczonych kar umownych, bez potrzeby wykazywania poniesionej szkody i składania przez strony dodatkowych oświadczeń, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Jeżeli kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i/lub 3) i/lub 4) i/lub 5) niniejszego paragrafu, wyniosą więcej niż 10% wynagrodzenia brutto za opracowanie dokumentacji projektowej, określonego w §6 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, Zamawiający, po powiadomieniu Wykonawcy, może odstąpić od umowy na zasadach określonych w §12 niniejszej umowy.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionej szkody, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§12

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, wówczas:

- Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

- w celu określenia, jaką część umowy należy uznać za wykonaną i określenia wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tego tytułu, powołana zostanie komisja, w której skład wchodzić będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy wskazani w §9 niniejszej umowy, a stopień zaawansowania wykonanych prac oraz wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostaną zatwierdzone przez Strony protokolarnie.

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w przypadku:

  - gdy zostanie zlikwidowana firma Wykonawcy albo zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacji Wykonawcy;

  - wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli;

  - zaistnienia sytuacji, o której mowa w §11 ust. 3 niniejszej umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności wraz 
z uzasadnieniem, w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności uzasadniających odstąpienie od umowy.

§13

Odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne dokumentacji projektowej, zmniejszające jej wartość lub użyteczność, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

- Strony ustalają, iż odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona do czasu upływu okresu gwarancji jakości, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

- Okres zgłaszania wad przez Zamawiającego zakończy się wraz z upływem okresu gwarancji za wady obiektu wykonanego na podstawie dokumentacji projektowej, jednak nie później niż 36 miesięcy od daty podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w § 6 ust. 3, i w tym okresie mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez Wykonawcę w ramach udzielonej przez niego gwarancji jakości oraz rękojmi za wady. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancji.

- Zamawiający, jeżeli otrzymał wadliwą koncepcję i/lub dokumentację projektową, a wady tej nie mógł stwierdzić, przyjmując dokumentację, może wezwać pisemnie Wykonawcę, aby w wyznaczonym terminie usunął stwierdzone wady na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym nakładów finansowych. Po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad, Zamawiający może naliczyć kary umowne, o których mowa w §11 ust. 1 pkt. 4) i/lub pkt 5) niniejszej umowy lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli stwierdzona wada uniemożliwia realizację inwestycji na jej podstawie oraz naliczyć karę umowną, zgodnie z § 11 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania wyboru sankcji względem Wykonawcy, określonych w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeśli nie usunie on wady w wyznaczonym terminie.

- Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnień wskazanych w ust. 4 niniejszego paragrafu nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty odszkodowania z tytułu szkody spowodowanej wadami dokumentacji projektowej.

- Po stwierdzeniu usunięcia wad strony sporządzają „protokół usunięcia wad”.

- W przypadku wystąpienia robót dodatkowych przy realizowaniu inwestycji zgodnie 
z dokumentacją projektową stanowiącą przedmiot niniejszej umowy i wynikających z wad projektowych, Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ich wykonaniem.

§14

Postanowienia dotyczące podwykonawców

- Wykonawca może zlecić podwykonawcy/om wykonanie części przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że przed zawarciem umowy z podwykonawcą uzyska pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy określający część zamówienia, którego wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wraz ze wskazaniem zdolności podwykonawcy do jej wykonania oraz projektem umowy, która będzie zawarta z podwykonawcą(ami).

- Zamawiający powiadomi Wykonawcę o swojej decyzji na piśmie, w terminie 14 dni od daty otrzymania wniosku wraz z projektem umowy, z podaniem powodów w przypadku odmowy udzielenia zgody.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu jeden egzemplarz umowy zawartej z podwykonawcą(ami) (wraz ze wszelkimi załącznikami i danymi) lub jej uwierzytelniony odpis, w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą na warunkach określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu.

- Pod rygorem nieważności, Wykonawca nie ma prawa zmienić postanowień umowy zawartej z podwykonawcą, jeśli nie uzyska zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany.

- W razie zmiany podwykonawcy, który jednocześnie zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji zamówienia, Wykonawca  zobowiązany jest zaproponować innego podwykonawcę, spełniającego warunki określone 
w SIWZ na dzień podjęcia decyzji o zmianie podwykonawcy i przedłożyć Zamawiającemu wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.

- Wykonanie przedmiotu umowy w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawcy w takim zakresie, jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniechaniem samego Wykonawcy.

- Za wykonanie przez podwykonawcę przedmiotu umowy przysługiwać mu będzie wynagrodzenie należne od Wykonawcy.

- Za zobowiązania Wykonawcy względem podwykonawcy odpowiedzialny jest wyłącznie Wykonawca.

- Zapisy niniejszego paragrafu nie stanowią podstawy do powstania odpowiedzialności Zamawiającego wobec podwykonawcy.

§15

Podmioty wspólnie realizujące umowę

- Wykonawcy realizujący wspólnie umowę są solidarnie odpowiedzialni za jej wykonanie.

- Wykonawcy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wyznaczają spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę. Lider upoważniony jest także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

- Liderem, o którym mowa w ust. 2, będzie…………………………………….............…, z siedzibą ……………………, reprezentowany przez …………………………………..

- Postanowienia umowy, które dotyczą Wykonawcy, stosuje się odpowiednio do Wykonawców realizujących wspólnie umowę.

§16

Inne postanowienia umowy

- Wykonawca nie może przenieść na osoby trzecie, zarówno w całości, jak i w części, jakichkolwiek praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym również roszczenia o zapłatę wynagrodzenia, chyba że uprzednio uzyska na to zgodę Zamawiającego na piśmie.

- Strony zobowiązują się do natychmiastowego pisemnego informowania o każdej zmianie adresu, telefonu i faksu bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy. W przypadku braku takiej informacji pisma przesłane na dotychczasowy adres uważa się za skutecznie doręczone.

§16

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie stosowne przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy prawo zamówień publicznych i kodeksu cywilnego.

- Jakiekolwiek spory mające związek z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana niniejszej umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej, z wyjątkiem sytuacji opisanej w §9 ust. 6  niniejszej umowy.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia przez Strony.

- Załącznikami do Umowy są:

- Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami,

- Załącznik nr 2 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami,

- Załącznik nr 3 - Zasady pełnienia nadzoru autorskiego.

- Załącznik nr 4 – Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 3 do Umowy nr............/..........

Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania pn.: …………………...

I.

- Nadzór autorski z ramienia Wykonawcy pełnić będzie autor (autorzy) projektu, a w przypadku jego braku osoba wyznaczona przez Wykonawcę, z zachowaniem zasad określonych w § 4 umowy.

- Zakres nadzoru autorskiego obejmować będzie:

- pełnienie nadzoru nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych, funkcjonalnych oraz technologicznych z dokumentacją projektową w czasie realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

- uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie Wykonawcy, który realizować będzie inwestycję, wątpliwości powstałych w toku realizacji prac;

- sporządzanie opracowań korygujących dokumentację projektową, w sytuacjach nie wynikających z wad w pierwotnie wykonanym projekcie;

- uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych, w stosunku 
do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Zamawiającego;

- czuwanie, by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego projektu, wymagającej nowych pozwoleń, a w przypadku konieczności wprowadzenia zmian istotnych, przygotowanie dokumentacji zamiennej i wszelkich wystąpień do instytucji opiniujących i organu wydającego pozwolenia;

- udział w naradach na budowie, w siedzibie Zamawiającego oraz wszystkich innych spotkaniach związanych z realizacją inwestycji, na żądanie Zamawiającego;

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego i Wykonawcy realizującego inwestycję o wszelkich dostrzeżonych błędach realizacji inwestycji, w szczególności o rozbieżnościach z dokumentacją projektową;

- dokonywanie regularnych wpisów do dziennika budowy;

- informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania zamówień dodatkowych lub robót dodatkowych bądź zamiennych, nieprzewidzianych umową zawartą przez Zamawiającego z Wykonawcą realizującym inwestycję;

- udział w komisjach odbioru technicznego oraz odbiorze inwestycji i przekazaniu jej do eksploatacji, na żądanie Zamawiającego.

II.

- Sprawowanie nadzoru autorskiego może nastąpić na wniosek Zamawiającego, w ciągu 
36 miesięcy od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę i 24 miesięcy od upływu terminu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych, nie później jednak niż w ciągu 48 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy.

- W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przystąpieniu do realizacji inwestycji, dla której została sporządzona dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający może zawiadomić Wykonawcę o konieczności przystąpienia do sprawowania nadzoru autorskiego na warunkach i zasadach wskazanych w niniejszym załączniku, wówczas Wykonawca przystąpi do pełnienia nadzoru w terminie 14 dni od daty zawiadomienia.

- W przypadku, gdy w ciągu: 3 lat od ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i 2 lat 
od upływu terminu na wniesienie w drodze decyzji sprzeciwu na zgłoszenie o zamiarze wykonania robót budowlanych, dla której została sporządzona dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, Zamawiający odstąpi lub zaniecha realizacji inwestycji, Zamawiający ma prawo odstąpić od żądania sprawowania nadzoru autorskiego. Oświadczenie o odstąpieniu zostanie złożone w ciągu 2 miesięcy od daty podjęcia decyzji przez Zamawiającego o zaniechaniu lub odstąpieniu od realizacji inwestycji, dla której została sporządzona dokumentacja projektowa, stanowiąca przedmiot niniejszej umowy.

III.

- Podstawą do wystawienia faktury za wykonanie nadzoru autorskiego będzie „protokół końcowego przeglądu technicznego” inwestycji, potwierdzony przez Wykonawcę realizującego inwestycję.

- Fakturę należy wystawić na adres siedziby Zamawiającego i złożyć w jego siedzibie.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt. 3) umowy, zostanie Wykonawcy zapłacone przelewem na konto, w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu oryginału prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- W przypadku faktury wystawionej niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu otrzymania przez Zamawiającego, faktury korygującej.

IV.

W trakcie sprawowania nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykorzystania posiadanej wiedzy i doświadczenia, zgodnie z dobrze pojętym interesem Zamawiającego,

- stawiania się na budowie na każde wezwanie Zamawiającego,

- zachowania tajemnicy w pełnym zakresie we wszystkich sprawach związanych z realizacją inwestycji, z wyjątkiem materiałów oraz informacji przekazywanych upoważnionym organom administracji i władzom państwowym.

V.

      - Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- 100,00 PLN brutto (słownie: sto złotych) - w przypadku nieprzybycia na wezwanie Zamawiającego, za każdy przypadek oddzielnie,

- 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt. 3) umowy, za każdą nieprawidłowość w pełnieniu obowiązków wynikających w pkt. I, zgłoszoną przez Zamawiającego na piśmie wraz z argumentacją.

- w przypadku 3-krotnego nieprzybycia, o którym mowa w niniejszym rozdziale pkt. 1 ppkt. 1) Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej sprawowania nadzoru autorskiego i naliczyć karę umowną w wysokości 50% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt. 3) umowy,

- w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od pełnienia nadzoru z przyczyn leżących po jego stronie lub odstąpienia od jego pełnienia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, z wyłączeniem przypadku wskazanego w pkt. 1 ppkt. 3), Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 100% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 pkt. 3) umowy.

VI.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym załączniku, w szczególności w zakresie odpowiedzialności projektanta za wadliwe wykonanie nadzoru autorskiego, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

niepotrzebne skreślić

Pozostawić w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących Umowę