Łódź, dnia 01 kwietnia 2015 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

MODERNIZACJA PŁYWALNI „WODNY RAJ” - PROJEKT I MONTAŻ SAUN FIŃSKICH

Nr sprawy: 10/15/PN

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):
71.00.00.00-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45.22.31.00–7 Montaż konstrukcji metalowych

45.30.00.00-0 Roboty instalacyjne w budynku

45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.31.00.00-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

Radosław Podogrocki

Łódź, kwiecień 2015 r.

- ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź

REGON: 100855997	NIP: 727-27-58-393

Internet: www.mosir.lodz.pl,

e-mail: przetargi@mosir.lodz.pl

Nr telefonu: (0 42) 27 21 404

Numer faxu: (0 42) 636 79 80

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia – art. 10 ust. 1 w związku z art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.).

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231).

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U., poz. 1692).

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U., poz. 1735).

    - Kodeks cywilny.

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

  - Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 
o której mowa w pkt 2.4.1.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Modernizacja pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 90 dni od daty zawarcia umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki 
z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

    - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    - Posiadanie wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej:

- jedną saunę

Uwaga:

- W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić te roboty rodzajowo.

- Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nardowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje sie średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

### Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

### Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

### Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

- jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Uwaga:

            - Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (j.t. Dz.U.2013.1409) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

            - W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394).

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty Wykonawcy albo unieważnienie postępowania.

  - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych.

  - Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

  - Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z przesłanek określonych 
w artykule 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

  - O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

  - W celu oceny spełniania opisanych wyżej warunków udziału w postępowaniu Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3 do SIWZ.

    - W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

      - Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ;

- wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej jedna robota budowlana, wymagana do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ.

Uwaga:

- Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia inne dokumenty świadczące o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowym ukończeniu.

- W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczenia). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do oferty.

    - W celu oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

      - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

      - Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, opisane w pkt. 5.1.4 SIWZ - zawarte we wzorze wykazu stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

  - Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału.

Uwaga:

1) W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będą zasoby, jak wiedza i doświadczenie, osoby zdolne do wykonania zamówienia, innego podmiotu lub podmiotów, złożone dokumenty muszą w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

UWAGA:

W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci, musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia może zmienić lub zrezygnować z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, Zamawiający żąda dołączenia do oferty następujące dokumenty:

    - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 4 do SIWZ.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 
w punkcie 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, 
w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2 SIWZ.

  - W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp, Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa, w art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitasłowej

    - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 lub 7 a do oferty.

  - W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie 6.3 i 6.8 SIWZ musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt 6 SIWZ, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów.

  - Zamawiający przewiduje wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne, kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OBÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobą upoważnioną do porozumiewania się w sprawach dotyczących zapisów 
w SIWZ jest:

mgr Krzysztof Helman
St. Specjalista Działu Techniczno-Inwestycyjnego
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21, pok. nr 256, II piętro.
nr telefonu: (042) 27 21 417

  - Informacje dotyczące postępowania udzielane są w godzinach: 08.00 – 16.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

  - Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania 10/15/PN Modernizacja pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich, należy kierować w jednej z form:

  - pisemnie na adres:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 lub

  - na nr faxu: (0 42) 636 79 80

  - drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosir.lodz.pl

UWAGA Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader.

  - Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

    - Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.

    - Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

    - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Oferta i załączniki do oferty (tj. wymagane oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do jego reprezantacji.

    - Pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy - musi zostać załączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

    - Dokumenty do oferty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

    - Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Zaleca się, aby strony oferty i jej załączniki były trwale ze sobą połączone 
i kolejno ponumerowane.

    - Zaleca się, aby ewentualne poprawki w tekście oferty były naniesione 
w czytelny sposób i parafowane przez osoby uprawnione.

    - Na ofertę składają się następujące dokumenty:

### formularz ofertowy przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

      - oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz niepodleganie wykluczeniu, o których mowa w pkt 6 SIWZ.

    - Obok wymaganych oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie 
art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć także:

- listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 2  pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ);

- w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

    - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

      - Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone 
w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

      - Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika 
z dokumentów załączonych do oferty).

      - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania 
i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:

#### - zmiany zostaną dołączone do oferty,

#### - w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium (jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, 
a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi,

ul. ks. Skorupki 21,

90-532 Łódź

„Modernizacja pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich” 
nr sprawy 10/15/PN

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 17.04.2015 r. godz. 1000

  - Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, 
ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 203, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 17.04.2015 r. | do godziny | 09:55 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

    - złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

    - złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,

    - złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 17.04.2015 r. o godz. 1000 w pokoju 020 Dział Techniczno-Inwestycyjny, Łódź ul. ks. Skorupki 21.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy.

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, zwracając szczególną uwagę na kwestie, czy opis przedmiotu zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do realizacji przedmiotu zamówienia oraz czy Wykonawca może uzyskać wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

  - Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Kwoty należy zaokrąglić do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 i wyższe zaokrągla się do 1 grosza (ostatnią pozostawioną cyfrę powiększa się o jednostkę), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług – (Dz. U. z 2011 r. Nr 68, poz. 360 ze zm.).

  - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  - Cena może być tylko jedna.

  - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”.

  - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Załączone do SIWZ przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego umożliwiającego Wykonawcom wyliczenie cen za roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku VAT. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Ustalenie prawidłowej stawki podatku VAT / podatku akcyzowego, zgodnej z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług / podatku akcyzowym, należy do Wykonawcy.

  - Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby 
do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

  - Cena oferty podana przez Wykonawcę nie będzie w trakcie umowy podlegała waloryzacji. Zaleca się przed ustaleniem ceny ofertowej do odwiedzenia i sprawdzenia miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz otoczenia w celu oceny miejscowych uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na cenę oferty.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

| L.p. | Nazwa kryterium | Waga | Maksymalnie ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena wraz z podatkiem VAT (C) | 90 % | 90 punktów |
| 2 | Okres gwarancji (G) | 10 % | 10 punktów |
| RAZEM |  | 100 % | 100 punktów |

  - Każda oferta otrzyma liczbę punktów, jaka wynika ze wzoru:

LP = C + G

Gdzie:

LP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie

C – liczba punktów przyznanych za kryterium (1) – „Cena”

T – liczba punktów przyznanych za kryterium (2) – „Okres gwarancji”

Zamawiający przy obliczaniu oceny punktowej oferty dla kryterium „Cena” w celu oceny dokona zaokrąglenia wyniku do dwóch miejsc po przecinku – jeżeli trzecia cyfra po przecinku (i/lub następne) jest mniejsza od 5 wynik zostanie zaokrąglony w dół, a jeżeli cyfra jest równa lub większa od 5 wynik zostanie zaokrąglony w górę.

  - Zasady oceny wg kryterium:

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów ze wszystkich kryteriów. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:

    - W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

C = CnCbx90pkt

gdzie:

C – ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium „Cena”

Cn – cena najniższej oferty wraz podatkiem VAT

Cb – cena badanej oferty wraz z podatkiem VAT

    - W przypadku kryterium „Okres gwarancji” oferta otrzyma ilość punktów wynikająca z tabeli poniżej:

| Okres gwarancji (G) | liczba punktów |
| --- | --- |
| Okres gwarancji – 24 miesiące | 0 |
| Okres gwarancji – 36 miesięcy | 5 |
| Okres gwarancji – 48 miesięcy | 10 |

  - W przypadku kiedy Wykonawca nie zaznaczy, żadnego z terminów lub zaznaczy więcej niż jeden termin realizacji zamówienia w Formularzu oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) – Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie w terminie do 90 dni od dnia zawarcia umowy, a w kryterium „Okres gwarancji” otrzyma 0 pkt.

  - Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 
– 100 pkt.

  - Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która otrzyma łącznie najwyższą liczbę punktów obliczoną jako suma punktów przyznanych wg kryterium „Cena” oraz wg kryterium „Okres gwarancji”.

  - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie i oferty otrzymały taką samą ilość punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

  - Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

            - umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

            - kserokopię uprawnień osób pełniących obowiązki kierownika budowy, wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

            - umowy spółki cywilnej, jeżeli dotyczy, jeżeli Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty,

            - wypełniony kosztorys ofertowy wraz z harmonogramem prac.

  - Nie złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 14.6. będzie traktowane jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej 
w ofercie.

## Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

## Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub 
w kilku następujących formach:

### pieniądzu;

### poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

### gwarancjach bankowych;

### gwarancjach ubezpieczeniowych;

### poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

## Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym.

## W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji lub poręczenia zabezpieczenie musi być bezwarunkowe, nieodwołalne, niepodlegające przeniesieniu na rzecz osób trzecich i płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego. Gwarancje /poręczenia powinny zawierać (oprócz elementów właściwych dla każdej formy, określonych przepisami prawa):

### nazwę i adres Zamawiającego;

### nazwę i adres Wykonawcy;

### oznaczenie (numer postępowania);

### określenie przedmiotu postępowania;

### określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;

### termin ważności gwarancji/poręczenia (nie krótszy niż termin realizacji umowy oraz okres rękojmi za wady).

## W przypadku składania przez Wykonawcę zabezpieczenia w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, 
o których mowa w pkt. 15.7 SIWZ.

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie na zasadach i w terminie określonym 
w istotnych postanowieniach umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp.

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

UWAGA:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

  - Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zastrzeżenia obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

  - Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

- WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

| Lp. | Oznaczenie Załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik Nr 1 | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia |
|  | Załącznik Nr 2 | Formularz ofertowy |
|  | Załącznik Nr 3 | Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego |
|  | Załącznik Nr 4 | Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp |
|  | Załącznik Nr 5 | Wzór wykazu robót budowlanych |
|  | Załącznik Nr 6 | Wzór wykazu osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia |
|  | Załącznik Nr 7 / 7a | Lista/informacja w zakresie przynależność do grupy kapitałowej |
|  | Załącznik Nr 8 | Wzór umowy |

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 10 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest: Wykonanie projektu, uzyskanie pozwolenia na budowę i montaż saun zgodnie z zamieszczonymi poniżej wytycznymi

# INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy program funkcjonalno-użytkowy, zwany dalej PFU, opisuje przedmiot zamówienia, określa wymagane zakresy robót i standardy wykonania przedmiotu zamówienia.

Jakiekolwiek odniesienie PFU do nazw wyrobów czy producentów materiałów i urządzeń nie jest dla Wykonawcy obowiązujące, a jedynie przykładowe i ma na celu opisanie odpowiednich standardów. Wykonawca może zastosować urządzenia i materiały równoważne do referencyjnych, jednak nie gorszych niż te, które precyzują zapisy niniejszego PFU, przy czym Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe działanie poszczególnych systemów technicznych i technologicznych oraz osiągnięcie założeń funkcjonalnych dla poszczególnych obiektów, obszarów, pomieszczeń oraz elementów zagospodarowania terenu.

Jakiekolwiek przywołanie w PFU stron w procesie inwestycyjnym oznacza:

- Zamawiający – wszelki, wyznaczony umową, personel Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, odpowiadający za realizację inwestycji w jego imieniu, w tym również zespół inspektorów nadzoru dla poszczególnych branż, powołani eksperci, rzeczoznawcy, jeżeli służby takie zostaną powołane przez Zamawiającego.

- Użytkownik – pisemnie wskazane przez Zamawiającego osoby odpowiadające za funkcjonowanie obiektu lub jego części, którego dotyczą roboty opisane w niniejszym PFU.

- Wykonawca – wyznaczony umową personel firmy wyłonionej w postępowaniu przetargowym, realizującej przedmiotową inwestycję. Pojęcie „Wykonawca” dotyczy zarówno zespołu projektowego opracowującego opisany niniejszym PFU zakres dokumentacji projektowej, jak i zespołu realizującego inwestycję (kierownik budowy, kierownicy robót).

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców, Wykonawca odpowiada za nich, w takim samym stopniu jak za personel własny. Wszelkie zapisy niniejszego PFU odnoszące się do Wykonawcy dotyczą również jego podwykonawców, bez konieczności wprowadzania dodatkowych zapisów.

# CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

## OPIS OGÓLNY PREDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest demontaż starych i budowa nowych saun wraz z pomieszczeniami przyległymi na Pływalni Wodny Raj w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2. W tym:

1. Sporządzenie dokumentacji projektowej w oparciu o PFU.

- Sporządzenie koncepcji rozwiązań technicznych modernizowanych saun i pomieszczeń z nimi współpracujących na etapie składania ofert (na podstawie dołączonych załączników).

- Zgłoszenie robót budowlanych do odpowiedniego urzędu.

2. Wykonanie robót budowano – montażowych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej.

- wyposażenie saun i pomieszczeń przyległych:

- wyposażenie technologiczne, meblowe i wystroju wnętrz - na podstawie opracowanej dokumentacji zatwierdzonej przez Zamawiającego i programu funkcjonalno użytkowego,

- wyposażenie bhp wg wymagań obowiązujących przepisów,

- wyposażenie p.poż. wg wymagań obowiązujących przepisów,

Wyposażenie w instrukcje ogólne i stanowiskowe w zakresie:

- instrukcji ogólnych użytkownika saun

- instrukcji ogólnych konserwacji saun

- instrukcji bhp,

- instrukcji p.poż.,

- instrukcji udzielania pierwszej pomocy,

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu.

- Kubatura – 255,2m3

- Powierzchnia – 88m2

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

### Prace przygotowawcze

- Istniejące sauny należy zdemontować.

- Istniejące wanny do hartowania należy zdemontować.

- Istniejące elementy podgrzewania stóp należy zdemontować..

- Istniejące płytki w pomieszczeniach saun i w pomieszczeniach zaznaczonych w Załączniku 1 jako A,B,C,D,E,F,G,H należy zdemontować.

- Demontaż pieca w saunie.

### Prace montażowe

- Położenie płytek na podłodze i cokole na ścianie we wzorze zaakceptowanym przez Inwestora, w pomieszczeniach zaznaczonych w Załączniku 1 jako A,B,C,D,E,F,G,H.

- Wykonanie odwodnienia wraz z podłączeniem do istniejącej kanalizacji sanitarnej, pod wycieraczki zlokalizowane przed wejściami do saun (lokalizacja wycieraczek – Załączniki.)

- Montaż wraz z podłączeniem wod-kan, nowej wanny do hartowania.

- Ponowny montaż istniejącego pieca.

## Właściwości funkcjonalno – użytkowe remontowanych pomieszczeń

Zespoły funkcjonalne:

- sauny fińskie z zapleczem,

- zespoły sanitariatów.

# WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## Część budowlana

- Sufity –  bez zmian.

- Ściany – bez zmian.

- Posadzki – wykonanie podłóg i cokołu w płytach z zastosowaniem izolacji przeciw wodnych w pomieszczeniach mokrych. Płytki powinny być w klasie antypoślizgowści minimum C. Fuga dobrana do mokrych pomieszczeń oraz izolacja przeciw wodna pod płytkowa. Podłogę pod sauną, wykonać ze spadkiem podłogi w kierunki wycieraczki, pod którą będzie wpust podłogowy. W remontowanych pomieszczeniach jest istniejące ogrzewanie podłogowe, w związku z czym zrywając stare płytki należy zachować ostrożność w celu uniknięcia uszkodzenia instalacji ogrzewania płaszczyznowego.

## Część instalacyjna

- Wentylacja – wyczyścić istniejące przewody wentylacyjne i podłączyć do nowych saun. W saunie jest wentylacja grawitacyjna – wlot powietrza przy piecach, (pod drzwiami), wylot nad ławkami, regulowany szybrem. Powietrze z sauny musi być odebrane przez wentylację z całej strefy mokrej.

- Wodno-kanalizacyjne i ciepłej wody. Nowe wanny do hartowania podłączyć do istniejącej instalacji wod-kan. Pod projektowaną wycieraczką wykonać odwodnienie, które podłączyć do kanalizacji sanitarnej z zdemontowanego punktu do ogrzewania stóp.

## Instrukcje elektryczne i techniczne.

Wykonać nową instalacje elektryczną od sterownika do pieca.

## Oferta

- Wykonawca złoży ofertę ryczałtową na pełny zakres prac.

- Inwestor nie przewiduje prac dodatkowych.

- Przed złożeniem oferty Wykonawca jest zobowiązany odbyć wizje lokalną w celu uwzględnienia (wycenienia) dodatkowych prac, nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu, a niezbędnych do kompleksowego wykonania zamówienia.

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA

## Sauna finska

Pomieszczenie przeznaczone do kąpieli saunowej w temperaturach oscylujących w granicach 85-1000C. Pomieszczenie wykończone listwami boazeryjnymi o łagodnych liniach. Konstrukcja wolnostojąca, nieprzesuwalna. Sauna ustawiona na wodoodpornym materiale. Sauna ustawiona na zmywalnej posadzce, najlepiej wykonanej z płytek ceramicznych. Cokół 10cm wykonany z płytek. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na:

- konsrukcja kabiny (ściany i sufit) ze świerku skandynawskiego (profile o łagodnych liniach) zaimpregnowane (impregnatem do saun TIKKURILLA lub równoważne). Kantówka wykonana z drewna świerkowego, suchego o wymiarach 30mmx50mm służąca do wykonania szkieletu ścian. Ramy ścian łączymy za pomocą kleju oraz śrub o długości 80mm. Ściany sauny oraz sufit od strony zewnętrznej niewidocznej pokryte są płytą HDF o grubości 3mm i pokrytą środkiem antygrzybicznym. Ściany sauny od strony zewnętrznej widocznej obłożone są boazerią. Ściany sauny oraz sufit od strony wewnętrznej pokryte są boazerią o wymiarach 14-16mmx96mm. Izolacją, która znajduje się wewnątrz ścian sauny jest wełna mineralna 5cm oraz folia aluminiowa,

- drzwi sauny wykonane z bezpiecznego hartowanego szkła. Wymiary drzwi to szerokość 700mm wysokość 1950mm., grubość 8mm. Okucia ze stali kwasoodpornej, zamek rolkowy wewnętrzny, uchwyt drewniany. Drzwi przymocowane do szyby na zawiasach tworząc szczelinę między szybą a posadzką, która jest niezbędna do dobrej wentylacji w saunie. Wysokość szczeliny to około 10mm.

- obudowa pieca ze świerku skandynawskiego,

- ławy górne i dolne z abachi, nie posiadających zadr i sęków, wytrzymałość ponad 200 kg/mb, szerokości 50 cm. Konstrukcja wykonana z drewna świerkowego wymiarach 20mm x 85mm. Konstrukcje łączymy za pomocą śrub (nierdzewnych) oraz kleju. Część ławek służąca do leżenia wykonana jest z nienagrzewającego, odbijającego ciepło drewna Abachi o wymiarach 22mm x 80mm. Abachi jest przyklejone oraz przykręcone od spodu kilkoma śrubami do konstrukcji ławki. Wytrzymałość ławek to 200kg na każdy metr bieżący ławki. Ławki dolne uchylane do góry montowane na zawiasach ze stali nierdzewnej,

- oparcia w saunie przymocowane w górnej części siedziska do ścian sauny służące do ochrony przed zabrudzeniem. Zabudowy międzyławkowe przymocowane pomiędzy górnym a dolnym poziomem ław w saunie służące do zabudowania przestrzeni międzyławkowej. Oparcia i zabudowy wykonane z drewna Abachi,

- podgłówek wykonany z drewna Abachi po jednej sztuce na ławkę,

- podest podłogowy częściowy wykonany z drewna świerkowego (zaimpregnowany olejem) umiejscowiony na drodze komunikacyjnej w saunie. Podest podbity kawałkami gumy,

- gumowa wycieraczka (wym 75x45cm) przed wejsciem do sauny z kratą podłogowa nierdzewną (10x10cm),

- do oświetlenia sauny wykorzystujemy lampy porcelanowe (odporne na wysoką temperaturę) zlokalizowane na przeciwko siedzisk. Lampy są obudowane drewnianymi, ażurowymi kloszami-2 sztuki,

- kratka drewniana wentylacyjna,

- termo-higrometr,

- klepsydra,

- olejek zapachowy,

- cyfrowy sterownik np. SS11+PM1015 do 15kW z wyświetlaczem LED do sauny suchej do sterowania temperaturą – pokazuje temperaturę zadaną przez użytkownika oraz temperaturę panującą w saunie; steruje opóźnieniem włączenia pieca oraz włącznikiem oświetlenia, wyposażony jest w wewnętrzny czujnik temperatury.

## Wanny do hartowania

Wanny do hartowania należy wymienić na podobne do istniejących biorąc pod uwagę pojemności i wymiary oraz jakość wykonania. Bateria z wylewką i słuchawką natryskową.

## Płytki

Płytki powinny być w klasie antypoślizgowości minimum C. Fuga dobrana do mokrych pomieszczeń oraz izolacja przeciw wodna pod płytkowa. Powierzchnia podłogi, przewidziana do wymiany płytek to 88m2. Dodatkowo należy dokupić i przekazać inwestorowi płytki na pomieszczenie I (zgodne z załącznikiem 1) w celu wymiany podłogi w późniejszym etapie modernizacji (16m2+zapas 4m2=20m2, należy Inwestorowi przekazać 20m2 płytek).

Pod sauną wykonać podłogę za spadkiem podłogi w kierunku wycieraczki z odwodnieniem.

## Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących, robót tymczasowych, usług i opłat

- Opracowanie i montaż instrukcji BHP korzystania z saun.

- Dostawa i montaż instrukcji korzystania z saun.

- Wykonanie dokumentacji podwykonawczej, tj.:

- naniesienie zmian do kserokopii projektu budowlanego stanowiącego załącznik do decyzji pozwolenia na budowę,

- wykonanie ewentualnych rysunków zamiennych,

- uzyskanie oświadczenia na w/w dokumentacji zgodności wykonania przez kierownika budowy, projektanta, inspektora nadzoru.

- Wykonanie oznakowania pomieszczeń na skrzydłach drzwiowych wg ustalonego wzoru z użytkownikiem.

- Dozór budowy.

- Ubezpieczenie budowy.

- Opracowanie operatu odbioru końcowego w 3 egz., zawierającego, deklaracje zgodności, certyfikaty CE, atesty higieniczne, instrukcje obsługi, instrukcje konserwacji, gwarancje na poszczególne urządzenia. Pod wykazem wpisać miejscowość, datę, Przekazujący, Przejmujący. Dokumenty stanowiące podstawę odbioru końcowego kolejno ponumerować.

## Organizacja robót budowlanych

- Harmonogram prac uzgodnić z Zamawiającym.

- Teren do składowania materiałów do uzgodnienia z Inwestorem.

- Prace uciążliwe (demontaż płytek) wykonać poza godzinami pracy obiektu lub uzgodnić godziny pracy z Inwestorem.

## Zabezpieczenie osób trzecich i budowy

Budowę należy ubezpieczyć w zakresie:

- zniszczenia wykonywanych robót i materiałów podczas budowy,

- zabezpieczenia od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanymi działaniami lub niedopatrzeniami Wykonawcy,

- ubezpieczenia na wypadek śmierci lub kalectwa spowodowanego działaniami lub niedopatrzeniem Wykonawcy w stosunku do:

- osób uprawnionych do przebywania na terenie budowy,

- osób trzecich, które nie przebywają na terenie budowy.

Wszelkie szkody powstałe z winy prowadzonych robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt.

## Ochrona środowiska

Prace budowlano – montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska. Odpady i pozostałości materiałowe wywieźć na wskazane przez Inwestora składowisko odpadów i zutylizować.

## Warunki bezpieczeństwa pracy

Zachować zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. Nr 47/2003, poz. 401.

## Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie.

## Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych.

### Wymagania ogólne

- Wszystkie materiały, urządzenia i wyposażenie zakupione muszą być u renomowanych producentów gwarantujących co najmniej średnią jakość za wyjątkiem wskazanych i określonych dokładnie w niniejszej dokumentacji.

- Materiały, urządzenia i wyposażenie należy zakupić w I gatunku lub klasach równoważnych, jakie zakłada niniejsza dokumentacja.

- Materiały powinny posiadać:

- aprobaty techniczne lub europejskie aprobaty techniczne lub krajowe deklaracje zgodności,

- posiadać oznakowanie CE lub B lub posiadać oświadczenie stwierdzające, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z dokumentacją oraz innymi przepisami,

- atesty PZH.

- Wyroby i urządzenia powinny posiadać dodatkowo certyfikaty na znak bezpieczeństwa oraz posiadać oznakowanie tym znakiem.

### Wymagania szczegółowe

Za wyjątkiem wymagań, jakie opisano w programie funkcjonalno - użytkowym, materiały powinny spełniać wymogi określone w warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I, II, III, V, wydanie ARKADY 1988 – 1989.

### Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych, sposobu wykończenia.

Roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z:

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom I, II, III, V, wydanie ARKADY 1988 – 1989,

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydanie PKTSG,GIK 1994 r.

- Polskimi Normami.

W przypadku braku warunków, zgodnie z instrukcją i warunkami technicznymi producenta materiałów, wyrobów, urządzeń i systemów elementów robót za wyjątkiem:

Dopuszczalne odchylenia dla podłogi od poziomu

- na długości 2 m nie powinno być większe ± 2 mm,

- na całej długości lub szerokości ± 5 mm.

## Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych

Każda dostawa materiału na plac budowy powinna posiadać wymagane dokumenty określone w warunkach ogólnych dopuszczających stosowanie materiału w budownictwie spełniająca wymogi specyfikacji i złożonej oferty. W przypadku braku dokumentów lub nie spełnienia wymogów specyfikacji, materiał należy usunąć z placu budowy w ciągu 24 godzin.

Odbiór robót będzie wykonywany zgodnie z udziałem Użytkownika, Inspektora Nadzoru i Wykonawcy, na co zostanie sporządzony protokół lub potwierdzenie w Dzienniku budowy.

## Obmiar robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robot wykonany i odebrany.

Zasady obmiaru, zgonie z zasadami przyjętymi w Katalogach Nakładów Rzeczowych. Obmiaru robót, dokonuje Wykonawca z udziałem Inspektora Nadzoru.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Zamawiający lub Inspektor Nadzoru może zwolnić Wykonawcę od prowadzenia Księgi Obmiaru w przypadku zawarcia umowy ryczałtowej.

## Opis sposobu odbioru robót budowlanych.

Roboty będą podlegały odbiorowi częściowemu po zakończeniu elementu robót. Odbiór końcowy zostanie dokonany przez Zamawiającego na podstawie zgłoszenia Wykonawcy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy w terminie 10 dni od wpłynięcia zgłoszenia do Zamawiającego. W dniu zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca złoży dla inspektora Nadzoru Operat Odbioru Końcowego zawierający komplet dokumentów odbiorowych.

W przypadku stwierdzenia braku kompletu, Wykonawca uzupełni bezzwłocznie wskazane dokumenty. Kompletność dokumentów odbiorowych oraz ukończenie prac stanowi podstawę rozpisania odbioru końcowego.

Po dokonaniu odbioru końcowego sporządzony zostanie protokół odbioru końcowego robót wg Wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

## Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty towarzyszące i prace tymczasowe Wykonawca winien wycenić na etapie składania oferty i zawrzeć w cenie wynagrodzenia ryczałtowego.

# Informacje ogólne

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie działki, na której usytuowany jest obiekt, na której planowane jest niniejsze zamierzenie budowlane.

Wykonawca rozpocznie roboty budowlane:

- po protokolarnym przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy,

- po upłynięciu ustawowego terminu dla robót wymagających zgłoszenia dla wymiany sauny.

## Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia spełniając wymagane aktualnej ustawy Prawo budowlane, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 24.06.2013 r, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, ustaw i rozporządzeń oraz zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, w tym między innymi:

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego.

- Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Ustawa z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych.

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1.12.1998r. w sprawie obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Ustawa z dnia 14.12.2012r. o odpadach.

oraz inne wyżej nie wymienione opracowania powiązane z planowanym zadaniem inwestycyjnym. Normy, wg których należy wykonać zadanie należy wymienić w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, sporządzanych przez Wykonawcę.

Powyższe opracowanie zostało zamieszczone w PDF na stronie internetowej jako część załączników do SIWZ.

Rozdział III

Formularz oferty
i Formularze załączników do Oferty

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nr sprawy: 10/15/PN

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich” przedkładamy niniejszą ofertę

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

- Dane dotyczące Wykonawcy:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:

[wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie na n/w adres / faks / e-mail]

| Osoba do kontaktów |  |
| --- | --- |
| Adres korespondencyjny |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Oświadczenia:

Ja(my) niżej podpisani oświadczam(y), że:

  - zapoznałem/(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, (w tym ze wzorem umowy) i nie wnoszę/(imy) żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/(liśmy) informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

  - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego:

  - składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia];

  - nie uczestniczę/(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

  - akceptuję/(my) termin płatności wynoszący 30 dni.

  - uważam (y) się za związanego/(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oferty.

  - oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na następujących stronach …………… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

- CENA OFERTY

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 12 SIWZ]

gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty wynosi:

cena oferty brutto (z VAT): ………………………… PLN

- Okres gwarancji

(proponowany termin realizacji zamówienia zaznaczyć – x)

Okres gwarancji – 24 miesiące …………………………………….

Okres gwarancji – 36 miesięcy …………………………………….

Okres gwarancji – 48 miesięcy …………………………………….

- Wykaz załączników i Dokumentów przedstawianych w ofercie przez Wykonawcę(ów):

………………………………… str. nr ……

………………………………… str. nr ……

………………………………… str. nr ……

………………………………… str. nr ……

………………………………… str. nr ……

………………………………… str. nr ……

………………, dnia …………………

(miejscowość		 data)				........................................................

pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 3 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)

Nr sprawy: 10/15/PN

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW,

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Modernizację pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich”

## Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,  w szczególności dotyczące:

            - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

            - posiadania wiedzy i doświadczenia,

            - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

            - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………, dnia …………………

(miejscowość		 data)				........................................................

pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 4 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy)

Nr sprawy: 10/15/PN

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Modernizację pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich”

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………, dnia …………………

(miejscowość		 data)				........................................................

pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Nr sprawy: 10/15/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich” oświadczam/(y), w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.2 SIWZ wykazuję następujące roboty:

| L.p. | Nazwa, rodzaj i zakres (robót) wykonanych samodzielnie lub przez podmioty udostępniające doświadczenie | Wartość robót brutto (tylko w zakresie wykonania saun) | Miejsce wykonania i zakres prac | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data zakończenia robót dzień/miesiąc/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Oświadczam/y* że:

poz………….wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę, poz………….wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

* Niepotrzebne skreślić

Uwaga:

## Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2.. W przypadku, gdy wykonane roboty budowlane będą stanowiły część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić te roboty rodzajowo, które są wymagane w celu spełnienia warunku stawianego przez Zamawiającego.

3. Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:

  - określenie zakresu robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę 
w wykazie robót budowlanych, tj. co najmniej jednej roboty budowlanej, o której mowa w pkt 5.1.2 SIWZ;

  - wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej jedna robota, wymagana do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o której mowa w pkt. 5.1.2  SIWZ;

- dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia inne dokumenty świadczące o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowym ukończeniu.

- zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w miejsce ww. dowodów (poświadczeń) Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie wg przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- w sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
ww. dowodów (poświadczenia). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je 
do oferty.

## W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie innego podmiotu lub podmiotów dokument (zobowiązanie) musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

## - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

## - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

- W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci musi on uczestniczyć w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody.

………………, dnia …………………

(miejscowość		 data)				........................................................

pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ BRAŁY UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Nr sprawy: 10/15/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczam/my, że:

Niżej wymieniona osoba będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: Modernizacja pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich,

Niżej wyminiona osoba posiada wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi określonymi w pkt. 5.1.4. SIWZ.

| Poz. | Informacje o osobie | Doświadczenie wskazanej osoby |
| --- | --- | --- |
| kol.1 | kol.2 | kol.3 |
| Na potwierdzenie warunku udziału w postępowaniu opisanego w pkt. 5.1.4.1 SIWZ Inspektorzy ds. nadzoru inwestorskiego wskazuję n/w. osoby: |  |  |
| 1 | Oświadczam(amy) że osobą która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia jest Pan / Pani: …………………………………………………………………. Imię i nazwisko którą: - dysponuję(emy) na podstawie*: - umowy o pracę - umowy zlecenia - inne (podać jakie): .................................... - będę(będziemy) dysponował(ać) - na potwierdzenie czego załączam(amy) w szczególności pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mi(nam) do dyspozycji ww. osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia wskazując formę i zasady korzystania z tej osoby przy wykonywaniu zamówienia | Oświadczam(amy) że wskazana osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (obecne brzmienie nazwy specjalności) lub równoważne nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. ………………………………………………………. (nazwa inwestycji, rodzaj i zakres wykonywanych prac) |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

    - Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa  z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).

    - Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy.

    - W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby oraz co najmniej:

## - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

………………, dnia …………………

(miejscowość		 data)				........................................................

pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

* niepotrzebne skreślić

** należy wskazać czy są to uprawnienia bez ograniczeń czy z ograniczeniami

Załącznik nr 7 do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy należący do grupy kapitałowej*)

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Nr sprawy: 10/15/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich”

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*, o której mowa w  art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

| L.p | Nazwa podmiotu | Adres |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

………………, dnia …………………

(miejscowość		 data)				........................................................

pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

* grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik nr 7a do SIWZ (składają wszyscy Wykonawcy nienależący do grupy kapitałowej*)

INFORMACJA W ZAKRESIE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ*

Nr sprawy: 10/15/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| Lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich”

w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych iformuję o tym, że nie należę (nie należymy) do grupy kapitałowej*.

………………, dnia …………………

(miejscowość		 data)				........................................................

pieczęć i podpis osoby (osób) upoważnionej(ych) do

podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

* grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

Załącznik Nr 8 do SIWZ

Wzór Umowy Nr  ……/……/ 2015

zawarta w dniu ….….2015 r. pomiędzy Gminą Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 21, działającym na podstawie Uchwały Nr XVII/313/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 lipca 2011 r., REGON: 100855997, NIP: 727-27-58-393, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

- ……………………………………………………

a

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) o następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot Umowy -	zakres rzeczowy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót na podstawie której realizowany jest Przedmiot Umowy.

2. Dokumentacja Robót -	opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych, na podstawie, których realizowany jest Przedmiot Umowy.

3. Teren Robót - 	jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony 
w dokumentacji projektowej

4. Harmonogram Robót - 	projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5. Wada -	cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacją Robót lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

6. Gwarancja jakości – 	dokumenty gwarancyjne na materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –

część wynagrodzenia wniesiona przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia, gwarancje) należna Zamawiającemu na wypadek niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

8. Siła Wyższa -	przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie roboty budowlanej p.n.: „Modernizacja pływalni „Wodny Raj” - projekt i montaż saun fińskich”.

- Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz o Dokumentację Robót stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót:

……………………………………………………………………

- Podwykonawca ……………………………………………………

wykona następujący zakres robót:

……………………………………………………………………

§ 3.

Obowiązki Stron

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarnie przekazanie Wykonawcy Terenu Robót.

- Udostępnienie terenu na składowanie materiałów Wykonawcy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 2 umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie i materiały budowlane Wykonawcy zgromadzone na terenie składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Zamawiający dostarczy przedmiar robót będących przedmiotem niniejszej umowy, który stanowi jedynie orientacyjne określenie wielkości zamówienia.

- Odebranie Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przygotowanie Harmonogramu robót w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przyjęcie Terenu Robót.

- Zabezpieczenie i wygrodzenie Terenu Robót.

- Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy na własny koszt.

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności p.poż. w trakcie wykonywania robót.

- Zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających 
z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 
z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

- Wykonanie Przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności 
z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego Przedmiotu Umowy; wszelkie odstępstwa od materiałów, elementów 
i urządzeń pierwotnie wskazanych przez Zamawiającego w Dokumentacji Robót muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego.

- Zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania Przedmiotu Umowy.

- Współpraca z Zamawiającym w toku realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na Terenie Robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na Terenie Robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej Przedmiotu Umowy.

- Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń.

- Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów, do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi Zamawiającego 
i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

- Uporządkowanie Terenu Robót po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, opisem technicznym, i warunkami lokalnymi, nie wnosi do nich zastrzeżeń 
i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości 
i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy, określony w § 2 umowy w terminie ……… dni od dnia zawarcia umowy. W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego stosownie do zapisów § 6 ust. 5. niniejszej umowy.

- Rozpoczęcie robót nastąpi w dacie przekazania placu budowy.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy, a jeżeli z przyczyn o obiektywnym charakterze nie jest to możliwe w następnym możliwym dniu.

- Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się dokonanie Odbioru, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

    - odbiory częściowe,

    - odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- W odbiorze uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności przekazanie:

  - dziennika budowy,

  - gwarancji,

  - aprobat technicznych lub atestów i certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności 
z Polską Normą, (dotyczy zastosowanych materiałów budowlanych),

  - pozostałych dotyczących Przedmiotu Umowy.

- Odbiór końcowy/częściowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego 
w ciągu 7 dni, od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin wskazany w ust. 6 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad albo dokona odbioru ze wskazaniem wad.

- W wypadku o którym mowa w ust. 8 Wykonawca usunie wszystkie wady 
w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie. Jeśli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminie to Zamawiający będzie mieć prawo zlecić innym dostawcom/wykonawcom według własnego wyboru usunięcie wad lub wykonać wszystkie te prace we własnym zakresie i potrącić poniesione, udokumentowane 
i uzasadnione koszty od jakichkolwiek kwot należnych Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym 
w ust. 6 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego w dniu przekazania Zamawiającemu Terenu Robót protokołem końcowym. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru 
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych 
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan Przedmiotu Umowy przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

            - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………… zł, słownie: (……………………………………) w tym należny podatek VAT w wysokości …… %.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym materiały. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie przedmiotu umowy groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Przez dokumenty rozliczeniowe załączone do faktury rozumie się protokoły odbiorów wykonanych robót potwierdzone przez inspektora.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia, przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania go do użytkowania.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę błędnej faktury VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia i otrzymania faktury VAT korygującej.

§ 7.1.

Rozliczenie robót

- Podstawę rozliczenia robót objętych niniejszą umową będą stanowiły potwierdzone przez inspektora nadzoru protokół) odbioru częściowego robót wykonanych w poszczególnych obiektach.

- Protokoły odbioru częściowego będą podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych.

- Zapłata należności Wykonawcy wynikających z faktur częściowych nastąpi zgodnie 
z § 8 ust. 2 i 3.

§ 7.1.*

Rozliczenie robót

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców)

- Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będą stanowiły protokoły odbioru częściowego robót wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru częściowego prac wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę.

- Na podstawie protokołów wskazanych w ust. 1 i 2 Wykonawca oraz Podwykonawca wystawią faktury częściowe.

- Kopie faktur częściowych Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę.

- Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na prace wykonane przez Podwykonawcę.

- Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur częściowych nastąpi zgodnie z § 8* ust. 2, 3 i 5.

- Przez pojęcie „prace” użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ 7.1**

Rozliczenie robót

(W przypadka wykonywania części robót przez Podwykonawców)

- Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będą stanowiły protokoły odbioru częściowego robót wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru częściowego prac wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę.

- Na podstawie protokołów wskazanych w ust. 1 i 2 Wykonawca oraz Podwykonawca wystawią faktury częściowe.

- Faktury częściowe Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę.

- Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur częściowych nastąpi zgodnie z § 8** ust. 2, 3 i 5.

- Przez pojęcie „prace” użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ 7.1 ***

Rozliczenie robót

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców)

- Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będą stanowiły protokoły odbioru częściowego robót wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,

- Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru częściowego prac wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone Przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres prac wykonanych przez podwykonawcę.

- Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru częściowego prac wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i kierownika robót Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru protokóły potwierdzające zakres prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę.

- Na podstawie protokołów wskazanych w ust. 1-3 Wykonawca, Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca wystawią faktury częściowe.

- Do faktury końcowej Wykonawcy zostaną dołączone uwierzytelnione kopie faktur końcowych Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.

- Kopie faktur częściowych Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawcę i Wykonawcę.

- Zapłata należności Wykonawcy, Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastąpi zgodnie z § 8*** ust. 2, 3, 4, 5 i 6 umowy.

- Przez pojęcie „prace” użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ 8

Warunki płatności

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

- Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.

- W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

§ 8*

Warunki płatności

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców)

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

- Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.

- Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) wraz z niezbędnymi załącznikami.

- W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na żądanie Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 7* ust. 2 potwierdzające wykonanie prac, których żądanie zapłaty dotyczy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od doręczenia lej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8**

Warunki płatności

(W przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawców)

            - Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

            - Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

            - Należność za wykonane przez Podwykonawcę prace płatna będzie w drodze przekazu (art. 921 kc) bezpośrednio na jego konto podane w fakturze VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawcę. Do faktury VAT (rachunku) Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę prac potwierdzony przez, kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz podpisany przez Wykonawcę przekaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy. Jeżeli Wykonawca nie dokona przekazu należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.

            - Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 3 zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokości zapłaconej kwoty.

            - Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wysławionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi załącznikami.

            - W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy), przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

            - W przypadku uchylania przez Wykonawcę od obowiązku, o jakim mowa w ust. 3. umożliwiającego bezpośrednią zapłatę należności Podwykonawcy za wykonane przez niego prace, na żądanie Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 7** ust. 2 potwierdzające wykonanie prac. których żądanie zapłaty dotyczy.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8***

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców)

Warunki płatności:

            - Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

            - Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty przekazana zostanie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

            - Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcy.

            - Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

            - Należność za roboty wykonane przez, Dalszego Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawcę.

            - Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Dalszego Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.

            - Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) zakres prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawcę zakres robót, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4.

            - Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi załącznikami.

            - W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

            - W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, na żądanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wino być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty o jakich mowa w § 7.1***, odpowiednio, w ust. 2 lub ust. 3, potwierdzające wykonanie prac przez Podwykonawcę lub robót przez Dalszego Podwykonawcę.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty, wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji.

            - W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy jeśli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

            - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9.

Rękojmia za wady i zastępcze usuwanie wad

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia.

- Jeżeli w okresie rękojmi zostanie stwierdzone istnienie wad, to Wykonawca bezzwłocznie po otrzymaniu wezwania do usunięcia wad rozpocznie odpowiednie działania mające na celu usunięcie wad i usunie je na własny koszt. Zamawiający potwierdzi na piśmie datę usunięcia poszczególnej wady.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej według swobodnego wyboru Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Wszelkie prace, związane z usuwaniem wad, wykonywane przez inne podmioty - zgodnie z niniejszym punktem - nie zwalniają Wykonawcy z jego zobowiązań w ramach Umowy i z jego zobowiązań z tytułu gwarancji oraz rękojmi. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy obejmują również wszelkie prace wykonane przez inne podmioty w ramach niniejszego punktu.

- Wszelkie naprawy w ramach rękojmi (usuwanie wad) muszą się odbywać w obecności Zamawiającego, chyba że Zamawiający zrezygnuje z tej obecności. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez niego w związku z wykonywaniem napraw (usuwaniem wad) w okresie gwarancji i rękojmi.

- Okresy rękojmi będą przedłużone w niżej określonych przypadkach:

- jeżeli w okresie rękojmi wykonywane będą prace naprawcze w zakresie Przedmiotu Umowy uniemożliwiające lub ograniczające jego eksploatację, okres rękojmi wydłuży się automatycznie o okres naprawy.

- dla elementów wymienionych, okres rękojmi na te elementy będzie biegł na nowo, a dla elementów naprawionych okres rękojmi na te elementy będzie ulegał wydłużeniu o czas naprawy tych elementów.

§ 10.

Roboty dodatkowe

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

- Roboty, które Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegając od postanowień umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane.

§ 11

Zmiany postanowień umowy

  - Zmiana postanowień umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

- Zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Przesunięcia terminu wykonania umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nie jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie jest możliwe równolegle wykonywanie robót.

- Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

- Wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy robót lub Dalszego podwykonawcy robót.

- Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).

- Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

- Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. l. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wy rażony na piśmie.

  - Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Pzp i Kodeks cywilny w terminie do chwili dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy do chwili dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób rażący postanowienia umowy.

  - Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie wstrzymuje roboty i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni,

- Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

- Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru (bez kar i odsetek).

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Strony zobowiązują się, że wszelkie znajdujące się na terenie budowy, a służące w świetle celu tej inwestycji: materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty, zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której dotyczy przyczyna odstąpienia od umowy.

  - Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową i Dokumentacją Robót Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin nie dłuższy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi według własnego wyboru na koszt Wykonawcy.

§ 12

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo

    - Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT.

    - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

    - Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać terminów zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub usługi dłuższych niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

    - Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji przedkładającego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

§ 13

Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

      - Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy, celem akceptacji.

      - Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest:

- uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w § 12 umowy.

- przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji.

Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana, gdy spełnione są łącznie 2 warunki:

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi,

- umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust 3 lub ust 4.

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo o jakiej mowa w ust 1 lub ust 2 zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu kolejnych 10 dni od otrzymania. Zamawiający zgłasza Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 12. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umów o roboty budowlane są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50.000 zł W przypadku gdy zawarta umowa o podwykonawstwo jest nie zgodna z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 12 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust 1-5 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane, zasad zawierania umów o jakich mowa w ust 1-5 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w § 12.

§ 14.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu Przedmiotu Umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 1,0 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
20 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu tej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3 % wynagrodzenia 
umownego.

- Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonwstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku określonego w § 13 ust. 4.

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku określonego w § 12 ust. 3.

- Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w ust. 3-6 rozumie się wynagrodzenie brutto za cały przedmiot umowy określony w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych w związku z jej realizacją.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie określonym w § 9 ust. 4 niniejszej umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy z przyczyn innych niż interes publiczny, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 15.

Siła wyższa

  - Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek Siły Wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  - Strona, która powołuje się na wystąpienie Siły Wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

  - Zaistnienie Siły Wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 16.

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej :

      - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

      - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;.

§ 17.

Osoby odpowiedzialne

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestycyjnego w osobie:

…………………………………… - branża ……………………;

- Wykonawca powołuje:

Kierownika budowy, w osobie: ................................ posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ....................................., jako koordynatora wszystkich czynności technicznych na budowie;

- Dopuszcza się zmianę w drodze pisemnego aneksu do umowy osób wymienionych w ust. 1 i 2. Nowo powołane osoby muszą wykazywać się wymaganymi uprawnieniami oraz przedłożyć i podpisać stosowne dokumenty i złożyć wymagane oświadczenia. (tryb art. 144).

- Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie.

§ 18*

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu)

      - Dla zapewnienia należy tego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości zł w pieniądzu.

      - Zabezpieczenie określone w ust- 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

      - W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę całości robót stanowiących przedmiot umowy i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

      - Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.

§ 18**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w niepieniężnej formie)

        - Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości …………………… zł w formie …………………………

        - Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę całości robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

        - Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak Wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę.

        - Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę całości robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

        - Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 nic może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.

W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych w ust. 4 i 5 Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia.

§ 19.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujące adresy:

Zamawiający:

Gmina Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21

90-532 Łódź

Wykonawca:

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: Dokumentacja Techniczna, Kosztorys Nakładczy i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 1, oferta Wykonawcy – załącznik nr 2, polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej załącznik nr 3.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do umowy

(PODWYKONAWCA)	Łódź, dnia …………

OŚWIADCZENIE

Reprezentując

(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY - ADRES) będącego Podwykonawcą

( NAZWA FIRMY WYKONAWCY)

w zakresie

(RODZAJ PRAC)

na zadaniu

realizowanym w ramach umowy nr 	z dnia

zawartej przez Zamawiającego   tj. Dyrekcję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

z

(NAZWA WYKONAWCY)

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od

Wykonawcy

w kwocie 	 słownie:

za prace wykonane w okresie od 	..do

netto

podatek VAT

brutto

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr 	z dnia

oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

(podpis)

Załącznik nr 6 do umowy

(DALSZY PODWYKONAWCA)	Łódź, dnia ……………

OŚWIADCZENIE

Reprezentując

(NAZWA FIRMY DALSZEGO PODWYKONAWCY - ADRES)

będącego Dalszym Podwykonawcą

(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY)

w zakresie 	,

(RODZAJ ROBÓT)

na zadaniu

realizowanym w ramach umowy nr 	z dnia

zawartej przez Zamawiającego  tj. Dyrekcję Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

z

(NAZWA WYKONAWCY)

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od

Podwykonawcy

w kwocie 	 słownie:

za roboty wykonane w okresie od 	do

netto

podatek VAT

brutto

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr 	z dnia

oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

(podpis)

Załącznik nr 7 do umowy
dnia 	r.

PRZEKAZ

Na podstawie  art. 9211 kc oraz zgodnie z §...   umowy nr

z dnia 		zawartej pomiędzy

Wykonawcą, a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi działającym w imieniu Gminy Miasta Łodzi - Zamawiającym o wykonanie

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania zapłaty na rzecz

Podwykonawcy prac

kwoty 	 (słownie

)

stanowiącej wynagrodzenie za prace objęte załączonym protokołem wykonanych prac
z  dnia 		oraz   fakturą/rachunkiem   Podwykonawcy z dnia

Jednocześnie Wykonawca upoważnia Podwykonawcę do przyjęcia kwoty stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy kwoty stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia Zamawiającego w stosunku do  Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w  wysokości kwoty objętej przekazem.

Wykonawca modeluje tabelę powyżej w zależności od swego składu.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują dane pełnomocnika (lidera), 
 z którym prowadzona będzie wszelka korespondencja.

niepotrzebne skreślić

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej powyższy zapis zostanie usunięty

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej powyższy zapis zostanie usunięty