Łódź, dnia 06.03.2014 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody

Nr sprawy: 03/14/PN

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV 2008):

45.21.22.12-5 - Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich

45.33.11.00-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne i wodno-kanalizacyjne

45.31.10.00-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.11.11.00-9 – Roboty w zakresie burzenia

Zatwierdził:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi

Radosław Podogrocki

Łódź, marzec 2014 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zawiera:

Rozdział I		Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II		Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III		Formularz Oferty i Formularze załączników do Oferty:

załącznik nr 1.	Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr 2.	Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 pkt. 1 – 4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

załącznik nr 3.	Doświadczenie zawodowe;

załącznik nr 4.	Potencjał kadrowy;

załącznik nr 5.	Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

załącznik nr 6.	Wzór umowy;

załącznik nr 7.	Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

załącznik nr 8.	Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

załącznik nr 9.	Dokumentacja projektowa

załącznik nr 10.	Przedmiar robót

Wskazane powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 10 niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

Rozdział I

Instrukcja dla Wykonawców

- ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21, 90-532 Łódź

REGON: 100855997	NIP: 727-27-58-393

Internet: www.mosir.lodz.pl,

e-mail: przetargi@mosir.lodz.pl

Nr telefonu: (0 42) 27 21 404

Numer faxu: (0 42) 636 79 80

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  - Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), a także wydanymi na podstawie niniejszej ustawy rozporządzeniami wykonawczymi.

  - Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia – art. 10 ust. 1 w związku 
z art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

  - Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

    - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231).

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U., poz. 1692).

    - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz. U., poz. 1735).

    - Kodeks cywilny.

    - Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

    - Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

  - Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia użyte jest pojęcie „ustawa Pzp”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, 
o której mowa w pkt 3.1.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II do SIWZ.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 30 czerwca 2014 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

    - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

    - Posiadanie wiedzy i doświadczenia

Wykonawca musi udokumentować, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej:

- jedną robotę budowlaną w zakresie robót elektroenergetycznych polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji elektroenergetycznej o napięciu minimum 0,4 kV i wartości robót brutto co najmniej 30.000 PLN,

- jedną robotę budowlaną w zakresie robót wod.-kan. polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji wodnokanalizacyjnej i wartości robót brutto co najmniej 50.000 PLN,

- jedną robotę budowlaną w zakresie robót instalacji c.o. polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji c.o. i wartości robót brutto co najmniej 20.000 PLN,

- jedną robotę budowlaną w zakresie robót instalacji wentylacyjnej polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji wentylacyjnej i wartości robót brutto co najmniej 50.000 PLN,

Uwaga:

1) Zamawiający uzna również, że Wykonawca wykazał spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże się wykonaniem ww. robót budowlanych w ramach jednego kontraktu;

2) W przypadku, gdy ww. zakres robót budowlanych będzie stanowił część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, o których mowa powyżej;

3) Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartość lub wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

### Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym

### Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

### Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

### Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:

### - jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do kierowania robotami bez ograniczeń.

### - jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych do kierowania robotami bez ograniczeń.

### - jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do kierowania robotami bez ograniczeń.

Uwaga:

            - Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.1623 ze zm.) 
oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 
z 2006r. Nr 83, poz.578 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.

            - W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008, Nr 63 poz. 394).

    - Sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

  - Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia 
w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty Wykonawcy albo unieważnienie postępowania.

  - Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 Prawa zamówień publicznych.

  - Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

  - Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zajdzie którakolwiek z przesłanek określonych 
w artykule 89 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

  - O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

  - Wraz z ofertą wypełnioną na Formularzu oferty należy załączyć:

    - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy.

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2 do oferty.

  - W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie, do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

    - Wykaz robót budowlanych (sporządzony wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie robót budowlanych, tj. co najmniej dwóch robót budowlanych, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ;

- wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej dwie roboty budowlane, wymagane do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o których mowa w pkt. 5.1.2 SIWZ.

Uwaga:

- Dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia inne dokumenty świadczące o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowym ukończeniu.

- W sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów (poświadczenia). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je do oferty.

    - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 4 do oferty.

  - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

    - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1) Prawa zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik Nr 1 do oferty.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

    - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do oferty.

  - Dokumenty dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

    - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 6.3.:

pkt 6.3.2. – 6.3.4. składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że:

  - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

      - Dokument, o którym mowa w pkt. 6.5.2. lit. a, powinien być wystawiony niewcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.5.2. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2 SIWZ.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, a także, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów przedstawiając w tym celu dokumenty dotyczące:

- zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia,

- charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,

- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zasobach innych podmiotów a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt. 6.2.1 i 6.2.2. niniejszej specyfikacji dotyczących każdego z tych podmiotów.

  - Informacje dotyczące podwykonawców.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom.

    - Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której lub których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub podwykonawcom. W umowie zostanie określony zakres robót, który wykonawca będzie wykonywał własnymi siłami lub za pomocą podwykonawców.

    - Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana taka dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nic mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane, lub dokonać jej zmiany (aneksowania), jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy lub jej zmiany (aneksu), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany każdorazowo dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o pod wykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o treści zgodnej z projektem umowy lub aneksem do umowy.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

    - Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przekazania projektu umowy przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą w przypadkach gdy projekt umowy:

            - niespełnia wymagań określonych w SIWZ,

            - przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty budowlane oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów), w terminie 7 dni od dnia zawarcia.

    - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz wszystkich zmian tej umowy (aneksów"), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł brutto.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ 
LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OBÓB UPRAWNIONYCH 
DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która może zostać złożona wyłącznie na piśmie). W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Osobą upoważnioną do porozumiewania się w sprawach dotyczących zapisów 
w SIWZ jest:

mgr Krzysztof Helman
St. Specjalista Działu Ogólnego
90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21, pok. nr 256, II piętro.
nr telefonu: (042) 27 21 417 e-mail: przetargi@mosir.lodz.pl

  - Informacje dotyczące postępowania udzielane są w godzinach: 08.00 – 16.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku.

  - Korespondencję do Zamawiającego, powołując się w tytule na nr referencyjny postępowania 03/14/PN Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody, należy kierować w jednej z form:

  - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Łodzi

90-532 Łódź, ul. ks. Skorupki 21 lub

  - na nr faxu: (0 42) 636 79 80

  - drogą elektroniczną na adres: sekretariat@mosir.lodz.pl

UWAGA Załączniki do poczty elektronicznej powinny być w formatach obsługiwanych przez programy Word 2007, Excel 2007, Adobe Reader.

  - Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz 
z tłumaczeniem na język polski.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ

  - Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez okres 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy niż 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów:

    - Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.

    - Wykonawca może złożyć jedną ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Jeżeli Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę, Zamawiający odrzuci wszystkie oferty złożone przez tego Wykonawcę.

    - Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory 
w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

    - Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

    - Oferta w tym: formularz oferty, inne oświadczenia oraz wykazy, o których mowa w specyfikacji, muszą być podpisane przez Wykonawcę. Oferta powinna być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli oferta załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

    - Pełnomocnictwo lub umocowanie prawne musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza za zgodność z oryginałem. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w innym języku niż język polski winno być ono złożone wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski.

    - Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

    - Zaleca się by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez Wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc. powinny być parafowane przez Wykonawcę.

    - Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

    - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

    - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w specyfikacji.

    - Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.

    - Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze:

    - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w §1 ust. 6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

    - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

    - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty.

    - Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje również pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.

    - Wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

    - Przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych:

    - Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę.

    - Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób.

    - Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek.

    - Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

    - Zastrzeżone mogą być wyłącznie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa stosownie do art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.) tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego wniosku podpisanego przez osobę / osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

    - Zmiany oferty oraz wniosek o wycofanie oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty zawierające zmiany lub wycofanie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

    - Wraz z wnioskiem o zmianę lub wycofanie złożonej oferty należy złożyć dokumenty potwierdzające uprawnienie osoby / osób podpisujących wniosek do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli uprawnienie to nie wynika z dokumentów załączonych do oferty).

    - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" lub „WYCOFANIE” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty. Po weryfikacji, w toku badania i oceny ofert, poprawności procedury dokonania zmian lub wycofania oferty:

      - zmiany zostaną dołączone do oferty,

      - w przypadku ofert wycofanych Zamawiający niezwłocznie zwróci wadium (jeżeli wymagano jego wniesienia) w sposób wskazany we wniosku, a w przypadku braku takiego wskazania prześle na adres siedziby Wykonawcy, natomiast wycofana oferta pozostanie w posiadaniu Zamawiającego.

  - Opis sposobu udzielania wyjaśnień treści SIWZ:

    - Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi Wykonawcom, którym przekazał SIWZ (w formie pisemnej), bez ujawniania źródła zapytania, zamieszczając również na stronie internetowej www.mosir.lodz.pl treść zapytania i odpowiedzi jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.mosir.lodz.pl oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał SIWZ (w formie pisemnej).

    - W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

    - Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

    - Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ (w formie pisemnej) oraz zamieści tę informację na stronie internetowej.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, oraz opisane:

Nadawca:

Pełna nazwa i dokładny adres Wykonawcy (ulica, numer lokalu, miejscowość, numer kodu pocztowego) – (dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci).

Adresat:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi,

ul. ks. Skorupki 21,

90-532 Łódź

„Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody” 
nr sprawy 03/14/PN

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

tj. 23.03.2014 r. godz. 1000

  - Ofertę należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łodzi, 
ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 203, II piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 23.03.2014 r. | do godziny | 09:55 |
| --- | --- | --- | --- |

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

    - złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

    - złożenie oferty w innym niż określonym w pkt. 11.2 miejscu,

    - złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w pkt. 11.1 – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

  - Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

  - Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 23.03.2014 r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej, Łódź ul. ks. Skorupki 21.

  - Otwarcie ofert jest jawne.

  - Wykonawcy mogą uczestniczyć w czynności otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle Wykonawcy informację z otwarcia ofert na pisemny wniosek Wykonawcy

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

  - Przed obliczeniem ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia, zwracając szczególną uwagę na kwestie, czy opis przedmiotu zawiera w swej treści wszystkie niezbędne rozwiązania do realizacji przedmiotu zamówienia oraz czy Wykonawca może uzyskać wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty.

  - Cena powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich i wyrażona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

  - Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

  - Cena może być tylko jedna.

  - Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym”.

  - Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany w cenie oferty uwzględnić także załatwienie wszelkich innych formalności dotyczących budowy i kosztów z tym związanych. Podstawą do opracowania ceny ryczałtowej jest dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót do wyliczenia ceny oferty winien sporządzić Wykonawca na podstawie dokumentacji projektowej lub pomiarów z natury. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

  - Cena oferty musi zostać obliczona z uwzględnieniem podatku VAT. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

  - Jeżeli Zamawiającemu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów (nazwa kryterium, waga, sposób punktowania).

| L.p. | Nazwa kryterium | Waga | Msymalnie ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena wraz z podatkiem VAT | 100 % | 100 punktów |
| RAZEM |  | 100 % | 100 punktów |

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów ofertom będzie odbywać się wg poniższej zasady:

Cp = CnCbx100pkt

gdzie:

Cp – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie

Cn – cena najniższej oferty wraz podatkiem VAT

Cb – cena badanej oferty wraz z podatkiem VAT

  - W trakcie dokonywania obliczeń Zamawiający zaokrągli każdy z wyników do dwóch miejsc po przecinku.

  - Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 
– 100 pkt.

  - Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

  - Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie (otrzymały taką samą ilość punktów), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

  - Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawców zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

  - Umowę z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana Zamawiający zawrze w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2.

  - Umowa zostanie zawarta w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie i miejscu.

  - Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.

  - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

            - umowę regulującą współpracę, w przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

            - kserokopię uprawnień osób pełniących obowiązki kierownika budowy, wraz z kserokopią aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,

            - umowy spółki cywilnej, jeżeli dotyczy, jeżeli Wykonawca nie dołączył tego dokumentu do oferty.

  - Nie złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. 16.5. będzie traktowane jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy.

  - Ogólne warunki umowy (wzór umowy) stanowią załącznik Nr 6 do SIWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.

  - pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu podpisania umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca zobowiązany będzie wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank: Getin Noble Bank S.A.	Nr: 37 1560 0013 2027 1935 0505 0002 z podaniem tytułu:

„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zadania pn. Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody, nr sprawy 03/14/PN”.

  - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, za zgodą Wykonawcy, kwota wadium może zostać zaliczona na poczet zabezpieczenia.

  - Zamawiający zwróci kwotę stanowiąca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - Kwotę stanowiącą 30% wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

  - Kwota, o której mowa w pkt. 15.9. zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

  - W przypadku, gdyby Zabezpieczenie Należytego Wykonania Umowy miało inną formę niż pieniądz, wówczas Wykonawca, przed upływem 30 dni od wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane przedstawi nowy dokument Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy stanowiący 30% wartości dotychczasowego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (o ile dotychczasowy dokument nie zawiera automatycznej klauzuli zmniejszającej wartość tego Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, po przedstawieniu przez Wykonawcę wystawcy Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, Protokołu Odbioru Końcowego).

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

  - Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust 2 ustawy Pzp.

  - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

UWAGA:

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych wraz z przepisami wykonawczymi.

- POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  - Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dynamicznego systemu zakupów.

  - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

  - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział II

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody według opisu:

Architektura:

Prace związane z wymianą, modernizacją i remontem urządzeń i głównego pomieszczenia technicznego stacji uzdatniania wody:

- przebudowa cokołów pod urządzenia technologiczne stacji, wyburzenie częściowe istniejących, niepotrzebnych części fundamentów oraz dobudowanie niezbędnych nowych fragmentów oraz naprawa istniejących;

- zamurowanie istniejących likwidowanych otworów w zbiorniku wody przelewowym, wraz z uzupełnieniem i zabezpieczeniem przed przeciekaniem zbiornika od wewnątrz (uzupełnienie istniejącej izolacji z folii basenowej);

- naprawa tynków ścian i posadzek wraz z wymianą częściową tynków,

- wykonanie obrzeży stalowych pod nowe zabezpieczenie istniejącego przegłębienia, zbiornika na wody przypadkowe, kratami stalowymi podestowymi;

- wyburzenie otworu montażowego w ścianie zewnętrznej budynku, w rejonie głównego wejścia do budynku, wymiana wielkogabarytowych urządzeń technologicznych stacji, a następnie zamurowanie otworu montażowego wraz z ponownym osadzeniem drzwi wejściowych;

- wyburzenie poszerzonego otworu wejściowego do projektowanego pomieszczenia magazynowego, wraz z wykonaniem odpowiednich nadproży;

- wykonanie otworów z nadprożami pod instalację wentylacji mechanicznej;

- malowanie ścian i sufitów pomieszczenia technicznego;

- odtworzenie izolacji termicznej na ścianie zewnętrznej budynku wraz z uzupełnieniem i odtworzeniem zewnętrznych powłok tynkarskich i malarskich;

- wykonanie posadzki żywicznej z odpowiednimi spadkami i zabezpieczeniami w głównej hali technicznej stacji uzdatniania wody;

- wykonanie przekrycia zbiornika wody przelewowej;

- wyburzenia istniejących ścian działowych oraz przygotowanie podłoża pod nową posadzkę gresową, skucie istniejących posadzek;

- skucie istniejącej wewnętrznej pochylni wejściowej, oraz wykonanie głównych warstw konstrukcyjnych wejściowych podestów przedsionka.

- wymurowanie, otynkowanie ścian działowych nowego podziału przestrzennego pomieszczeń dozowania i magazynowania, wykonanie warstw wyrównawczych pod posadzki oraz cokołów wanien technologicznych w pomieszczeniach magazynowania i dozowania chemii i przedsionka wejściowego;

- wykonanie posadzek gresowych pomieszczeń magazynowania i dozowania chemii;

- osadzenie nowych drzwi wejściowych do pomieszczeń i witryny przejściowej do głównego pomieszczenia technicznego stacji;

- malowanie ścian (powyżej 220cm od posadzki) i sufitów w pomieszczeniach magazynowania i dozowania chemii basenowej;

Konstrukcja

W zakresie projektu konstrukcji znajdują się następujące zagadnienia:

1) Przekrycie zbiornika przelewowego

2) Fundamenty dodatkowych pomp i wentylatora

3) Schodki stalowe z pochylnią

4) Nadproża w ścianach murowanych

5) Daszek nad wejściem

6) Wsporniki kanałów wentylacyjnych

Instalacja c.o.

Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną Opis –Anilana c.o.

Instalacja elektryczna

Projekt obejmuje następujące instalacje elektryczne:

- Modernizacja istniejącej rozdzielnicy głównej TG

- Rozdzielnica wentylacji TW

- Instalacja zasilania urządzeń

- Instalacja oświetlenia

- Instalacja uziemienia.

- Ochrona przeciwporażeniowa

Instalacja uzdatniania wody

Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną PBW 11.2012 Basen Anilana Łódź OPIS.

Instalacja wentylacyjna

Wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną OPIS wentylacja PBW 11.2012 Basen Anilana Łódź.

Wykonanie podparcia podciągów nad zbiornikiem przelewowym zgodnie z ekspertyzą.

Szczegółowy zakres robót budowlanych niezbędnych do wykonania zawarty jest w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Załączone przedmiary robót służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.

Rozdział III

Formularz oferty
i Formularze załączników do Oferty

FORMULARZ OFERTOWY

Nr sprawy: 03/14/PN

    - Dane dotyczące Wykonawcy:

a) firma:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

b) REGON: |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

NIP : |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|

c) kod, miejscowość, województwo, powiat:

____ - ______ , ___________________________ , _________________________ , __________________________

d) ulica, nr domu, nr lokalu:

_____________________________________________ , _______ , ___________

e) internet: http:// _________________ pl e-mail: ____@______________ - wpisać gdy oferent posiada

f) numer kierunkowy ___________

tel.____________________________________faks________________________________

w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika,

- Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody”

Oświadczenia:

  - Oświadczam (y), że zapoznałem/(liśmy) się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie wnoszę/(imy) żadnych zastrzeżeń oraz uzyskałem/(liśmy) informacje niezbędne do przygotowania oferty i wykonania zamówienia.

  - Oświadczam (y), że załączone do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz postanowienia wzoru umowy, stanowiącego załącznik Nr 6 do SIWZ, zostały przeze mnie/(nas) zaakceptowane bez zastrzeżeń 
i zobowiązuję się (my), w przypadku wyboru mojej/(naszej) oferty, do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

  - Gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz wprowadzonymi do niej zmianami;

  - Składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia];

  - Nie uczestniczę/(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia;

  - Akceptuję/(my) termin płatności wynoszący 30 dni.

  - Uważam (y) się za związanego/(ych) niniejszą ofertą przez okres 30 dni.

  - W przypadku udzielenia mi (nam) zamówienia zobowiązuję/(emy) się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

  - Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

wykonanie ………..……………………………………………………………………

wykonanie ………..……………………………………………………………………

  - Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na następujących stronach …………… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  - Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

………………………………………………………………………………………………

Oferta zawiera …… ponumerowanych stron

- CENA OFERTY

[Cena brutto winna zawierać wszelkie koszty, jakie Wykonawca poniesie w związku 
z realizacją zamówienia. Wyliczenie ceny brutto musi być dokonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt. 12 SIWZ]

gwarantuję(emy) wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,

cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty wynosi:

cena oferty brutto (z VAT): ………………………… PLN

………………, dnia …………………

........................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy

Uwaga:

Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby upełnomocnione do reprezentowania firmy.

..............................................						Załącznik Nr 1 do oferty (pieczęć Wykonawcy) 					(składają wszyscy Wykonawcy)

Nr sprawy: 03/14/PN

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa oferenta: .........................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody”

Oświadczam, że w stosunku do firmy, którą reprezentuję, brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………, dnia ………………

.................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

..............................................						Załącznik Nr 2 do oferty (pieczęć Wykonawcy) 					(składają wszyscy Wykonawcy)

Nr sprawy: 03/14/PN

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 pkt 1 – 4

USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na:

„Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody”

## Oświadczam, że firma, którą reprezentuję, spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1,  w szczególności dotyczące:

            - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

            - posiadania wiedzy i doświadczenia,

            - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

            - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

………………, dnia ………………

......................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy

* Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę

*W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

..............................................						Załącznik Nr 3 do oferty (pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: 03/14/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego 
w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody” oświadczam/(y), w celu oceny spełniania warunku określonego w pkt. 5.1.2 SIWZ wykazuję następujące roboty:

Wykaz nr 1

| L.p. | Nazwa, rodzaj i zakres (robót) wykonanych samodzielnie lub przez podmioty udostępniające doświadczenie | Wartość robót brutto (tylko w zakresie robót elektroenergetycznych instalacji elektroenergetycznej o napięciu minimum 0,4 kV i wartości robót brutto co najmniej 30.000 PLN) | Miejsce wykonania i zakres prac | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koniec dzień/miesiąc/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

Wykaz nr 2

| L.p. | Nazwa, rodzaj i zakres (robót) wykonanych samodzielnie lub przez podmioty udostępniające doświadczenie | Wartość robót brutto (tylko w zakresie robót wod.-kan. instalacji wodnokanalizacyjnej i wartości robót brutto co najmniej 50.000 PLN) | Miejsce wykonania i zakres prac | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koniec dzień/miesiąc/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

Wykaz nr 3

| L.p. | Nazwa, rodzaj i zakres (robót) wykonanych samodzielnie lub przez podmioty udostępniające doświadczenie | Wartość robót brutto (tylko w zakresie robót instalacji c.o. i wartości robót brutto co najmniej 20.000 PLN) | Miejsce wykonania i zakres prac | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koniec dzień/miesiąc/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

Wykaz nr 4

| L.p. | Nazwa, rodzaj i zakres (robót) wykonanych samodzielnie lub przez podmioty udostępniające doświadczenie | Wartość robót brutto (tylko w zakresie robót instalacji wentylacyjnej i wartości robót brutto co najmniej 50.000 PLN) | Miejsce wykonania i zakres prac | Czas realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koniec dzień/miesiąc/rok |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |

Oświadczam/y* że:

poz………….wykazu nr 1 stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę, poz………….wykazu nr 1 jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

poz………….wykazu nr 2 stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz………….wykazu nr 2 jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

poz………….wykazu nr 3 stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz………….wykazu nr 3 jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

poz………….wykazu nr 4 stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz………….wykazu nr 4 jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne* podmiot/y*, na potwierdzenie czego załączam/my* pisemne zobowiązanie tego/tych* podmiotu/ów* do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

Uwaga:

## Wykonawca winien załączyć dowody dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

2.. W przypadku, gdy wykonane roboty budowlane będą stanowiły część robót o szerszym zakresie, Wykonawca zobowiązany jest wyodrębnić rodzajowo i kwotowo roboty, które są wymagane w celu spełnienia warunku stawianego przez Zamawiającego.

3. Zamawiający stawiając warunek udziału w postępowaniu, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, korzysta z możliwości wynikającej z § 1 ust. 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, 
w jakich te dokumenty mogą być składane poprzez:

  - określenie zakresu robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę 
w wykazie robót budowlanych, tj. co najmniej dwóch robót budowlanych, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWZ;

  - wskazanie robót budowlanych (jako najważniejszych), dla których Zamawiający wymaga załączenia do oferty dowodów, potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, tj. dla najważniejszych robót rozumianych przez Zamawiającego jako co najmniej dwie roboty, wymagane do spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, o których  mowa 
w pkt. 5.1.2  SIWZ;

- dowodami, o których mowa powyżej, są poświadczenia wystawione przez podmiot na rzecz którego były wykonane roboty budowlane. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, przedstawia inne dokumenty świadczące o wykonaniu robót należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowym ukończeniu.

- zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r., w miejsce ww. dowodów (poświadczeń) Wykonawca może przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie wg przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.

- w sytuacji gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane 
w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
ww. dowodów (poświadczenia). Zaleca się by Wykonawca, jeśli posiada ww. dowody, załączył je 
do oferty.

## W sytuacji gdy przedmiotem oddania do dyspozycji Wykonawcy będzie wiedza i doświadczenie innego podmiotu lub podmiotów dokument (zobowiązanie) musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

## - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

## - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia.
  W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia przez podmiot trzeci, musi on uczestniczyć
  w wykonaniu robót budowlanych w charakterze podwykonawcy. Zamawiający na inną formę 
  udostępnienia potencjału podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia nie wyraża zgody.

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

* Niepotrzebne skreślić

…………, dnia ………………

......................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy

..............................................						Załącznik Nr 4 do oferty (pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: 03/14/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

POTENCJAŁ KADROWY

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, potwierdzający spełnienie warunku udziału 
w postępowaniu określonego w 5.1.4. SIWZ.

| Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Kwalifikacje zawodowe -uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi | Podstawa dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 4 |
|  | Kierownik robót specjalność konstrukcyjno-budowlana | Nr …………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………...........…. Zakres............................................. | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |
|  | Kierownik robót specjalność elektrycznych | Nr…………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………..........…. Zakres .................................... | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |
|  | Kierownik robót specjalność sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych | Nr…………………………. Data wydania …………………. Specjalność …………..........…. Zakres .................................... | dysponuję* podstawa dysponowania osobą - umowa o pracę* - umowa zlecenie* - inne (podać jakie)* …………..:…………........ będę dysponował* - zobowiązanie innego podmiotu |

* niepotrzebne skreślić

Uwaga:

    - Przez stwierdzenie „dysponuję” należy rozumieć stosunek prawny wiążący Wykonawcę z osobą (umowa  z zakresu prawa pracy np. umowa o pracę, mianowanie, wybór, umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia, zobowiązanie do współpracy np. osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą).

    - Przez stwierdzenie „będę dysponował” należy rozumieć sytuację, kiedy podmiot trzeci zamierza udostępnić swój potencjał kadrowy.

    - W przypadku, gdy Wykonawca oświadczy, iż będzie dysponował osobą, jest zobowiązany udowodnić ten fakt Zamawiającemu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania mu do dyspozycji osoby na okres korzystania z niej przy wykonywaniu zamówienia zawierające informacje kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby oraz co najmniej:

## - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

- Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

…………, dnia ………………

......................................................

pieczęć i podpis Wykonawcy

..............................................						Załącznik Nr 5 do oferty (pieczęć Wykonawcy)

Nr sprawy: 03/14/PN

Dane dotyczące Zamawiającego:

Gmina Łódź – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ul. ks. Skorupki 21

Łódź 90-532

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa wykonawcy: ....................................................................................................................

Adres: ..........................................................................................................................................

Nr telefonu: .................................................................................................................................

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informacja o braku przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizacja pływalni przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody”

PRZEDKŁADAMY:

1. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (*)

| L.p | Nazwa podmiotu | Adres | Tel. Fax |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

……………………………………………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

LUB:

2. Informację Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (*)

Na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy a dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,poz.331, z późn. zm.)

……………………………………

Podpisy przedstawicieli Wykonawcy

upoważnionych do jego reprezentowania

(*) Wykonawca zobowiązany jest wypełnić Tabelę w pkt 1 (w przypadku, gdy należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt 1 (pod Tabelą) lub złożyć oświadczenie, zgodnie z pkt 2 (w przypadku, gdy nie należy do grupy kapitałowej) oraz podpisać dokument w pkt. 2 (pod oświadczeniem).

Załącznik Nr 6 do oferty

Wzór Umowy Nr  ……/……/ 2014

zawarta w dniu ….….2014 r. pomiędzy Gminą Miastem Łódź – Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową z siedzibą w Łodzi przy ul. ks. Skorupki 21, działającym na podstawie Uchwały Nr XIX/354/11 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 31 sierpnia 2011 r., REGON: 100855997, NIP: 727-27-58-393, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, który reprezentuje:

- ……………………………………………………

a

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) o następującej treści:

§ 1.

Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot Umowy -	zakres rzeczowy określony w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót na podstawie której realizowany jest Przedmiot Umowy.

2. Dokumentacja Robót -	opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych, na podstawie, których realizowany jest Przedmiot Umowy.

3. Teren Robót - 	jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentacji projektowej

4. Harmonogram Robót - 	projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5. Wada -	cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony w umowie lub wykonanie Przedmiotu Umowy niezgodnie z Dokumentacją Robót lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

6. Gwarancja jakości – 	dokumenty gwarancyjne na materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta.

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy –

część wynagrodzenia wniesiona przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia, gwarancje) należna Zamawiającemu na wypadek niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

8. Siła Wyższa -	przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności.

§ 2.

Przedmiot umowy

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie roboty budowlanej p.n.: „Modernizacja obiektu przy ul. Sobolowej – przebudowa stacji uzdatniania wody”.

- Szczegółowy zakres robót Wykonawcy został określony w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz o Dokumentację Robót stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Wykonawca wykona własnymi siłami następujący zakres robót:

……………………………………………………………………

- Podwykonawca ……………………………………………………

wykona następujący zakres robót:

……………………………………………………………………

§ 3.

Obowiązki Stron

  - Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Wprowadzenie i protokolarnie przekazanie Wykonawcy Terenu Robót.

- Udostępnienie terenu na składowanie materiałów Wykonawcy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji Przedmiotu Umowy określonego w § 2 umowy.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie i materiały budowlane Wykonawcy zgromadzone na terenie składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

- Zamawiający dostarczy przedmiar robót będących przedmiotem niniejszej umowy, który stanowi jedynie orientacyjne określenie wielkości zamówienia.

- Odebranie Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.

- Terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przygotowanie Harmonogramu robót w uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Przyjęcie Terenu Robót.

- Zabezpieczenia i wygrodzenia Terenu Robót.

- Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy na własny koszt.

- Przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności p.poż. w trakcie wykonywania robót.

- Zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji.

- Jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami),

- Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami).

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie.

- Prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót.

- Wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu.

- Stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz wykonanego Przedmiotu Umowy; wszelkie odstępstwa od materiałów, elementów i urządzeń pierwotnie wskazanych przez Zamawiającego w Dokumentacji Robót muszą uzyskać pisemną aprobatę Zamawiającego.

- Zapewnienie odpowiedniego sprzętu, materiałów i innych urządzeń oraz wszelkich przedmiotów niezbędnych do zgodnego z umową wykonania Przedmiotu Umowy.

- Współpraca z Zamawiającym w toku realizacji Przedmiotu Umowy.

- Zapewnienie realizacji robót przez odpowiednio wykwalifikowanych i posiadających odpowiednie uprawnienia pracowników oraz gwarantujących poprawność i właściwą jakość wykonanych robót.

- Zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na Terenie Robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na Terenie Robót i poza nim, a związanych z wykonaniem Przedmiotu Umowy.

- Ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów.

- Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego Przedmiotu Umowy.

- Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej Przedmiotu Umowy.

- Prowadzenie dziennika budowy wszystkich robót i przedkładanie go Zamawiającemu celem dokonania wpisów i potwierdzeń.

- Przygotowanie obiektu i wymaganych dokumentów, do dokonania odbioru przez Zamawiającego.

- Zgłaszanie rozpoczęcia i zakończenia robót przedstawicielowi Zamawiającego i inspektorowi nadzoru poprzez wpis do dziennika budowy.

- Uporządkowanie Terenu Robót po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia.

- Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

§ 4.

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca, po zapoznaniu się z sytuacją faktyczną, w tym w szczególności ze stanem technicznym, opisem technicznym, i warunkami lokalnymi, nie wnosi do nich zastrzeżeń i zapewnia, że posiada niezbędną wiedzę fachową, kwalifikacje, doświadczenie, możliwości i uprawnienia konieczne dla prawidłowego wykonania umowy i będzie w stanie należycie wykonać roboty budowlane na warunkach określonych w umowie.

§ 5.

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca wykona Przedmiot Umowy, określony w § 2 umowy w terminie do dnia ………………… 2014 r. W tym terminie Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia gotowości odbioru końcowego stosownie do zapisów § 6 ust. 5. niniejszej umowy.

- Rozpoczęcie robót nastąpi w dacie przekazania placu budowy.

- Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy.

- Przez wykonanie Przedmiotu Umowy rozumie się dokonanie Odbioru, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy.

§ 6.

Odbiór robót

- Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:

    - odbiory częściowe,

    - odbiór końcowy.

- Odbiory częściowe dokonywane będą przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa wyżej, wpisem do Dziennika budowy.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu Przedmiotu Umowy.

- W odbiorze uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przekazanie Zamawiającemu na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczególności przekazanie:

  - dziennika budowy,

  - gwarancji,

  - aprobat technicznych lub atestów i certyfikatów jakości lub deklaracji zgodności z Polską Normą, (dotyczy zastosowanych materiałów budowlanych),

  - pozostałych dotyczących Przedmiotu Umowy.

- Odbiór końcowy/częściowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

- O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz dokonać wpisu do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin wskazany w ust. 6 biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad albo dokona odbioru ze wskazaniem wad.

- W wypadku o którym mowa w ust. 8 Wykonawca usunie wszystkie wady w wyznaczonym przez Zamawiającego odpowiednim terminie. Jeśli Wykonawca nie usunie wady w w/w terminie to Zamawiający będzie mieć prawo zlecić innym dostawcom/wykonawcom według własnego wyboru usunięcie wad lub wykonać wszystkie te prace we własnym zakresie i potrącić poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty od jakichkolwiek kwot należnych Wykonawcy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia tych wad;

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w 
ust. 6 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

- Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia Przedmiotu Umowy przechodzi na Zamawiającego w dniu przekazania Zamawiającemu Terenu Robót protokołem końcowym. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

- Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan Przedmiotu Umowy przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 7 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy.

§ 7.

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

            - Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ………………………………… zł, słownie: (……………………………………) w tym należny podatek VAT w wysokości …… %.

- Wynagrodzenie ryczałtowe o którym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, w tym materiały. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli jednak wskutek zmiany stosunków, której nie można było przewidzieć, wykonanie dzieła groziłoby Wykonawcy rażącą stratą, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać niniejszą umowę.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturze.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Przez dokumenty rozliczeniowe załączone do faktury rozumie się protokoły odbiorów wykonanych robót potwierdzone przez inspektora.

- Strony niniejszej umowy nie mogą zmienić ceny wykonania zamówienia, przedstawionej w ust. 1 bez względu na faktyczny zakres robót niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia i oddania go do użytkowania.

- W przypadku wystawienia przez Wykonawcę błędnej faktury VAT, Zamawiający ma prawo do wstrzymania płatności do czasu wyjaśnienia i otrzymania faktury VAT korygującej.

§ 7.1.

Rozliczenie robót

- Podstawę rozliczenia robót objętych niniejszą umową będą stanowiły potwierdzone przez inspektora nadzoru protokół) odbioru częściowego robót wykonanych w poszczególnych obiektach.

- Protokoły odbioru częściowego będą podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych.

- Zaplata należności Wykonawcy wynikających z faktur częściowych nastąpi zgodnie 
z § 8 ust. 2 i 3.

§ 7.1.*

Rozliczenie robót

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców)

- Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będą stanowiły protokoły odbioru częściowego robót wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru częściowego prac wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę.

- Na podstawie protokołów wskazanych w ust. 1 i 2 Wykonawca oraz Podwykonawca wystawią faktury częściowe.

- Kopie faktur częściowych Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę.

- Wykonawca wystawi odrębne faktury na roboty wykonane przez Wykonawcę oraz na prace wykonane przez Podwykonawcę.

- Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur częściowych nastąpi zgodnie z. § 8* ust. 2, 3 i 5.

- Przez pojęcie „prace” użyte W postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ 7.1**

Rozliczenie robót

(W przypadka wykonywania części robót przez Podwykonawców)

- Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będą stanowiły protokoły odbioru częściowego robót wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres robót wykonanych przez Wykonawcę.

- Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru częściowego prac wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres prac wykonanych przez Podwykonawcę.

- Na podstawie protokołów wskazanych w ust. 1 i 2 Wykonawca oraz Podwykonawca wystawią faktury częściowe.

- Faktury częściowe Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę.

- Zapłata należności Wykonawcy i Podwykonawcy wynikających z faktur częściowych nastąpi zgodnie z § 8** ust. 2, 3 i 5.

- Przez pojęcie „prace” użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz dalszych postanowieniach umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ 7.1 ***

Rozliczenie robót

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców)

- Podstawę rozliczenia robót wykonanych przez Wykonawcę, będą stanowiły protokoły odbioru częściowego robót wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres robót wykonanych przez Wykonawcę,

- Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Podwykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru częściowego prac wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone Przez kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły potwierdzające zakres prac wykonanych przez i podwykonawcę.

- Podstawę rozliczenia prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę będą stanowiły protokoły odbioru częściowego prac wykonanych w poszczególnych obiektach oraz potwierdzone przez kierownika budową Wykonawcy i kierownika robót Podwykonawcy oraz inspektora nadzoru protokóły potwierdzające zakres prac wykonanych przez Dalszego Podwykonawcę.

- Na podstawie protokołów wskazanych w ust. 1-3 Wykonawca, Podwykonawca oraz Dalszy Podwykonawca wystawią faktury częściowe.

- Do faktury końcowej Wykonawcy zostaną dołączone uwierzytelnione kopie faktur końcowych Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy.

- Kopie faktur częściowych Podwykonawcy muszą być sprawdzone i zaakceptowane przez Wykonawcę, a faktur Dalszego Podwykonawcy przez Podwykonawcę i Wykonawcę.

- Zaplata należności Wykonawcy. Podwykonawcy i Dalszego Podwykonawcy nastąpi zgodnie z § 8*** ust. 2, 3, 4, 5 i 6 umowy.

- Przez pojęcie „prace” użyte w postanowieniach niniejszego paragrafu oraz. dalszych postanowieniach umowy, rozumie się roboty, dostawy i usługi, które są wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§ 8

Warunki płatności

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki Finansowe na realizację robót objętych umową.

- Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez. Wykonawcę.

- Termin płatności faktury za wykonane roboty wynosi 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z niezbędnymi załącznikami.

- W przypadku nieterminowej płatności faktury, Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

§ 8*

Warunki płatności

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców)

- Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

- Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

- Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.

- Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) wraz z niezbędnymi załącznikami.

- W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę na żądanie Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwlokę), przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 7* ust. 2 potwierdzające wykonanie prac, których żądanie zapłaty dotyczy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od doręczenia lej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag. Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wy nagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8**

Warunki płatności

(W przypadku wykonywania części zamówienia przez Podwykonawców)

            - Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

            - Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty płatna będzie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

            - Należność za wykonane przez Podwykonawcę prace płatna będzie w drodze przekazu (art. 921 kc) bezpośrednio na jego konto podane w fakturze VAT (rachunku) wystawionej przez Podwykonawcę. Do faktury VAT (rachunku) Podwykonawcy, sprawdzonej i zaakceptowanej przez Wykonawcę, Wykonawca dołączy protokół wykonanych przez Podwykonawcę prac potwierdzony przez, kierownika budowy Wykonawcy i inspektora nadzoru oraz podpisany przez Wykonawcę przekaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do umowy. Jeżeli Wykonawca nie dokona przekazu należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcy. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy. Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy za wykonany przez Podwykonawcę zakres prac do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3.

            - Zapłata przez Zamawiającego wynagrodzenia Podwykonawcy w trybie określonym w ust. 3 zwalnia Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane roboty w wysokości zapłaconej kwoty.

            - Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wysławionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi załącznikami.

            - W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy (Podwykonawcy), przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

            - W przypadku uchylania przez Wykonawcę od obowiązku, o jakim mowa w ust. 3. umożliwiającego bezpośrednią zapłatę należności Podwykonawcy za wykonane przez niego prace, na żądanie Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy winno być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty, o jakich mowa w § 7** ust. 2 potwierdzające wykonanie prac. których żądanie zapłaty dotyczy.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

    - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy jeśli wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo

    - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

    - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 8***

(W przypadku wykonywania części robót przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców)

Warunki płatności.

            - Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na realizację robót objętych umową.

            - Należność za wykonane przez Wykonawcę roboty przekazana zostanie na jego konto podane w fakturze VAT wystawionej przez Wykonawcę.

            - Należność za prace wykonane przez Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Podwykonawcy.

            - Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do umowy.

            - Należność za roboty wykonane przez, Dalszego Podwykonawcę przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po dostarczeniu przez niego dowodu zapłacenia tych należności Dalszemu Podwykonawcy przez Podwykonawcę.

            - Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Dalszego Podwykonawcy wraz z oryginałem oświadczenia Dalszego Podwykonawcy sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do umowy.

            - Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzenia Wykonawcy w takiej części, jaką Wykonawca (Podwykonawca) jest zobowiązany lub będzie zobowiązany zapłacić Podwykonawcy (Dalszemu Podwykonawcy) za wykonany przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę) zakres prac lub wykonany przez Dalszego Podwykonawcę zakres robót, do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 i 4.

            - Termin płatności faktury lub rachunku za wykonane prace wynosi do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku wraz z niezbędnymi załącznikami.

            - W przypadku nieterminowej płatności faktury lub rachunku Wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości.

            - W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty, odpowiednio przez Wykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, na żądanie Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia (bez odsetek za zwłokę), przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu, w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, z tytułu należności powstałych po zaakceptowaniu umowy o podwykonawstwo. której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Żądanie zapłaty Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy wino być uzupełnione o fakturę (rachunek) oraz dokumenty o jakich mowa w § 7.1***, odpowiednio, w ust. 2 lub ust. 3, potwierdzające wykonanie prac przez Podwykonawcę lub robót przez Dalszego Podwykonawcę.

            - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający informuje Wykonawcę o możliwości zgłaszania pisemnych uwag dotyczących zasadności zapłaty, wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od doręczenia tej informacji.

            - W przypadku zgłoszenia uwag, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy jeśli Wykonawca wykaże nie zasadność takiej zapłaty, albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości co do wysokości należnej kwoty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty

            - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o którym mowa w ust. 8 Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9*

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w pieniądzu)

      - Dla zapewnienia należy tego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości zł w pieniądzu.

      - Zabezpieczenie określone w ust- 1 służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia.

      - W terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę całości robót stanowiących przedmiot umowy i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych. Zamawiający zwróci 70% kwoty zabezpieczenia, zatrzymując pozostałe 30 % na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia.

      - Kwota stanowiąca zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie terminu rękojmi, po potrąceniu ewentualnych odszkodowań, kar umownych i kosztów zastępczego usunięcia wad.

§ 9**

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

(Dotyczy zabezpieczenia wnoszonego w niepieniężnej formie)

        - Dla zapewnienia należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie w wysokości …………………… zł w formie …………………………

        - Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia zostanie zwrócone Wykonawcy w- terminie 30 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę całości robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

        - Poręczenie (gwarancja) zabezpieczające roszczenia z tytułu rękojmi zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile Zamawiający stwierdzi brak Wad lub ich terminowe usunięcie przez Wykonawcę.

        - Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 nie może upłynąć wcześniej, niż z upływem 30 dni od przekazania przez Wykonawcę całości robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako należycie wykonanych.

        - Termin ważności zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 3 nic może upłynąć wcześniej, niż z upływem 15 dni od zakończenia okresu rękojmi.

        - W przypadku, gdyby termin ważności zabezpieczenia miał upłynąć wcześniej, niż w terminach wskazanych w ust. 4 i 5 Wykonawca obowiązany jest odpowiednio przesunąć termin ważności zabezpieczenia, a potwierdzający to dokument doręczyć Zamawiającemu, co najmniej 10 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia.

§ 10.

Rękojmia za wady i zastępcze usuwanie wad

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wykonanie przedmiotu umowy na okres 60 miesięcy od dnia podpisania (bez uwag) protokołu Odbioru końcowego Przedmiotu Zamówienia.

- Jeżeli w okresie rękojmi zostanie stwierdzone istnienie wad, to Wykonawca bezzwłocznie po otrzymaniu wezwania do usunięcia wad rozpocznie odpowiednie działania mające na celu usunięcie wad i usunie je na własny koszt. Zamawiający potwierdzi na piśmie datę usunięcia poszczególnej wady.

- W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. Okres rękojmi zostanie przedłużony o czas naprawy.

- Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również po okresie rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 7 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej według swobodnego wyboru Zamawiającego na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Wszelkie prace, związane z usuwaniem wad w sposób podany w § 9 ust. 8 powyżej, wykonywane przez inne podmioty - zgodnie z niniejszym punktem - nie zwalniają Wykonawcy z jego zobowiązań w ramach Umowy i z jego zobowiązań z tytułu gwarancji oraz rękojmi. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości, zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy obejmują również wszelkie prace wykonane przez inne podmioty w ramach niniejszego punktu.

- Wszelkie naprawy w ramach rękojmi (usuwanie wad) muszą się odbywać w obecności Zamawiającego, chyba że Zamawiający zrezygnuje z tej obecności. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane przez niego w związku z wykonywaniem napraw (usuwaniem wad) w okresie gwarancji i rękojmi.

- Okresy rękojmi będą przedłużone w niżej określonych przypadkach:

- jeżeli w okresie rękojmi wykonywane będą prace naprawcze w zakresie Przedmiotu Umowy uniemożliwiające lub ograniczające jego eksploatację, okres rękojmi wydłuży się automatycznie o okres naprawy.

- dla elementów wymienionych, okres rękojmi na te elementy będzie biegł na nowo, a dla elementów naprawionych okres rękojmi na te elementy będzie ulegał wydłużeniu o czas naprawy tych elementów.

§ 11.

Roboty dodatkowe

- Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

- Roboty, które Wykonawca wykona bez zlecenia lub samowolnie, odbiegając od postanowień umowy, nie będą dodatkowo wynagradzane.

§ 12

Zmiany postanowień umowy

  - Zmiana postanowień umowy może nastąpić w następujących przypadkach:

- Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

- Zmian korzystnych dla Zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Przesunięcia terminu wykonania umowy, jeżeli z przyczyn od Wykonawcy niezależnych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, nic jest możliwe dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

- Przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy ze względu na konieczność udzielenia zamówień dodatkowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli nie jest możliwe równolegle wykonywanie robót.

- Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy.

- Wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy robót lub Dalszego podwykonawcy robót.

- Zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT).

- Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa.

- Zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo.

- Zmiany wynagrodzenia w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

  - Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. l. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wy rażony na piśmie.

  - Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

  - W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT należne Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie zostanie ustalone z uwzględnieniem stawki podatku wynikającej z obowiązujących przepisów.

  - Zmiana wysokości wynagrodzenia dotyczyć będzie robót wykonanych po dacie podpisania aneksu.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Pzp i Kodeks cywilny w terminie do chwili dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy do chwili dokonania odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób rażący postanowienia umowy.

  - Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki:

- Wykonawca z przyczyn leżących po jego stronie wstrzymuje roboty i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości,

- Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia,

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur VAT mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu zapłaty, określonego w niniejszej umowie,

- Zamawiający odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru,

  - Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, oraz zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy.

  - Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje tylko wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej wpisem w protokole odbioru (bez kar i odsetek).

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, Strony zobowiązują się, że wszelkie znajdujące się na terenie budowy, a służące w świetle celu tej inwestycji: materiały, urządzenia, sprzęt, roboty tymczasowe i wykonane roboty, zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę.

  - Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Robót oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której dotyczy przyczyna odstąpienia od umowy.

  - Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał Przedmiot Umowy wadliwie, albo sprzecznie z umową i Dokumentacją Robót Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin nie dłuższy niż 7 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić, powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie Przedmiotu Umowy innemu podmiotowi według własnego wyboru na koszt Wykonawcy.

§ 13

Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo

    - Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz stawki i kwoty należnego podatku VAT.

    - Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, uzgodnionego w umowie o podwykonawstwo nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty za tę część zamówienia, która ma być wykonana przez Podwykonawcę. Wysokość wynagrodzenia przysługującego Dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia ustalonego w umowie zawartej pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

    - Umowy o podwykonawstwo nie mogą zawierać terminów zapłaty za wykonane roboty, dostawy lub usługi dłuższych niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi.

    - Kopie umów o podwykonawstwo oraz kopie zmian umów przedkładanych Zamawiającemu muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji przedkładającego kopie umowy lub kopie zmian umowy.

§ 14

Zasady zawierania umów z Podwykonawcami lub Dalszymi Podwykonawcami

      - Wykonawca zamierzający zawrzeć z podwykonawcą umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy a także projekt zmiany tej umowy, celem akceptacji.

      - Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane obowiązany jest:

- uzyskać zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w § 13 umowy.

- przedłożyć Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgodą Wykonawcy na jej zawarcie celem akceptacji.

Zgoda Wykonawcy robót budowlanych nie jest wymagana, gdy spełnione są łącznie 2 warunki:

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo są dostawy i usługi,

- umowę o podwykonawstwo zamierza zawrzeć Podwykonawca robót budowlanych zaakceptowany zgodnie z ust 3 lub ust 4.

- Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo o jakiej mowa w ust 1 lub ust 2 zobowiązany jest zgłosić pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy. Brak zastrzeżeń uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W ciągu kolejnych 10 dni od otrzymania. Zamawiający zgłasza Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do umowy, jeżeli jej postanowienia nie są zgodne z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 13. Brak pisemnego sprzeciwu oznacza akceptację umowy.

- W przypadku, gdy przedmiotem umów o podwykonawstwo zawieranych przez. Wykonawcę Podwykonawcę lub Dalszego Podwykonawcę umów o roboty budowlane są dostawy lub usługi, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy jeżeli jej wartość przekracza 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego lub jeśli wartość umowy o podwykonawstwo jest większa niż 50.000 zł W przypadku gdy zawarta umowa o podwykonawstwo jest nie zgodna z SIWZ lub wymaganiami określonymi w § 15 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust 1-5 mają odpowiednie zastosowanie do zmian umowy o podwykonawstwo.

- Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia przestrzegania w umowach zawieranych przez Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców w przypadku zamówień na roboty budowlane, zasad zawierania umów o jakich mowa w ust 1-5 oraz wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo określonych w § 13.

§ 15.

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w ukończeniu Przedmiotu Umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. Zapłata kary umownej może nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 
20 % wartości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1, z wyłączeniem odstąpienia na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

- Za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w płatności wynagrodzenia przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

- Za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu tej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 3 % wynagrodzenia 
umownego.

- Za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonwstwo lub jej zmiany, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku określonego w § 14 ust. 4.

- Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, w zakresie terminu zapłaty Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w zakresie obowiązku określonego w § 14 ust. 4.

- Przez wynagrodzenie umowne, o jakim mowa w ust. 3-6 rozumie się wynagrodzenie brutto za cały przedmiot umowy określony w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

- Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw i wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub powstałych w związku z jej realizacją.

- Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

- Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie określonym w § 9 ust. 4 niniejszej umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy z przyczyn innych niż interes publiczny, zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowanej i potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru części Przedmiotu Umowy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

§ 16.

Siła wyższa

  - Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek Siły Wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

  - Strona, która powołuje się na wystąpienie Siły Wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu.

  - Zaistnienie Siły Wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 17.

Ubezpieczenia

Wykonawca zobowiązuje się do:

- Posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną opłaconą polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia. Ubezpieczenie musi  obejmować, co najmniej :

      - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości, co najmniej wartości kontraktu,

      - Ubezpieczenie w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisą OC na sumę ubezpieczenia równą, co najmniej wartości kontraktu. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych;.

§ 18.

Osoby odpowiedzialne

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestycyjnego w osobie:

…………………………………… - branża ……………………;

- Wykonawca powołuje:

Kierownika budowy, w osobie: ................................ posiadającego uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń w specjalności …………………………… nr ....................................., jako koordynatora wszystkich czynności technicznych na budowie;

- Dopuszcza się zmianę w drodze pisemnego aneksu do umowy osób wymienionych w ust. 1 i 2. Nowo powołane osoby muszą wykazywać się wymaganymi uprawnieniami oraz przedłożyć i podpisać stosowne dokumenty i złożyć wymagane oświadczenia. (tryb art. 144)

- Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

- Wykonawca zapewni stałą obecność kierownictwa robót na budowie.

§ 19.

Postanowienia końcowe

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeks cywilny oraz Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz 1568 z późn. zm.), jeżeli przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

- Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujące adresy:

Zamawiający:

Gmina Miasto Łódź - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi

ul. ks. Skorupki 21

90-532 Łódź

Wykonawca:

- Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się: Dokumentacja Techniczna, Kosztorys Nakładczy i Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 1, oferta Wykonawcy – załącznik nr 2, zabezpieczenie należytego wykonania umowy – załącznik nr 3, polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej załącznik nr 4, oświadczenie o podwykonawcy/ach - załącznik nr 5, oświadczenie o dalszym podwykonawcy/ach – załącznik nr 6, przekaz – załącznik nr 7.

- Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA:

Załącznik nr 5 do umowy

(PODWYKONAWCA)	Łódź, dnia …………

OŚWIADCZENIE

Reprezentując

(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY - ADRES) będącego Podwykonawcą

( NAZWA FIRMY WYKONAWCY)

w zakresie

(RODZAJ PRAC)

na zadaniu

realizowanym w ramach umowy nr 	z dnia

zawartej przez Zamawiającego   tj. Dyrekcję Rozbudowy   Miasta Gdańska   w Gdańsku

z

(NAZWA WYKONAWCY)

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od

Wykonawcy

w kwocie 	 słownie:

za prace wykonane w okresie od 	..do

netto

podatek VAT

brutto

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr 	z dnia

oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

(podpis)

Załącznik nr 6 do umowy

(DALSZY PODWYKONAWCA)	Łódź, dnia ……………

OŚWIADCZENIE

Reprezentując

(NAZWA FIRMY DALSZEGO PODWYKONAWCY - ADRES)

będącego Dalszym Podwykonawcą

(NAZWA FIRMY PODWYKONAWCY)

w zakresie 	,

(RODZAJ ROBÓT)

na zadaniu

realizowanym w ramach umowy nr 	z dnia

zawartej przez Zamawiającego  tj. Dyrekcję Rozbudowy   Miasta Gdańska  w Gdańsku

z

(NAZWA WYKONAWCY)

oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od

Podwykonawcy

w kwocie 	 słownie:

za roboty wykonane w okresie od 	do

netto

podatek VAT

brutto

zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr 	z dnia

oraz protokołem wykonanych robót, podpisanym przez kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

(podpis)

Załącznik nr 7 do umowy
dnia 	r.

PRZEKAZ

Na podstawie  art. 9211 kc oraz zgodnie z §...   umowy nr

z dnia 		zawartej pomiędzy

Wykonawcą, a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łodzi działającym w imieniu Gminy Miasta Łodzi - Zamawiającym o wykonanie

Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonania zapłaty na rzecz

Podwykonawcy prac

kwoty 	 (słownie

)

stanowiącej wynagrodzenie za prace objęte załączonym protokołem wykonanych prac
z  dnia 		oraz   fakturą/rachunkiem   Podwykonawcy z dnia

Jednocześnie Wykonawca upoważnia Podwykonawcę do przyjęcia kwoty stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu na rachunek Wykonawcy.

Wykonawca oświadcza, że dokonanie przez Zamawiającego zapłaty na rzecz Podwykonawcy kwoty stanowiącej przedmiot niniejszego przekazu zwalnia Zamawiającego w stosunku do  Wykonawcy z zobowiązania o zapłatę wynagrodzenia za wykonane prace w  wysokości kwoty objętej przekazem.

niepotrzebne skreślić

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku niewykonywania części robót przez Podwykonawców lub Dalszych Podwykonawców na etapie zawierania umowy powyższy zapis zostanie usunięty z umowy.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie niepieniężnej powyższy zapis zostanie usunięty

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej powyższy zapis zostanie usunięty