Sprostowanie do SIWZ

Dotyczy opisu przedmiotu zamówienia:

- Obiekt rekreacyjno-wypoczynkowy „Stawy Stefańskiego” – ul. Wirowa 7 a i 
ul. Patriotyczna 3

Błędnie wpisano „Należy zamontować system czujek zbliżeniowych (sztuk zewnętrznym 3 szt. wewnętrznych 4 szt.) połączone drogą radiową z syreną alarmową oraz systemem zewnętrznego monitoringu. System alarmowy uruchamiany poprzez klawiaturę numeryczną. Na obiekcie pozostało okablowanie.”

Powinno być: „Na obiekcie zamontowany jest system czujek zbliżeniowych (sztuk zewnętrznym 3 szt. wewnętrznych 4 szt.) połączone drogą radiową z syreną alarmową oraz systemem zewnętrznego monitoringu. Należy zamontować nadajnik GSM.”

- Lodowisko „Retkinia” – ul. Popiełuszki 13 b

Błędnie wpisano „zamontowanie w kasach alarmu napadowego, serwis urządzeń wchodzących w skład systemu alarmowego.”, których to urządzeń i serwisu nie należy wkalkulować do ceny oferty.