Załącznik nr 1 do 
Warunków Aukcji

Szczegółowe warunki lokalu

Dot. Obiektu Hali Sportowej Wielofunkcyjnej, przy ul. ks. Skorupki 21 w Łodzi, (strefa III), położonego na pierwszym piętrze o łącznej powierzchni 246 m2 z przeznaczeniem 
na prowadzenie działalności gastronomicznej.

Powierzchnia lokalu/obiektu: 246 m2  
w tym:

zaplecze socjalno-magazynowe takie jak (magazyny, toalety, kuchnie, korytarze, klatki schodowe): 50 m

- sala konsumpcyjna
z bufetem i zapleczem 	- 196 m2

- magazyny     		           	-  11,63 m2

- szatnie	  		-  8,2 m2

- wc		           		-  30,17m2

Informacje o lokalu/obiekcie (liczba pomieszczeń, kondygnacji, okna, drzwi, ochrona, śmieci, instalacje elektryczna, wod-kan, c.o. gazowa, wentylacyjna itp.)

Lokal gastronomiczny :   pomieszczeń + sala konsumpcyjna,     jedna kondygnacja,  okna, drzwi, ochrona, instalacje elektryczne, wod-kan, c.o., wentylacyjna istnieje możliwość zainstalowania przyłącza gazowego z II piętra obiektu

Podliczniki wod-kan. 	TAK

Licznik energii elektrycznej TAK

Gaz 				BRAK istnieje możliwość zainstalowania przyłącza gazowego z II piętra obiektu

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 20 A;

Instalacje: 	1-fazowa 	TAK

3-fazowa	TAK

Sposób ochrony lokalu/obiektu -	ochrona fizyczna