Odpowiedź na zadane pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na Modernizację Obiektu Rekreacyjno-Wypoczynkowego Stawy Stefańskiego – Wykonanie Ciągów Pieszojezdnych i Placu Utwardzonego.

W dniu 29 lipca 2014 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie następującej treści:

dot. postępowania 17/14/PN - MODERNIZACJA OBIEKTU REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWEGO STAWY STEFAŃSKIEGO.

1. Która nawierzchnia będzie asfaltowa piesza czy rowerowa?

2. Gdzie na planie zagospodarowania jest usytuowana nawierzchnia asfaltowa?

3 Jak rozumieć poz.14 przedmiaru jest to warstwa żwirowa czy żwirowo-gliniasta?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 - dalej: „ustawa PZP"), Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania.

Ad 1 Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni asfaltowej na ciągu rowerowym.

Ad 2 Na planie zagospodarowania ciąg rowerowy zaznaczony jest w kolorze niebieskim.

Ad 3 Poz. 14 przedmiaru podaje warstwę, którą należy wykonać w technologii żwirowo-gliniastej.