Łódź, dnia 13.05.2011 r.

Dot. Dostawy i montażu trybuny na 640-650 miejsc zlokalizowanej na terenie stadionu przy Al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 13.05.2011 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na: „Dostawę i montaż trybuny na 640-650 miejsc zlokalizowanej na terenie stadionu przy Al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi”, o następującej treści:

- Wg naszych informacji nie ma na rynku dostępnych siedzisk o szerokości 45 cm. Czy zatem Zamawiający dopuszcza zastosowanie węższych siedzisk np. 43 cm, przy założeniu rozstawu osiowego (miejsce dla 1 widza) 50 cm?

- Czy pod siedziskami oraz na klatkach schodowych należy zastosować pionowe, demontowane blachy uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybunę?

- Czy ramy konstrukcji mają być wyposażone w regulowane stopki umożliwiające kompensacje nierówności terenu do 10 cm?

- Czy fundamenty pod trybunę mają być wylane tylko pod punktami podparcia konstrukcji. Proszę o podanie gruntu na jakim trybuna będzie ustawiona. Czy komunikacja na trybunę będzie się odbywała po gruncie rodzimym, czy Zamawiający przewiduje jakieś inne utwardzenie (np. kostka brukowa)?

- Czy wymóg spełnienia normy PN-EN 13814 znalazł się w SIWZ omyłkowo ponieważ dotyczy „konstrukcji i urządzeń mechanicznych wesołych miasteczek i parków rozrywki”? Właściwą jest druga podana norma tj. PN-EN 13200 „Obiekty widowiskowe” (…siedziska, trybuny…).

- Czy na przedmiotowe trybuny, wraz z ofertą przetargową, należy dołączyć atest higieniczny oraz certyfikat zgodności z normami PN-EN wydane przez jednostki certyfikujące?

- Czy konstrukcja zadaszenia trybuny musi być osadzona w fundamentach betonowych?

- Czy zapis: „…konstrukcja nośna dachu nie może ograniczać widoczności…” oznacza, że zadaszenie nie może posiadać punktów podparcia z przodu trybuny? Wszystkie słupy podporowe muszą znajdować się z tyłu trybuny?

- Czy ze względu na wielkość i złożoność zamówienia Zamawiający nie powinien wymagać od oferentów doświadczenia w postaci realizacji przynajmniej 2 trybun demontowanych po min. 500 miejsc lub jednej dostawy trybun na min 500 miejsc wraz z zadaszeniem?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad 1. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie węższych siedzisk przy zachowaniu rozstawu osiowego wynoszącego 50 cm.

Ad 2. Należy zastosować elementy pionowe uniemożliwiające wpadanie elementów pod trybunę.

Ad. 3 Można zastosować stopki kompensacyjne.

Ad. 4 Fundamenty pod trybunę mogą być wylewane punktowo. Trybuna będzie ustawiona za bramką boiska - grunt rodzimy murawa.

Komunikacja na trybunę odbędzie się po utwardzonym gruncie, którego wykonanie nie wchodzi w zakres tego zlecenia.

Ad. 5 Powyższa norma został wpisana omyłkowo.

Ad. 6 Wymienione dokumenty należy dostarczyć w chwili odbioru trybuny.

Ad. 7 Dopuszcza się fundamentowanie konstrukcji zadaszenia lub rozwiązania alternatywne. Konstrukcja zadaszenia musi zapewniać jego bezpieczne użytkowanie zwłaszcza w okresie zimowym.

Ad. 8 Trybuna nie może mieć słupów podporowych z przodu trybuny.

Ad. 9 Zamawiający nie chciał ograniczyć konkurencji w celu dopuszczenia większej liczby wykonawców.