Łódź, dnia 29.02.2012 r.

Dot. Dostawy i montażu szafek i przebieralni w obiekcie pływalni Wodny Raj w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 29.02.2012 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu na: „Dostawę i montaż szafek i przebieralni w obiekcie pływalni Wodny Raj w Łodzi przy ul. Wiernej Rzeki 2”, o następującej treści:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego proszę o wyjaśnienie:

- opis płyty wiórowej o grubości 24 mm odpornej na wilgoć P% pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm”. Materiałem dużo bardziej odpowiednim do wykonania takich kabin jest laminat HPL. Materiał ten jest powszechnie stosowany do wykonania kabin przebieralni basenowych ze względu na swoje właściwości: odporność na wilgoć, wytrzymałość mechaniczną czy też atesty higieniczne.

- Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kabin przebieralni w laminatu HPL?

- Czy dla równej oceny ofert Zamawiający nie powinien zmienić opisu kabin na wymóg wykonania z laminatu HPL?

opis przedmiotu zamówienia w opisach nie wspomina o oznaczeniu drzwiczek numeracją.

- Czy Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie oznaczenie drzwiczek poprzez numerację?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad 1.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców materiału na wykonanie kabin przebieralni z laminatu HPL o grubości min. 10 mm jako materiału o lepszych parametrach i właściwościach nie wykluczając możliwości wykonania przebieralni z płyty wiórowej o grubości 24 mm odpornej na wilgoć P% pokrytej obustronnie laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm jako minimalnego rozwiązania.

Ad 2.

Zamawiający nie zmieni opisu kabin na wymóg wykonania z laminatu HPL.

Ad 3.

Wykonawca powinien uwzględnić wycenę numeracji drzwiczek jak również numeracje pasków transponderowych. Jeden pasek musi otwierać tylko jedne drzwiczki od szafki z tym samym numerem.