Łódź, dnia 25.11.2011 r.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, iż wpłynęły zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej nr sprawy 14/11/PN:

- Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. 13

Czy Zamawiający może określić jaki kształt i wymiar ma pad do szorowania urządzeń basenowych? Czy pad czarny może być zastąpiony brązowym, ale o tym samym zastosowaniu i twardości?

- Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. 15

Czy Zamawiający dopuszcza opakowania aromatu zapachowego po 10 kg?

- Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. 7

- Bufor do sondy pH – automat dozujący firmy BWT

Czy Zamawiający może określić pH?

- Dotyczy opis przedmiotu zamówienia pkt. 8

- Bufor do sondy „redox” – automat dozujący firmy BWT

Czy Zamawiający może podać konkretne wymagania parametry?

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1

Wymiary pada: 25 x 12,5 cm. Pad czarny może być zastąpiony brązowym, ale o tym samym zastosowaniu i twardości.

Ad 2.

Zamawiający dopuszcza opakowania aromatu zapachowego po 10 kg.

Ad 3.

Zamawiający podaje parametry sondy pH

4,65 (20oC)

7,00 (20oC)

Ad 4.

Zamawiający podaje parametry sondy „redox”

478 mV (25oC)