Dot.: Postępowania w prawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Dostawa i montaż nawierzchni sportowej dla lodowiska Retkinia nr sprawy 12/14/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 03.06.2014 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Pytanie 1

Zamawiający określił zakres parametrów podłogi na:

Wymagane wymiary płyt:

-długość od 250 do 350 mm

-szerokość 250 do 350 mm

-grubość od 10 do 12 mm

Czy Zamawiający dopuszcza wymiar podłogi:

- długość 245 mm

- szerokość 245

- grubość:15 mm

Informuję, iż podłogi o takich wymiarach były i są wykorzystywane na zawodach rangi mistrzowskiej in-line hokeja (Mistrzostwa Świata i Krajowe rozgrywki lig europejskich i Ameryki Południowej), posiadają także stosowne akceptacje Federacji In - linę Hokeja.

Pytanie 2

Zamawiający określił:

Linie pola gry wykonane będą w kolorze czerwonym poprzez wyklejanie taśmą i przecinane na łączeniach. Taśma ma być łatwo demontowana (zrywana) bez pozostawiania śladów na powierzchni. Czy Zamawiający dopuszcza zamiast cytowanych naklejanych linii, linie wmontowane w panele podłogowe z materiału analogicznego jak podłoga w wymaganym kolorze? Eliminuje się wówczas zrywanie po demontażu i co sezonowe naklejanie, co wiąże się z wysokimi kosztami eksploatacyjnymi. Proponowane rozwiązanie jest stosowane i preferowane na obiektach tego typu.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad 1.

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania podłogi o wskazanych parametrach.

Ad 2.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wpuszczanych linii w panele podłogowe wyłącznie na odcinkach prostych. Na odcinkach łukowych wymagane jest zastosowanie linii wyklejanych taśmą jak w opisie przedmiotu zamówienia.