Dot.: Postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla zadania pn. Modernizacja Hali KS „Gwardia” Łódź nr sprawy 21/14/PN.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 12.09.2014 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

Czy Zamawiający wymaga odtworzenia ściany frontowej budynku (boniowania i gzymsy podokienne)

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1.

Tak. Po wykonaniu izolacji styropianu i tynków wygląd elewacji powinien być identyczny z istniejącym. Dopuszcza się różnice w wyglądzie wynikające z zastosowanych technologii.

Łódź, dnia 12 września 2014 r.