Łódź, dnia 21 marca 2014 r.

## dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 
w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie projektu, demontaż istniejących band, dostawa i montaż nowych kompletnych band lodowiska” 
nr sprawy 04/14/PN

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 
19 marca 2014 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Czy jest wadium w kwocie 10.000 PLN ?

- Na jak długi czas ma być wystawiona gwarancja/rękojmia?

- Czy dokumenty składane przez podmiot zagraniczny mogą być składane dwujęzycznie tj. w j.polskim i obcym?

- Czy jest wymagana grubość ścianki profilu 3 mm? Obecnie wszystkie bandy wykonuje się w profilu o grubości ścianki 2mm.

- Czy bandy mają być o konstrukcji podwójnej profili. Aktualnie bandy do hokeja profesjonalnego są w takiej konstrukcji wykonywane.

- Czy oszklenie ponad bandami może być wykonane w wersji -12 mm grubości na łukach i za bramkami oraz 10 mm na wzdłużnych (dłuższych) bokach band?

- Czy możliwe jest zaproponowanie osadzenia band na istniejących murkach oporowych tzn. bez ich demolicji?

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad. 1 Zamawiający nie wymagał złożenia wadium.

Ad 2. Gwarancja/rękojmia ma być wystawiona na 60 miesięcy.

Ad. 3 Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U., poz. 231), dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Ad. 4 Dopuszcza się ściankę o grubości 2 mm pod warunkiem, ze wyrób będzie bezpieczny o odpowiedniej sztywności.

Ad. 5 Dopuszcza się pod warunkiem spełnienia warunku bezpiecznego użytkowania.

Ad. 6 Zamawiający dopuszcza grubość szkła 10 mm na długich bokach band.

Ad. 7 Istnieje możliwość osadzenia band na istniejących murkach oporowych.