Łódź, dnia 05 listopada 2013 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Modernizację obiektu przy ul. Minerskiej - budowa boiska do piłki nożnej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łodzi informuje, że w dniu 31.10.2013 r. wpłynęło zapytanie do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

- Czy do oferty należy dołączyć kosztorysy ofertowe?

- Załączony do SIWZ przedmiar robót nie zawiera piachu na wymianę gruntu (pozycja nr 9 kosztorysu według programu Norma PRO zawiera tylko pracę spycharki gąsienicowej). Czy Inwestor dostarczy na własny koszt 723m3 piachu na wymianę gruntu?

- Czy w przypadku wystąpienia znacznie większej ilości gruntów antropogenicznych Inwestor pokryje koszty ich wymiany?

- Do osiągnięcia projektowanych rzędnych wysokościowych boiska w przedmiarach brakuje około 1800m3 piachu. Czy należy to ująć w ofercie przetargowej?

- Czy Inwestor chce uzyskać na płycie boiska spadki 1.61%??

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz wyjaśnieniami wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.

Ad 1.

Zamawiający wymaga, aby do oferty dołączyć kosztorys ofertowy.

Ad 2.

Pozycja Nr 9 w przedmiarze robót zawiera także dostawę piachu na wymianę gruntu.

Ad 3.

W pozycji Nr 7 i Nr 8 należy doliczyć 100 m3 gruntów antropogenicznych do zdjęcia i wywozu.

Ad 4.

Dla osiągnięcia projektowanych rzędnych wysokościowych należy w poz. Nr 9 doliczyć dowiezienie jeszcze 600 m3 piasku i uformowanie nasypów.

Ad 5.

Inwestor chce uzyskać spadki założone w projekcie -spadki poprzeczne daszkowe po 1% i spadek podłużny całego boiska 0,61% ( różnica wysokości krawędzi południowej boiska wobec krawędzi północnej boiska wynosi 70 cm na długości 115 m)